微山县人民医院彩超医疗设备维保服务项目

招 标 文 件

项目编号：WSND-2023-XM002

招 标 人：微山县人民医院

代理机构：山东宁大项目管理有限公司

2023年2月

目     录

第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知

第三部分 实质性条款

第四部分 公开投标、评标、中标

第五部分 项目说明及要求

第六部分 采购合同书（参考）

第七部分 投标文件格式

- 第一部分  微山县人民医院彩超医疗设备维保服务项目

- 公开招标公告

一、招标人：微山县人民医院              地    址：微山县城后路10号

联系人：王主任                      联系方式：15653726001

招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工            联系方式：15588755977、15563760277

二、采购项目名称：微山县人民医院彩超医疗设备维保服务项目

采购项目编号：WSND-2023-XM002

采购项目情况：

| 包组 | 货物服务名称 | 数量 | 供应商资格要求 | 预算控制价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 彩超医疗设备维保服务项目 | 1项 | 一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 二、一个供应商只能提交一个投标文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。 三、供应商须具备有效的营业执照、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，且有能力完成本项目的全部要求，具有履行合同所必须的设备、人员及专业技术能力； 四、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）； 本项目不接受联合体投标； 本项目资格审查方式：资格后审； | 350000.00元 |

三、获取招标文件

1、时间：2023年2月20日至2023年2月24日（北京时间，法定节假日除外；工作时间：8：30时--12：00时，14：00时--17：30时。）

2、地点：微山县微山湖大道96-4号

3、方式：法定代表人或被授权人请携带：有效的营业执照原件、医疗器械经营许可证原件或医疗器械经营备案凭证原件、法定代表人身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件，通过审查合格后方可获取招标文件，招标文件售后不退，同时携带以上材料的复印件（加盖供应商公章）一套。

备注：获取招标文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评标委员会资格后审为准。

四、公告期限：2023年2月20日至2023年2月24日

五、递交投标文件时间及地点

1.时间：2023年3月14日8时30分至2023年3月14日9时00分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

投标提示：每家供应商开标到场人员不超过2人，且必须佩戴好口罩等防护用品，登记供应商信息、测体温，近一周内没有发热情况以及和发热病人接触史。凡是进入开评标现场的人员间隔1.5米以上，必须佩戴口罩、提供本人身份证，方可进入开评标现场。

六、开标时间及地点

1.时间：2023年3月14日9时00分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

3.联系方式：15653726001

第二部分  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：微山县人民医院彩超医疗设备维保服务项目 项目编号：WSND-2023-XM002 |
| 2 | 招标人：微山县人民医院 地 址：微山县城后路10号 联系人：王主任 联系方式：15653726001 招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司 地 址：微山县微山湖大道96-4号 联系人：张工、姜工 联系方式：15588755977、15563760277 |
| 3 | 采购内容：微山县人民医院彩超医疗设备维保服务项目，为提升微山县人民医院服务能力，保障医疗设备日常使用，提高设备开机率，特采购彩超医疗设备维保服务，具体要求详见招标文件(项目说明及要求） |
| 4 | 服务地点：招标人指定地点。 |
| 5 | 招标方式：公开招标 |
| 6 | 资金来源：自筹资金 |
| 7 | 服务期限：壹年 |
| 8 | 质量标准：符合国家现行规范规定的合格标准，满足使用 |
| 9 | 安全要求：符合国家或行业相关安全要求。 |
| 10 | 预算控制价：叁拾伍万元整，¥:350000.00 元； 招标预算控制价是招标人期望的最高限价，供应商的报价不得高于招标预算控制价，也不得低于成本价格。供应商报价高于招标控制价的或低于成本价格的，评审委员会将按无效报价处理。 |
| 11 | 投标有效期：自递交投标文件的截止之日起 90 日历天 |
| 12 | 付款方式：合同签订后每季度进行一次考核并依据考核结果拨付相应维保费用。 |
| 13 | 投标文件份数：一份正本；五份副本（不同包组的投标文件应分别制作、分别密封和标记） |
| 14 | 投标文件递交至：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 15 | 递交投标文件时间：2023年3月14日8时30分至2023年3月14日9时00分 公开开标时间：2023年3月14日9时00分（北京时间） 地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 16 | 纸质投标文件装订要求： 1、投标文件正、副本分别装订成册，一份正本，五份副本。 2、投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求装订。 |
| 16 | 密封及密封套标注： 1、投标一览表另准备两份单独密封包装；投标文件单独密封包装。 2、密封套应标注项目名称、供应商名称等，密封套封口处应加盖投标单位公章。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 4、未按照招标文件要求密封及密封套标注的，招标人或招标代理机构不予接收。 |
| 17 | 开标由招标人或者招标代理机构主持，邀请供应商法定代表人或委托代理人参加，如未参加，视同认可开标结果。 本项目为资格后审，供应商须提供下列资料证件,以备招标人或招标代理机构审查： （1）营业执照原件、组织机构代码证原件、税务登记证原件、医疗器械经营许可证原件或医疗器械经营备案凭证原件； 备注：营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的，只提供营业执照即可； （2）法定代表人身份证原件或授权委托书及授权委托人身份证原件； （3）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。（格式见附件） 招标人或招标代理机构对供应商进行资格审查，供应商必须按以上要求提供证明材料，否则视为资格审查不合格。 招标人或者招标代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）； 信息查询的截止时点：递交投标文件的截止时间； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料； 信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至招标人，对存在上述情形的供应商，资格审查不合格。 资格审查不合格的供应商不得进入评标程序，资格审查合格供应商不足3家的，不得评标。 投标文件递交截止时间后提交的证件一律不予接收。 |
| 18 | 投标单位必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现投标单位有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其投标资格，并追究其法律责任。定标后，招标人有可能对中标人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，招标人将取消其中标人资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 供应商提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 19 | 招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责进行综合评审，评选出中标候选人。 备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。 |
| 备注 |  |

一、定义

1、“招标人”系指微山县人民医院。

2、“招标代理机构”系指山东宁大项目管理有限公司。

3、“供应商”系指参与报价并向招标代理机构提交报价文件的法人、其他组织或者自然人。

4、“中标供应商”系指由评标委员会综合评审确定的对招标文件作出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的供应商。

二、合格的供应商

符合以下条件的供应商即为合格的供应商：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

二、一个供应商只能提交一个投标文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。

三、供应商须具备有效的营业执照、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，且有能力完成本项目的全部要求，具有履行合同所必须的设备、人员及专业技术能力；

四、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）；

本项目不接受联合体投标；

本项目资格审查方式：资格后审；

三、招标文件说明

适用范围：本招标文件仅适用于本次采购公告中所叙述的项目。

- 1、本项目为“交钥匙”项目，投标报价须包含本次维保服务项目所涉及的一切费用，包括且不限于设备维修费（含配件、辅材等）、检验检测费、人员培训、安装/调试费、清洁保养及合同包含的所有风险责任的各项费用、利润、税金等其他附带服务的费用且完全达到招标文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

2、供应商对招标文件的内容应予以保密，不得向他人泄露招标文件的任何内容。

3、本招标文件由招标文件目录所列内容组成。

4、招标文件的澄清：供应商对招标文件提出的澄清要求，应以书面等形式（包括信函、电报或传真等）于2023年2月25日17：30时之前通知到招标代理机构。

5、招标文件的澄清、修改：

本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的，将在网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息，变更公告一旦发布即视为通知所有潜在供应商。

招标人对招标文件澄清、修改的内容可能影响投标文件制作的，更正公告须在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前发布，不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清、修改文件作为招标文件的组成部分，对所有该包组供应商具有约束力。

四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

投标文件应当对招标文件有关服务期/供货期、投标有效期、质保期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署、盖章的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

（一）投标语言及计量单位：

1、供应商和招标人（或招标代理机构）就投标交换的文件和来往信函均使用中文。

2、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件的组成：

第一部分  商务部分

1、法定代表人或授权代理人签署的投标函（见附件）

2、投标报价

（1）投标报价一览表（见附件）；

（2）分项报价表（见附件）；

投标报价要求：

（1）本次投标报价为一次性报价；本次投标报价为完税后的价格；

（2）投标报价币种：人民币；

（3）供应商在投标时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个投标报价；

（4）投标报价含本项目为“交钥匙”项目，投标报价须包含本次维保服务项目所涉及的一切费用，包括且不限于设备维修费（含配件、辅材等）、检验检测费、人员培训、安装/调试费、清洁保养及合同包含的所有风险责任的各项费用、利润、税金等其他附带服务的费用且完全达到招标文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

（5）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

第二部分  技术及其他部分

1、资格、资质证明文件：

（1）营业执照复印件加盖公章、医疗器械经营许可证复印件加盖公章或医疗器械经营备案凭证复印件加盖公章；

（2）法定代表人身份证复印件加盖公章或法人授权委托书原件及授权委托人身份证复印件加盖公章；

（3）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）招标文件要求提交的其它相关证明文件。

2、技术资料

（1）项目服务技术方案、服务保证措施、项目组织机构及人员配备情况；

（2）与本项目相对应的技术资料；

（3）供应商认为需要提交的其他资料。

3、与本项目相对应的其他资料：

（1）供应商同类业绩；

（2）优惠条款或合理化建议（注：供应商提供的优惠条件必须在投标文件中明确列出，不包括投标报价优惠，供应商在询标过程中增加的优惠条款将不作为评审考虑因素）；

（3）供应商认为需要加以说明的其它内容。

备注：供应商必须对所提供的货物及服务相关的一切产权关系负全部责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及费用。

（三）投标文件编写方式：

1、投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2、“投标一览表”用A4幅面。

（四）投标文件签署、盖章：

供应商代表必须按招标文件的规定签署、盖章投标文件（正本、副本及各附件）等。

（五）投标文件的密封和标记：

1、供应商应准备六份投标文件，一份正本和五份副本，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将投标文件按前附表要求进行密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见投标文件格式）：

1) 项目编号、项目名称、包组号

2) 正本（副本）

3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真

3、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于2023年3月14日9时00分之前不准启封”字样。

（六）投标文件的递交：

1、递交投标文件的截止时间：2023年3月14日9时00分（北京时间）；

2、投标文件递交地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室；

3、电报、电话、传真、电子邮件方式的投标文件概不接受；

4、对供应商的投标文件、材料不予退还。

5、供应商代表必须在递交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟递交投标文件的截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的投标文件，招标人或招标代理机构不予接收。

（七）投标文件签收：

招标代理机构收到投标文件后，进行签收（以供应商填报签到表为准）。

（八）投标文件修改与撤回：

1、供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人或招标代理机构。

2 、任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）并加盖单位公章，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署、盖章的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

3、投标有效期内不得撤回所递交的投标文件。

五、投标有效期

1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

六、投标相关费用

1、中标供应商在签订合同前，按规定向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理费为：5800元；由中标人支付。

2、各供应商自行承担所有参与投标的有关费用。

第三部分 实质性条款

一、评标委员会将确定每一投标单位是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

（一）招标文件第4页，第二部分：供应商须知供应商须知前附表：

10、预算控制价：叁拾伍万元整，¥:350000.00 元；

招标预算控制价是招标人期望的最高限价，供应商的报价不得高于招标预算控制价，也不得低于成本价格。供应商报价高于招标控制价的或低于成本价格的，评审委员会将按无效报价处理。

（二）招标文件第8页，第二部分：供应商须知 四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

（三）招标文件第9页，第二部分：供应商须知（5）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- （四）招标文件第11页，第二部分：供应商须知五、投标有效期1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

（五）招标文件第15页（二）评审办法1、初步评审：（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价有计算错误；

d) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

e) 报价文件载明的服务期限不符合招标文件规定的时间；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g) 技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

（六）招标文件第17页注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理

- （七）招标文件第18页

- (一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

- (二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

- (四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- (五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

- (六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

备注：未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为投标（报价）无效理由。

第四部分 公开开标、评标、中标

一、公开开标

1、时间：2023年3月14日9时00分（北京时间）。

2、地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室。

3、检查投标文件密封情况：公开报价时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。

4、投标：由工作人员对各供应商的投标文件当众拆封，记录员将投标内容分项记录。

二、评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行综合评审，评选出中标候选人。

备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。

三、评审按照以下程序进行：

（1）组建评标委员会，评审活动遵循公平、公正、诚实、信用的原则。评标委员会应推选一名评标委员会主任，负责主持评审会议；

（2）评审准备工作：评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标及评审工作安排；

（3）清标、初步评审（供应商是否响应招标文件的实质性要求，是否存在无效投标的情形）；

（4）详细评审；

（5）向招标人提交书面评标报告；

（6）评标委员会解散。

四、评标原则和评审办法

（一）评标原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次采购的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的投标文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的意见承担个人责任；

4、保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评标委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评审；

6、集体决定的原则：中标候选人由评标委员会综合评审得分情况决定。

（二）评审办法

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，由评标委员会综合各成员意见，评出中标候选人。

1、初步评审：

（1）评标委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价有计算错误；

d) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

e) 报价文件载明的服务期限不符合招标文件规定的时间；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g) 技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（3）评标委员会允许供应商澄清和说明投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清和说明的内容不能改变投标文件的实质性内容，供应商澄清和说明的内容以书面文件为准。

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标文件成为实质性响应的投标文件。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、评标办法：

（1）本次评标采用综合评分法。

（2）为有助于对投标文件进行评审，对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分。

（3）评标委员会综合评定，向招标人推荐中标候选供应商名单，按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

招标人应当确定第一名（综合评分排名第一的供应商）为中标人。

评分办法

| 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 报价得分30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%*100 注：价格分保留小数 2 位，四舍五入。 |
| 技术部分 | 67分 | 1、根据各供应商针对本项目提出的维保服务方案进行综合评定：服务理念、服务方案、特色服务等完全满足招标文件及项目实施要求，内容详尽，合理可行的得10分，由评委根据供应商提供的服务方案的内容和可实施性进行比较、分析，每发现一处不详尽、不合理、缺项的扣 1 分，扣完为止，无不得分。 2、根据各供应商的管理制度及人员配备情况进行综合评定：供应商管理制度完善、驻地人员经验业绩丰富、组织架构清晰、人员配备合理，能够切实满足招标人的业务管理需要的得10分；管理制度、人员配备有不足之处的，由评委根据内容详尽程度及合理性评定，每发现一处不完善、不合理、缺项的扣 1 分，扣完为止，无不得分。 3、根据供应商所提供的设备巡检、保养、维修等工作计划进行综合评定：供应商设备巡检、保养、维修等工作计划完善、详细，备品备件充足、服务标准科学且可操作性强的得10分；由评委根据供应商提供的设备巡检、保养、维修等工作计划的详尽程度及合理性评定，每发现一处不完善、不合理的扣 1 分，扣完为止，无不得分。 4、根据各供应商突发事件应急预案的制定进行综合评定：具有明确的故障预防性预警方案、远程故障排除方案及突发事件应急预案，对可能发生的应急情况考虑周全，能有效避免或降低突发事件造成的损失的、全面、切实可行的得10分；由评委根据供应商提供的突发事件应急预案的内容和可实施性进行评定，每发现一处不完善、不合理的扣 1 分，扣完为止，无不得分。 5、根据各供应商医疗装备信息管理工作计划安排进行综合评定：所提供医疗装备信息管理系统可以完全满足医疗设备全生命周期的管理，实现资源共享的得10分；由评委根据供应商提供的医疗装备信息管理系统功能完善性、与医院系统匹配情况进行评定，每发现一处不完善、不合理或的扣 1分，扣完为止，无不得分。 6、根据各供应商对本次项目的服务质量保证、服务承诺（保障措施、服务承诺、服务期限、响应时间、联系人、联系电话等）及合理化工作建议进行分析综合评定：具有明确的服务质量保证措施及服务承诺，合理可行的合理工作化建议维保得10分，由评审委员会根据供应商提供的服务质量保证、合理化工作建议的内容和可实施性进行评定，每发现一处不完善、不合理的扣 1 分，扣完为止，无不得分。 7、根据各供应商提供的针对本项目的服务培训等情况、实用性分析进行综合评定：供应商对本项目的服务培训方案详细全面，很好满足项目需求的，得7分；由评委根据供应商提供的服务培训方案合理性评定，每发现一处不完善、不合理的 1分，扣完为止，无不得分。 |
| 优惠条款 | 3分 | 供应商提供的优惠条件符合采购项目需求、具有可操作性和实用性的每有一条得1分，最多得3分，无不得分。 |

注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，并应接受招标人及监督部门作出的一切处罚决定；要求投标单位提供的各种有效证书及硬性得分部分证明须附在投标书中。

b、投标文件必须详细列明所投产品的详细参数。

c、本次评标采用综合评分法，满分为100分,得分保留两位小数，四舍五入。

d、评审委员会及其成员不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分。

3、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)供应商的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有供应商。

4、供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

五、中标通知书

中标供应商确定后，中标结果应当在微山县人民医院官网上公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话等。在发布公告的同时，招标采购单位应当向中标供应商签发《中标通知书》，《中标通知书》是合同的一个组成部分。

六、签订合同

1、《中标通知书》发出之日起10个工作日内，招标人与中标供应商按照招标文件确定的事项签订合同。

提示：中标单位签订合同后，请及时将合同文本送招标代理公司（一份），如不按时提交合同，在项目的验收、结款引发的后果，由中标单位自行承担。

采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2 、招标文件、中标供应商的报价文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

七、项目验收

招标人应当在供应商履行合同义务之日起7个工作日内，对合同履行情况进行验收，参加项目评审的招标人代表应当回避；大型或者复杂的政府采购项目，应当聘请国家认可的质量检测机构参加验收。

八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人和招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标人和招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人和招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第五部分  项目说明及要求

一、项目说明：

微山县人民医院彩超医疗设备维保服务项目，为提升微山县人民医院服务能力，保障医疗设备日常使用，提高设备开机率，特采购彩超医疗设备维保服务项目。

- 二、服务内容：

维保设备清单

| 设备名称 | 生产厂家 | 设备型号 | 产品序列号 | 生产日期 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩超 | 通用电气（GE）公司 | Voluson E8 | D20729 | 2013.02 | 超声科 |
| 彩超 | 通用电气（GE）公司 | Voluson E8 | E32690 | 2016.11 | 超声科 |
| 彩超 | 美国飞利浦公司 | 飞利浦EPIQ5 | US217C017 | 2017.02 | 超声科 |
| 彩超 | 美国飞利浦公司 | 飞利浦EPIQ7 | US122B1114 | 2022.01 | 超声科 |
| 彩超 | 美国飞利浦公司 | 飞利浦EPIQ5 | US217C0198 | 2017.02 | 超声科 |
| 彩超 | 美国西门子公司 | ACUSON Redwood | 560777 | 2021.11 | 超声科 |
| 彩超 | 日本阿洛卡 | Prosound F75 | 202H4078 | 2013.01 | 超声科 |
| 彩超 | 美国西门子公司 | ACUSON X300PE | 316439 | 2010.6 | 超声科 |
| 彩超 | 深圳迈瑞公司 | DC-8 | QE-54003422 | 2015.4 | 超声科 |
| 彩超 | 通用电气（GE）公司 | LOGIQ S8 | 506669SU2 | 2019.02 | 体检科 |
| 彩超 | 日本阿洛卡 | Prosound F75 | 202Y8846 | 2013.08 | 体检科 |
| 彩超 | 飞依诺科技有限公司 | VINNO 70 | U021826004 | 2018.06 | 体检科 |
| 彩超 | 美国西门子公司 | ACUSON Juniper | 553738 | 2021.02 | 体检科 |
| 彩超 | 通用电气（GE）公司 | LOGIQ BookXP | 197926WX9 | 2011.07 | 医务科 |
| 彩超 | 通用电气（GE）公司 | LOGIQ BookXP | 197936TR7 | 2011.07 | 外三科 |

- 注：上述设备除探头之外的维保服务项目。

- 三、服务、技术要求：

投标人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格。

- 1.●服务时间：在保修服务期内提供24小时技术电话支持（24小时*365 天）。

- 2.提供保修服务期内保修电话，在保修服务期内接到报修电话后，在 2 小时内响应，在 24小时内派工程师到现场实施确认维修；维修备件在确认后 24 小时内送达维修现场。

- 3.●每次设备维修完毕后，需提供该设备的《医疗设备维修报告》，供院方留存。

- 4.提供医疗设备年度预防性维护保养保计划，每年保养次数≥4 次，提供每次的《维护保养报告》，并提供《全年度维修保养分析报告》。

- 5.设有专业、充足的设备零备件仓库，应提供仓库租赁或产权合同供核实。

- 6.提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表。

- 7.●所有更换配件必须和维保设备配件同型号、同规格、全新产品，并提供维保设备配件来源的合法证明。

- 8.在保修期内设备损坏时，投标人应迅速派工程师及时解决，并支付维修人员的所有费用，由于投标人的原因拖延时间而造成招标人损失的，所有损失由投标人赔偿。

- 9.维修人员资质要求：投标人工程师团队中通过培训并取得培训证书的专业人员≥3 位，提供连续大于 6 个月内的社保缴纳证明材料。

- 10.维修人员具有较好的沟通能力，良好的服务意识，积极的工作态度；严格遵守医院及供应商的各项规章制度及流程；能熟练使用计算机软件。

- 11.维修质量要求：维修前应将用户相关数据等备份，维修结束后恢复原状，保证设备维护达到符合厂家标准或相应的国家质量标准的要求。

- 注：标注“●”参数为重要参数，未标注“●”参数为非重要参数，（具体实施办法详见评分办法）。

- 附考核表：

| - 考核 - 项目 | - 考核标准 | - 分值 | - 考核办法 | - 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 人员 - 资质 | - 维修人员要持证上岗、统一服装，仪容仪表、文明礼貌用语符合要求，遵守医院劳动纪律。 | - 5 | - 不符合要求的，每人每次扣1分。 | - 医疗设备科 |
| - 响应 - 要求 | - 接到报修电话后应在2小时内响应，在24小时内派工程师到现场实施确认维修；维修备件在确认后24小时内送达维修现场，如遇特殊情况不能及时到位的，应有反馈。 | - 10 | - 不符合要求的，每项每次扣5分。 |  |
| - 质量 - 要求 | - 建立维修保养标淮，对所须责任范围的各项设备进行巡查，发现问题及时处理，并做好巡查、维修记录，交主管科室及临床科室留存备查。 | - 10 | - 未按要求提交计划每延迟一天扣5分。 |  |
|  | - 接到科室报修到达现场后，应立即查明原因、制定维修方案和时限，并向服务科室说明；完成维修后，应认真填写维修记录，并有科室人员签字。 | - 10 | - 不符合要求的，每项每次扣2分。 |  |
|  | - 维修服务过程中在保证质量的情況下，应厉行节约，不得浪费。 | - 5 | - 发现浪费行为的，每次扣1分。 |  |
|  | - 如同时有多个报修，应遵循紧急优先、临床优先的原则，逐步派出人员维修，并及时向科室说明；遵循诸事不过夜原则，当日完成维修，确保临床正常业务工作，如当日无法完成，需向服务科室说明，并报医疗设备科科备案登记。 | - 20 | - 违反紧急原则的，每次扣5分；不能当日完成维修且无合理说明的，每次扣5分；接到科室投诉，经核查后属实的，一次性扣10分。 |  |
| - 维保 - 计划 | - 制定运转设备定期定级维护保养计划，并按计划进行维护、保养，并有台账记录。 | - 20 | - 没有定期定级维护保养计划的，扣5分；没有按计划进行维护、保养的，扣5分；没有台账记录的，扣10分。 |  |
|  | - 根据上月份维修情况和现场情況，每月制定基础设施维修计划，并报医疗设备科科批准实施。 | - 10 | - 无维修计划的扣5分，无具体实施行为的扣5分。 |  |
| - 满意度 | - 医疗设备科每月组织调查科室、职工对维修服务的满意度。 | - 10 | - 满意度考核实行百分制，90分以上不扣分；低于90视为服务不到位，一次性扣10分。 |  |

- 第六部分  采购合同书（参考）

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购及有关事项协商一致，同意按照以下条款和条件，订立本合同。

一、合同文本构成：

（一）本合同条款；

（二）中标（成交）通知书；

（三）中标（成交）供应商报价文件；

（四）中标（成交）供应商在评标过程中做出的书面说明或承诺；

（五）招标文件；

（六）本合同附件。

二、服务内容：                                    。

三、服务期限：     年

四、合同价款支付：

五、本合同约定的甲、乙双方责任与义务

6.1 甲方的责任与义务

(1) 甲方协调人及电话：______________________

(2) 按时支付本合同约定金额的服务费；

(3) 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

6.2 乙方的责任与义务

(1) 乙方指定联系人及电话：___________________

(2) 乙方必须提供针对本项目服务方面充足的专业的人员力量，在合同生效后，应认真履行合同规定的各项内容；

(3) 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

六、维保服务

乙方应按招标文件要求及投标文件中做出的服务响应和承诺提供及时、快速、优质的维保服务。

其他维保服务内容：_______________________________________

- 信息保密

甲乙双方对本合同及本合同相关的其它信息、涉及甲方医疗设备资产信息和乙方知识产权的相关信息均负有保密义务。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何第三方或社会公众披露。如最终用户或政府部门要求甲方或乙方提供保密信息，该方应将此要求及时通知另一方。

八、合同生效

本合同为附条件生效合同，除双方签字盖章，还应满足以下条件：

乙方应提交：中标服务费；

本服务协议有效期为    年：即从20   年  月  日起至20   年  月  日止；

- 九、违约

- （一）乙方未按合同约定履行义务，给甲方造成经济损失应予以赔偿。因乙方违约（包括服务质量不合格、泄密、提供服务不及时、延迟交付时间等），甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次采购所发生的所有费用及造成的一切损失。

- （二）甲方未按约定时间支付维保费的，仅承担继续支付应付维保费本金的违约责任，但不承担支付应付维保费的利息和其它违约责任。

- （三）其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规为准，无相关规定的，双方协商解决。

十 、不可抗力

双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知其他两方，双方互不承担责任，并在10日内提供相应证明。

未履行合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十一、争议

合同发生纠纷时，双方应协商解决，如果协商不成，可依法向合同履约地人民法院起诉。

十二、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

附加协议条款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

本合同一式伍份，其中甲、乙双方各两份，代理机构一份，均具同等效力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

全权代表 （签字）：                        全权代表 （签字）：

签署日期：  年  月  日                    签署日期：  年  月  日

注：附报价表、服务承诺、中标通知书。

采购项目评审授权委托书

本单位现授权本单位          （身份证号：                    ）为单位代理人，作为本单位参加采购项目（项目名称：          编号：        ）评审的招标人代表。授权代理人在项目评审过程中的一切活动（含签署文件与处理相关事务等），我单位均予以认可。

本授权自盖章之日起生效

采购单位：              （单位法人代表书面授权并盖章）

年      月      日

在政府采购活动中，招标人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

第七部分 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）招标

投  标  文  件

供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

投标函

微山县人民医院：

经研究，我们决定参加项目编号为         的微山县人民医院彩超医疗设备维保服务项目并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报件文件，正本一份，副本五份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低投标报价不是中标的唯一条件。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们的投标文件自提交之日起有效期为90个日历天。

6、我们若未成为中标供应商，你公司有权不做任何解释。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

供应商代表姓名、职务：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

法定代表人授权委托书

微山县人民医院：

我          （姓名）系                   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名、职务或职称）为我单位参与      项目  包公开招标项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附法定代表人及委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：          性别：          年龄：

单位：                   部门：          职务：

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期：   年   月  日

投标报价一览表

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

项目编号：                                         单位：元

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价(元) | 大写： 小写： |
| 服务期限 |  |
| 质量标准 |  |
| 对招标文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、投标币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

分项报价表

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

项目编号：                                        单位：元

| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

说明：投标单位应严格按上面表格的内容把所投包内的所有货物或设备的具体情况填写清楚。

年  月  日

承诺书

微山县人民医院： 本公司郑重承诺并声明： 1、我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。 2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。 3、完全服从和尊重评委会所作的评审结果和决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。 4、一旦我方中标，同意按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。 5、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。 供应商名称： （公司名称） （盖章） 法定代表人或委托代理人签字（或盖章）： 承诺日期：2023年 月 日

同类业绩一览表

供应商（盖章）:

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

| 序号 | 名称 | 内容 | 起止日期 | 合同金额 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

项目管理班子一览表

| 姓名 | 职务 | 性别 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

说明：1、本表可以按相同格式扩展。

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写，后附相关人员证书和社保证明材料。

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本项目任职 |  | 项目负责人 |
| 注册执业资格等级 |  |  |  | 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

说明：1、本表可以按相同格式扩展。

2、项目负责人应附注册证书、职称证等复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。

服务技术方案、服务保证措施

由供应商按招标文件要求分别自行书写，格式自定

供应商基本资格证明文件

营业执照、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证等

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司（联合体）郑重承诺：

1、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

供应商：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月

履行合同所必需的设备和专业技术能力表

| 单位名称 |  | （盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 数量 |  |  | 管理人员 数量 |  |  | 生产人员 数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 技术能力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。

供应商认为需要提交的其他资料

投标报价一览表密封信封正面格式

投标报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

投标报价一览表密封信封封口格式

……于2023年3月14日9:00时前不准启封（加盖公章）……… （封口处）

投标文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话：

投标文件密封信封封口格式

………于2023年3月14日9:00时前不准启封（加盖公章）…………… （封口处）