微山县人民医院牙科综合治疗机采购项目

询 价 文 件

项目编号：WSND-2023-XM014

采 购 人：微山县人民医院

代理机构：山东宁大项目管理有限公司

2023年5月

目     录

第一部分：询价公告

第二部分：询价采购须知

第三部分：项目说明

第四部分：采购合同书

第五部分：报价文件格式

第一部分  微山县人民医院牙科综合治疗机采购项目

询价公告

一、采购人：微山县人民医院          地   址：微山县城后路

联系人：王主任                  联系方式：15653726001

采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：济宁市微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工          联系方式：15588755977、15563760277

二、项目基本信息：

项目编号：WSND-2023-XM014

项目名称：微山县人民医院牙科综合治疗机采购项目

采购项目分包情况：

| 标包 | 货物服 务名称 | 数量 | 供应商资格要求 | 预算控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 1台 | - 具有独立承担民事责任的能力； - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该本项目的其他采购活动。法律、行政法规规定的其他条件 - 具有国家有关部门颁发的医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证、所投产品需具有医疗器械注册证； - 未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）。 本项目不接受联合体投标； 本项目资格审查方式：资格后审。 | 50000元 |

三、获取询价文件的时间及方式:

1.时间：2023年5月9日至2023年5月11日（每天上午8：30-12：00下午14：00-17：30，北京时间，法定节假日除外）

2.地点：微山县微山湖大道96-4号

3.方式：请法定代表人或授权委托人携带有效的营业执照原件、医疗器械经营（或生产）许可证原件或医疗器械经营备案凭证原件、医疗器械注册证（需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家鲜章和代理商鲜章、进口产品只需加盖代理商鲜章）；法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件及所有证件的复印件加盖单位公章一份。

备注：获取询价文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以询价小组资格后审为准。

四、公告期限：2023年5月9日至2023年5月11日

五、递交报价文件时间及地点:

1.时间：2023年5月12日14时00分至2023年5月12日14时30分（北京时间）

⒉地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

六、报价时间及地点:

1.时间：2023年5月12日14时30分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

七、采购人联系方式:

联系人：张工、姜工

联系方式：15588755977、15563760277

第二部分:询价采购须知

1、说明：

1.1适用范围：

本采购文件仅适用于本次询价采购。

1.2供应商资格条件：

1.2.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该本项目的其他采购活动。法律、行政法规规定的其他条件

1.2.7具有国家有关部门颁发的医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证、所投产品需具有医疗器械注册证；

1.2.8未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）。

本项目不接受联合体投标；

本项目资格审查方式：资格后审。

1.3采购的费用

无论本项目采购的结果如何，供应商应承担其参加本项目报价的所有费用。

2、采购文件：

2.1采购文件的组成：

(1)询价公告            (2)询价采购须知      (3)项目说明

(4)采购合同书          (5)报价文件格式

2.2采购文件的澄清要求：

供应商若对采购文件有疑问，将要求澄清的问题以书面形式向采购人提出。

2.3采购文件的补充和修改

采购人可以用网上更正公告的方式对采购文件进行补充和修改。该更正公告作为采购文件的组成部分。考虑到更正公告的影响，采购人可以按照相关规定推迟报价截止时间

3、报价文件：

3.1报价文件的递交：

（1）递交报价文件时间：2023年5月12日14时00分至2023年5月12日14时30分

（2）公开报价时间：2023年5月12日14时30分（北京时间）

（3）地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

3.2报价文件的编写：

(1)报价文件一式五份，正本一份，副本四份(胶装成册，不得采用活页装订，否则询价小组将按无效报价处理)。

(2)供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，并按采购文件的规定及要求的内容和格式，递交完整的报价文件。

(3)计量单位应使用国际单位

(4)报价应按报价范围内采用人民币进行报价。

报价文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）报价文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

供应商报价时递交的报价文件都必须密封。如果正本与副本不符，以正本为准。

3.3报价文件的组成：

(1) 报价函（附件一）

(2) 法定代表人授权书（附件二）

(3) 报价一览表（附件三）

(4) 分项报价表（附件四）

(5) 报价偏离表（附件五）

(6) 经营业绩一览表（附件六）

(7) 承诺书

(8) 质保期满后供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

(9) 供应商资格证明文件

(10) 采购文件要求的其他内容

(11) 供应商认为需要提供的其他材料

3.4报价文件的修改和撤回：

(1)在本次采购规定的报价截止时间前,供应商可以修改其报价文件内容,但必须以书面形式通知采购人，修改内容必须加盖单位公章并经法定代表人或授权委托人（签字或盖章）确认。在询价文件规定的报价截止时间后,不可以修改其报价文件内容。

(2)在报价截止时间前供应商可以撤回报价，但在报价截止时间后不允许撤回报价。

3.5采购过程：

(1)采购代理公司将在询价公告中规定的时间和地点接受报价文件。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按要求进行密封的报价文件，采购人不予接收。

(2)采购代理公司组织和主持报价会议，并办理供应商签到等相关手续。

4、评审办法：

本次采购遵循“公正、公开、公平”的原则，采用由询价小组对供应商提供的一次性报价进行评审。

4.1 初步评审：

现场报价时，供应商法定代表人或授权委托人应携带营业执照原件、医疗器械经营许可证原件(或医疗器械经营备案凭证原件)或医疗器械生产许可证原件、医疗器械注册证复印件加盖公章（供应商若为代理商需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家公章和代理商公章、进口产品只需加盖代理商公章）、法定代表人的身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书，否则询价小组将按无效报价处理。

采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）；

信息查询的截止时点：递交报价文件的截止时间；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料；

信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至询价小组，对存在上述情形的供应商，询价小组将按无效报价处理。

递交投标（响应）文件截止时间后递交的任何材料，采购人、采购代理机构、评标委员会（采购小组）一律不得接收。

如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理：

（1）报价文件未按采购文件要求签署、盖章；

（2）报价文件载明的供货时间超过采购文件规定的时间；

（3）报价单位报价凡超过采购预算价的；

（4）报价文件中的供货配置、技术参数、质保期不符合采购文件要求；

（5）供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

（6）不符合法律法规、采购文件规定的其他实质性要求。

4.2技术及商务询价：

询价小组视情况与合格供应商进行技术及商务询价。

4.3询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

5、代理服务费等相关费用：

1、成交供应商在签订合同前，按规定向采购代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理服务费为：1000元。

2、各供应商自行承担所有参与报价的有关费用。

6、解释权：

本采购文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第三部分：项目说明

一、项目说明：

微山县人民医院牙科综合治疗机采购项目，为“交钥匙”项目，包含货物制作以及运输、装卸、检验、安装、验收、利润、税金、疫情防控费、直至交付使用以及质量保证期内售后服务、备品备件等全部费用。若因成交供应商供货原因导致验收达不到规定要求，供应商负责其供货范围内的货物置换直至达到验收规定标准，由此所造成的一切责任、损失和费用由供应商全部承担。

二、设备技术参数及要求：

（一）牙科综合治疗机技术参数：

1.工作条件

（1）环境温度5℃—40℃，相对湿度 ≤80%

（2）供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min

（3）水源水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量>10L/min

2.治疗椅

★（1）采用进口阻燃纤维皮料（提供报关凭证及检测报告），质保5年。

（2）靠背带有负角设计-5度，可用于病患休克时紧急治疗。

★（3）靠背和坐垫采用一体式护腰坐垫，符合人体工程学设计，可以对患者腰部有良好的支撑，配备专业蝴蝶形靠背，肩部较窄，采用优质钢板的靠背外板。

（4）具备机椅互锁装置和防压装置，牙椅升降过程中遇阻停止，保证工作时的安全性。

（5）座椅升降范围最高780mm；最低400mm，座椅最大承重135kg。

（6）折叠式双关节头枕，可单手进行调节，可360°调整；头枕伸缩长度和俯仰角度可无极调节，能适应于轮椅病人的治疗；头枕伸缩范围0-120mm，适用于不同年龄和不同身高的患者需求。

★（7）变频防抖系统；使牙椅在整个运行范围内运行平稳，体感舒适。在启动及停止运行时动作柔和，软启动缓升降；设备升降平稳，有效降低患者恐惧心理。

3.工作台

（1）微电脑控制系统，主控台配置3组，每组3个，共9个预设记忆椅位；配置急救位，机椅联动漱口位，复位键，口腔灯开关，漱口水开关，冲盂水开关，水杯加热开关，座椅靠背运动按键，共18个功能按键。

（2）铜阀选用红色进口膜片，不锈钢材质手机螺旋套。

（3）四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮，工作台配备气刹固定装置。

（4）医生工作台动态器械挂架6个，预留有其他动态器械的加装位。工作台配内嵌式拉手，使用方便，配备气刹固定装置。工作台台面尺寸：500*350mm，置物空间充足。

（5）工作台由独立落地支柱支撑，避免出现机器重心不稳，工作台旋转范围更大。

（6）动态器械互锁：当一个动态器械工作时，其他动态器械被自动锁定。

（7）动态器械管路具有主动防回吸功能，降低交叉感染的几率。

（8）可通过微电脑控制系统进行一键式水源转换，即水瓶水与市政水源转换。

（9）工作台配有数字气压显示表，气压显示更加直观、精准；具有网络接口及SD卡槽，方便实现数字化治疗台维护诊断，固件升级等功能。

★（10）配有锁屏键，按下锁屏键任何按键均无动作，可长按锁屏键解除，也可在锁屏状态下使用脚控进行快速解锁。

4.治疗箱

（1）一体式陶瓷痰盂，痰盂容水部分直径:230mm，深度84mm；可90°旋转痰盂，方便患者吐痰。

（2）箱体可进行60°旋转，方便维修和四手操作。箱体侧门采用易拆式设计，箱体两侧门板可无需任何器械进行拆卸，箱体内部水气路和电路进行分区，由金属板阻隔。

（3）配置热水系统，24伏低压恒温防干烧热水器，温水维持在35至40度，与人体温度相近。

5.助手位

（1）助手位动态器械挂架5个，挂架可90°旋转。3关节连接臂，转动灵活，更多位置选择，有利于四手操作。

（2）双主控设计，助手位控制面板可控制漱口水开关、冲盂开关、复位、口腔灯开关、漱口水加热、3组记忆位、漱口位、急救位，共15个按键。

（3）吸唾系统采用过滤网设计，避免吸唾管路堵塞。吸唾手柄、吸唾管路均可拆卸清洗消毒。

6.口腔灯

★（1）同品牌八灯珠LED口腔灯，光源柔和，独特的非直射式设计，减轻患者眼部的刺激感。

（2）LED节能口腔灯，耗电量≦10W，节能环保，发热量低；光斑尺寸160*80mm；光强：8000-50000LUX，色温三档可调4200K-5200K，一键防固化模式色温2700K；LED显示指数≧90；具备数字显示屏，触摸按键调节和感应调节双控制模式。

（3）三轴旋转，为各个治疗方位提供最佳照明。

（4）具备感应开关，把手方便拉伸、拆卸，便于清洗消毒，避免交叉感染。

★（5）具备待机照明模式，模拟人体呼吸频率闪烁光圈互动。

7.脚踏

人体工程学设计脚控开关，融合机椅互锁系统，椅位靠背升降、俯仰，漱口水开关及冲痰水开关，口腔灯开关，漱口位程序，可实现高速手机干、湿转换及吹屑气功能，可调节手机的转速，使用更便捷。

8.感控

★（1）具备一键智能管道消毒功能，管道冲洗、消毒水注入及留存、消毒液清除等环节全部自动完成。整个消毒过程覆盖了主副两个三用枪、三支手机管、洁牙机管、漱口水管道、强弱吸唾管和痰盂下水管。

★（2）整机用水管路采用管道抑菌技术，无需借助化学消毒可持续向水路中释放消毒因子抑制水管内细菌滋生及生物膜的形成（提供第三方权威检测机构检测报告）。

★（3）医用级双离子空气消毒系统，杀菌消毒技术适用于30平方米以内空间（提供卫健委消字号备案认证）。

9.其他

（1）三级水过滤系统，分别为铜网过滤器、PP棉过滤器和热水杯过滤器，可过滤掉不小于40微米的杂质，多层的过滤，有效保护机器内部阀体及其他精密设备。

（2）整机使用进口材料水气管，材质柔软，韧性强，抗腐蚀强，经久耐用。

（3）微电子控制系统，可一键控制水电气开关，告别传统的物理拨杆。

10.医生椅

多功能医师座椅符合人体工程学设计，不锈钢材质五星脚，医用静音脚轮，座椅高度和靠背角度可调，升降行程155mm，最低椅面高度485mm，靠背调整角度≥15°。

11.注：标注★为关键性参数不允许负偏离。

- （二）牙科综合治疗机产品配置：

| 标准配置 |  | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三用枪 | 2支 |
| 2 | 治疗机 | 1台 |
| 3 | 牙科椅 | 1张 |
| 4 | 口腔照明系统 | 1套 |
| 5 | 一键智能消毒系统 | 1套 |
| 6 | 空气消毒系统 | 1套 |
| 7 | 管路消毒系统 | 1套 |
| 8 | 医师座椅 | 2张 |
| 9 | 变频防抖系统 | 1套 |
| 10 | 主控操作系统 | 1套 |
| 11 | 脚踏控制系统 | 1套 |
| 12 | 助手单元 | 1套 |
| 13 | 带过滤器自动恒温给水装置 | 1套 |
| 14 | 强吸、弱吸抽吸系统 | 1套 |
| 15 | 三级水过滤系统（铜网过滤+进口水过滤器+热水杯过滤器） | 1套 |
| 16 | 进口内置洁牙机 | 1支 |
| 17 | 高速涡轮手机 | 2把 |
| 18 | 低速电动马达 | 1把 |
| 19 | 内窥镜 | 1套 |
| 20 | 光固化机 | 1套 |
| 21 | 儿童高速手机 | 1把 |
| 22 | 阻生齿手机 | 1把 |

三、项目商务要求：

1、本项目资金来源：自筹资金,预算控制价为：50000元，报价单位报价凡超过采购预算价的，询价小组将按无效报价处理。

2、供货期限：合同签订后15天内供货安装调试验收完毕。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、质保期：一年，供应商可自报最长质保期。

5、付款方式：供货安装验收合格正常使用后付合同金额的80%，剩余部分一年内无质量问题无息付齐余款。

6、质量标准：执行采购文件相关规定和国家现行有关标准、规范、规定及行业认同的货物本身的规格、技术条件。

7、报价单位需根据采购需求详细填报所报产品品牌型号、产地等相关内容。

四、售后服务要求：

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。货物的设计、生产制造、包装、运输等过程均应符合相关国家现行标准；无国家标准时执行行业标准；无行业标准时执行企业标准；以上标准均无时，供应商应采取必要的措施以保证货物符合采购文件的规定，以满足采购人使用。

2、供应商供货时须提供有关货物的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等。

3、供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

4、质保期：安装调试正常运行后计算质保期。在设备保修期内如设备损坏时，中标人应迅速派员及时解决，同时承担商品配件及人员的所有费用，由于中标人的原因拖延时间而造成采购人损失的，所有损失由中标人赔偿。

5、质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即更换， 采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

第四部分: 采购合同书

采购单位（全称）：（以下简称甲方）

供应商（全称）：（以下简称乙方）

经过询价，经询价小组评定和甲方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货内容、数量。

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号（详细配置） | 制造商 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本合同不可分割部分

（1）采购合同书                （2）报价文件

（3）询价文件                  （4）供应商在评审时的书面承诺

（5）成交通知书                （6）标准规范及有关技术文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：          元整，小写：         元人民币。

3、技术规范

提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件及其报价文件的规格偏差说明相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指针、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术数据和说明文件。

4、包装要求

包装要求除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。每件包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

5、付款方式：

6、供货期限及验收地点

乙方将货物送到：甲方指定地点

供货期限：合同签订后      天内供货安装调试验收完毕。

乙方应在交货前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），休息日递延。

7、合同的生效：本合同经双方加盖公章后生效。

8、延期交货

（1）如乙方毫无理由拖延交货，将受到甲方以下制裁：乙方除将履约保证金作为甲方的补偿外，加收违约损失赔偿或终止合同。

（2）除不可抗力外，若乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟一周，按合同总金额的1%计收。

9、违约责任

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按成交总金额的1‰支付违约金。除迟交货物以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额1‰支付违约金。乙方违约，甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（3）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（4）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（5）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

（6）本项目不得转包分包，如有发现，罚款人民币伍万元整。

10、验收

（1）货物安装完毕后，由甲方等部门将对货物的质量规格等进行验收，并出具验收报告，乙方应积极协助甲方进行货物验收。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

11、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物或服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

12、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国民法典》的规定到相关仲裁委员会进行调解或仲裁。

13、合同的修改

采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

14、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共伍份，甲、乙双方各二份，采购代理公司一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：            委托代理人（签字或盖章）：

签署日期：  年  月  日              签署日期：  年  月  日

注：附分项报价表、配置清单、售后服务承诺、中标通知书、廉洁购销合同(廉洁购销合同甲乙双方持有）。

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方：微山县人民医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》、民法典司法解释、相关法律规定及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定            作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

经办人签名：                 经办人签名：

年   月   日                 年   月   日

第五部分 报价文件格式

（项目名称）

报  价  文  件

报价人：                                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年    月    日

附件一：

报价函

致微山县人民医院：

（报价单位全称）授权        （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的               此次询价的有关活动，并对                     进行报价。为此：

提供报价须知规定的全部报价文件：

1、报价一览表2份；商务技术文件正本1份，副本4份。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5、我们已详细审核全部采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7、本报价自报价之日起90天内有效。

8、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日     期：

附件二:

法定代表人授权书

微山县人民医院：

（报价单位全称）法定代表人        授权      （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的                项目（项目编号：          ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

（附法定代表人身份证明复印件）

（附授权代理人身份证明复印件）

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位全称（盖公章）：

附：

授权代理人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

电       话：

附件三：

报价一览表（另准备两份单独密封）

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

项目编号：

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价(元) | 大写： 小写： |
| 供货期限 |  |
| 质保期 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

- 附件四：

分项报价表

项目编号：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 单 价 | 数量 | 总 价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合计 |  | - 大写: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 小写: |  |  |  |  |  |  |

说明：报价单位应严格按上面表格的内容把所报包内的所有货物或设备的具体情况填写清楚。

年  月  日

附件五:

报 价 偏 离 表

项目编号：

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 包号 | 货物名称 | 采购文件 条目号 | 采购文件要求 | 报价文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

年  月  日

附件六:

经营业绩一览表

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 出售时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

年   月   日

### 附件七:

承诺书

微山县人民医院： 本公司郑重承诺并声明： 1、我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。 2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。 3、完全服从和尊重询价小组所作的评审结果和决定，同时清楚理解到报价并非是确定成交资格的唯一依据。 4、一旦我方成交，同意按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。 5、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。 供应商名称： （盖公章） 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 承诺日期： 年 月 日

### 附件八:

质保期满后供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

项目编号：

项目名称：

设备名称：

| 序号 | 备品备件/易损件/耗材/专用工具/名称 | 产品制造商 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用不包含在总报价中。注明耗材(如有)价格几年不变。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：                 年   月   日

供应商基本资格证明文件

（供应商营业执照等）

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司郑重承诺:

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

3.承诺参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责,如虚假承诺,将依法承担相应法律责任。

承诺单位(盖公章):

法定代表人(非法人组织的负责人)或其授权代表(签字或盖章):

年 月 日

履行合同的设备及专业技术能力证明表

| 单位名称 |  | （盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 数量 |  |  | 管理人员 数量 |  |  | 生产人员 数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 专业技术能力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况无需设备的可只填写人员情况；

3、供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同的设备及专业技术能力证明表》。

供应商认为需要提供的其他材料

报价文件密封格式

| 报价文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 报价文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |
| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |  |

封口格式：

……于2023年5月12日14时30分之前不准启封（公章）…………………