微山县人民医院云胶片采购项目

招 标 文 件
项目编号：WSND-2023-XM027
 [image: image1.png]J
\[




招 标 人：微山县人民医院
代理机构：山东宁大项目管理有限公司
2023年6月
目     录
第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知

第三部分 实质性条款

第四部分 公开投标、评标、中标

第五部分 项目说明及要求

第六部分 采购合同书（参考）

第七部分 投标文件格式

第一部分  微山县人民医院云胶片采购项目
公开招标公告

一、招标人：微山县人民医院              地    址：微山县城后路10号

联系人：王主任                      联系方式：15653726001
招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：微山县微山湖大道96-4号   

联系人：张工、姜工            联系方式：15588755977、15563760277

二、采购项目名称：微山县人民医院云胶片采购项目
采购项目编号：WSND-2023-XM027

采购项目情况：

	包组
	货物服务名称
	数量
	供应商资格要求
	预算总控制价（最高限价）

	A
	微山县人民医院云胶片采购项目
	1项
	1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该本项目的其他采购活动。法律、行政法规规定的其他条件；

7、一个供应商只能提交一个响应文件。

8、供应商须具有产品所属类别的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；

9、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）。

本项目不接受联合体报价；

本项目资格审查方式：资格后审。
	40元


三、获取招标文件
1、时间：2023年6月27日至2023年7月3日（北京时间，法定节假日除外；工作时间：8：30时--12：00时，14：00时--17：30时。）

2、地点：微山县微山湖大道96-4号

3、方式：法定代表人或被授权人请携带有效的营业执照原件、医疗器械经营许可证原件或医疗器械经营备案凭证原件、信用查询网站截图（加盖公章）、法定代表人身份证原件或授权委托书原件及授权委托人身份证原件通过审查合格后方可获取招标文件，招标文件售后不退，同时携带以上材料的复印件（加盖供应商公章）一套。

备注：获取招标文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评标委员会资格后审为准。

四、公告期限：2023年6月27日至2023年7月3日

五、递交投标文件时间及地点

1.时间：2023年7月17日14时00分至2023年7月17日14时30分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

六、开标时间及地点

1.时间：2023年7月17日14时30分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

3.联系方式：15653726001
第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	内容

	1
	项目名称：微山县人民医院云胶片采购项目

项目编号：WSND-2023-XM027

	2
	招标人：微山县人民医院               地    址：微山县城后路10号

联系人：王主任                       联系方式：15653726001

	3
	招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司    

地  址：微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工            联系方式：15588755977、15563760277

	4
	采购内容：微山县人民医院云胶片采购项目 （具体要求详见采购文件第五部分项目说明）

	5
	招标方式：公开招标

	6
	资金来源：自筹资金

	7
	交付时间：合同签订后15日内完成系统部署。

	8
	服务期限：自验收合格之日起 3 年

	9
	项目地点：招标人指定地点

	10
	预算总控制价：40元；
投标报价不得高于招标总预算控制价，且各项目单次报价也不得高于各项目单次预算控制价（各项目单次预算控制价详见第五章项目说明及要求），否则评审委员会将按无效报价处理。

	11
	付款方式：

1.本项目为交钥匙工程，按服务项目进行单价报价，验收合格后，按患者最终选择使用量×成交单价计费。与项目运行相关的所有软硬件、云端环境、网络链路、服务人员、接口开发费用均由中标人承担，采购人无需支付除服务费以外的其他任何费用。

2.服务费每季度结算一次。“使用量”指：患者选择数字影像服务且未打印实体胶片的检查项目数量，具体数量以采购人系统记录的各项检查按操作规范应打印胶片数量的标准为依据进行统计，与检查产生的影像资料的数据存储容无关。

	12
	投标有效期：自递交投标文件的截止之日起 90 日历天

	13
	投标文件份数：一份正本；五份副本

	14
	投标文件递交至：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

	15
	递交投标文件时间：2023年7月17日14时00分至2023年7月17日14时30分

公开开标时间：2023年7月17日14时30分（北京时间）
公开开标地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

	16
	纸质投标文件装订要求：

1、投标文件正、副本分别装订成册，一份正本，五份副本。

2、投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

3、如划分包组，各包组分别按上述要求装订。

	16
	密封及密封套标注：

1、投标一览表另准备两份单独密封包装；投标文件单独密封包装。

2、密封套应标注项目名称、供应商名称等，密封套封口处应加盖投标单位公章。

3、如划分包组，各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。

4、未按照招标文件要求密封及密封套标注的，招标人或招标代理机构不予接收。

	17
	开标由招标人或者招标代理机构主持，邀请供应商法定代表人或委托代理人参加，如未参加，视同认可开标结果。

本项目为资格后审，供应商须提供下列资料证件,以备招标人或招标代理机构审查：

（1）营业执照原件； 
（2）法定代表人身份证原件或授权委托书原件及授权委托人身份证原件；

（3）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。（格式见附件）

（5）医疗器械经营许可证原件或医疗器械经营备案凭证原件。
招标人或招标代理机构对供应商进行资格审查，供应商必须按以上要求提供证明材料，否则视为资格审查不合格。
招标人或者招标代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）；

信息查询的截止时点：递交投标文件的截止时间；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料；

信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至招标人，对存在上述情形的供应商，资格审查不合格。

资格审查不合格的供应商不得进入评标程序，资格审查合格供应商不足3家的，不得评标。

投标文件递交截止时间后提交的证件一律不予接收。

	18
	投标单位必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现投标单位有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其投标资格，并追究其法律责任。定标后，招标人有可能对中标人投标文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，招标人将取消其中标人资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

	19
	招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责进行综合评审，评选出中标候选人。

备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。

	20
	根据国家对医疗信息安全有关法律法规要求和指导意见，本项目不接受国外产品或外资背景企业和厂商直接或间接参与投标。需提供投标人和所投软件厂商不存在外资背景的承诺函，如经调查发现提供虚假证明材料，追究法律责任。

	备注
	


一、定义

1、“招标人”系指微山县人民医院。

2、“招标代理机构”系指山东宁大项目管理有限公司。

3、“供应商”系指参与报价并向招标代理机构提交报价文件的法人、其他组织或者自然人。

4、“中标供应商”系指由评标委员会综合评审确定的对招标文件作出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的供应商。

二、合格的供应商
符合以下条件的供应商即为合格的供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该本项目的其他采购活动。法律、行政法规规定的其他条件；

7、一个供应商只能提交一个响应文件。

8、供应商为代理商时须具有产品所属类别的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；

9、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）。

本项目不接受联合体报价；

本项目资格审查方式：资格后审。

三、招标文件说明

适用范围：本招标文件仅适用于本次采购公告中所叙述的项目。

1、本项目为“交钥匙”项目，投标报价须包含但不限于为完成该项目所需系统运行中的一切费用、设备费、系统维护及升级、系统运行、人工费、业务培训费、差旅费、设备费、工作餐费、住宿费、交通费、保险费、管理费、采购服务代理费、利润、税金、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等一切费用和其他应计入而未计入的为完成本项目所必须发生的各种费用的综合。报价供应商应充分考虑各项费用和价格的涨价风险等以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。
2、供应商对招标文件的内容应予以保密，不得向他人泄露招标文件的任何内容。

3、本招标文件由招标文件目录所列内容组成。

4、招标文件的澄清：供应商对招标文件提出的澄清要求，应以书面等形式（包括信函、电报或传真等）于2023年7月1日17：30时之前通知到招标代理机构。

5、招标文件的澄清、修改：

本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的，将在网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息，变更公告一旦发布即视为通知所有潜在供应商。

招标人对招标文件澄清、修改的内容可能影响投标文件制作的，更正公告须在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前发布，不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清、修改文件作为招标文件的组成部分，对所有该包组供应商具有约束力。

四、投标文件的编写
供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

投标文件应当对招标文件有关服务期/供货期、投标有效期、服务期限、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署、盖章的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。
（一）投标语言及计量单位：

1、供应商和招标人（或招标代理机构）就投标交换的文件和来往信函均使用中文。

2、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件的组成：

第一部分  商务部分

1、法定代表人或授权代理人签署的投标函（见附件）

2、投标报价

（1）投标报价一览表（见附件）；

（2）分项报价表（见附件）；

投标报价要求：

（1）本次投标报价为一次性报价；本次投标报价为完税后的价格；

（2）投标报价币种：人民币；

（3）供应商在投标时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个投标报价；

（4）投标报价含本项目为“交钥匙”项目，投标报价须包含但不限于为完成该项目所需系统运行中的一切费用、设备费、系统维护及升级、系统运行、人工费、业务培训费、差旅费、设备费、工作餐费、住宿费、交通费、保险费、管理费、采购服务代理费、利润、税金、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等一切费用和其他应计入而未计入的为完成本项目所必须发生的各种费用的综合。报价供应商应充分考虑各项费用和价格的涨价风险等以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。

（5）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

第二部分  技术及其他部分

1、资格、资质证明文件：
（1）营业执照、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

（2）法定代表人身份证或法人授权委托书及授权委托人身份证；

（3）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）招标文件要求提交的其它相关证明文件。

2、技术资料

（1）技术规格偏离表；

（2）项目技术方案、售后服务承诺、项目组织机构及人员配备情况；

（3）与本项目相对应的技术资料；

（4）供应商认为需要提交的其他资料。

3、与本项目相对应的其他资料：

（1）供应商同类业绩；

（2）供应商认为需要加以说明的其它内容。

备注：供应商必须对所提供的货物及服务相关的一切产权关系负全部责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及费用。

（三）投标文件编写方式：

1、投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2、“投标一览表”用A4幅面。

（四）投标文件签署、盖章：

供应商代表必须按招标文件的规定签署、盖章投标文件（正本、副本及各附件）等。

（五）投标文件的密封和标记：

1、供应商应准备六份投标文件，一份正本和五份副本，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将投标文件按前附表要求进行密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见投标文件格式）：

1) 项目编号、项目名称、包组号  

2) 正本（副本）
3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真

3、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于2023年7月17日14时30分之前不准启封”字样。

（六）投标文件的递交：

1、递交投标文件的截止时间：2023年7月17日14时30分（北京时间）；
2、投标文件递交地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室；
3、电报、电话、传真、电子邮件方式的投标文件概不接受；

4、对供应商的投标文件、材料不予退还。

5、供应商代表必须在递交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟递交投标文件的截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的投标文件，招标人或招标代理机构不予接收。
（七）投标文件签收：

招标代理机构收到投标文件后，进行签收（以供应商填报签到表为准）。

（八）投标文件修改与撤回：

1、供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人或招标代理机构。

2 、任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）并加盖单位公章，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署、盖章的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

3、投标有效期内不得撤回所递交的投标文件。
五、投标有效期 

1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

六、投标相关费用

1、中标供应商在签订合同前，按规定向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理费为:3000元；由中标人支付。

2、各供应商自行承担所有参与投标的有关费用。
第三部分 实质性条款

一、评标委员会将确定每一投标单位是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

（一）招标文件第4页，第二部分：供应商须知供应商须知前附表：

10、预算总控制价：40元；
投标报价不得高于招标总预算控制价，且各项目单次报价也不得高于各项目单次预算控制价（各项目单次预算控制价详见第五章项目说明及要求），否则评审委员会将按无效报价处理。
（二）招标文件第8页，第二部分：供应商须知 四、投标文件的编写
供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

招标文件第9页，第二部分：供应商须知

（5）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

招标文件第11页，第二部分：供应商须知

五、投标有效期1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

（五）招标文件第15页（二）评审办法1、初步评审：

（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价有计算错误；

d) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

e) 报价文件载明的交付时间、服务期限不符合招标文件规定的时间；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g) 技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。
（六）招标文件第17页

注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理
（七）招标文件第18页 

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；
(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。
备注：未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为投标（报价）无效理由。

第四部分 公开开标、评标、中标

一、公开开标

1、时间：2023年7月17日14时30分（北京时间）。

2、地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室。
3、检查投标文件密封情况：公开报价时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。

4、投标：由工作人员对各供应商的投标文件当众拆封，记录员将投标内容分项记录。

二、评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行综合评审，评选出中标候选人。

备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。

三、评审按照以下程序进行：

（1）组建评标委员会，评审活动遵循公平、公正、诚实、信用的原则。评标委员会应推选一名评标委员会主任，负责主持评审会议；

（2）评审准备工作：评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标及评审工作安排；

（3）清标、初步评审（供应商是否响应招标文件的实质性要求，是否存在无效投标的情形）；
（4）详细评审；

（5）向招标人提交书面评标报告；

（6）评标委员会解散。

四、评标原则和评审办法

（一）评标原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次采购的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的投标文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的意见承担个人责任；

4、保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评标委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评审； 

6、集体决定的原则：中标候选人由评标委员会综合评审得分情况决定。

（二）评审办法
本次评标采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，由评标委员会综合各成员意见，评出中标候选人。

1、初步评审： 

（1）评标委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价有计算错误；

d) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

e) 报价文件载明的交付时间、服务期限不符合招标文件规定的时间；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g) 技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（3）评标委员会允许供应商澄清和说明投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清和说明的内容不能改变投标文件的实质性内容，供应商澄清和说明的内容以书面文件为准。

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标文件成为实质性响应的投标文件。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、评标办法：

（1）本次评标采用综合评分法。

（2）为有助于对投标文件进行评审，对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分。

（3）评标委员会综合评定，向招标人推荐中标候选供应商名单，按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
招标人应当确定第一名（综合评分排名第一的供应商）为中标人。

评分办法

	评审内容
	分值
	评审细则

	报价部分
	10分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%*100 

注：价格分保留小数 2 位，四舍五入。

	商务部分
	4分
	提供自2020年1月1日以来同类公立医院项目的成功案例合同，每提供1个得1分，本项最多得4分。

（注：需提供合同原件且合同复印件加盖公章附于投标文件中，未按要求提供的同样不得分）

	
	5分
	投标产品具有《信息系统安全等级保护备案证明》三级证书的得5分，不提供不得分。

（注：需提供证书原件且证书复印件加盖公章附于投标文件中，未按要求提供的同样不得分） 

	
	5分
	云存储资源平台提供《信息系统安全等级保护备案证明》三级证书及安全等级测评报告的得5分，不提供不得分。（注：需提供证书及测评报告原件且证书、测评报告的复印件加盖公章附于投标文件中，未按要求提供的同样不得分） 

	
	5分
	数据存储于国家健康医疗大数据中心（北方）云资源平台并提供合作证明的得5分。

（注：需提供合作证明材料原件且证材料的复印件加盖公章附于投标文件中，未按要求提供的同样不得分） 

	
	6分
	提供云胶片相关影像技术专利证书，每提供一项得3分，本项最多得6分。没有或提供的不符合要求不得分。

（注：需提供证书原件且证书复印件加盖公章附于投标文件中，未按要求提供的同样不得分） 

	
	5分
	投标人需提供影像系统相关计算机软件著作权证明，每提供一项得1分，最高5分。

（注：需提供证书原件且证书复印件加盖公章附于投标文件中，未按要求提供的同样不得分）

	技术部分
	58分
	1、根据各投标人对本项目的技术参数全部满足要求的得30分，标注“●”号的为关键参数，每有一项关键性参数负偏离，一项扣4分。未标注“●”号的参数为非关键参数，每有一项非关键参数负偏离，一项扣减2分，扣完为止。（注：技术参数中要求明确提供证明材料的或系统截图的应提供系统实际操作界面或公开技术资料为准，不提供或提供的截图不满足要求则按照负偏离扣分。）

2、根据各投标人提供针对本项目整体设计方案完善、系统方案设计合理、技术路线符合国家、行业相关标准的得7分，每出现一处不完善或弱势项的扣1分，扣完为止，没有相关内容则该项不得分。

3、根据各投标人提供的组织实施方案、人员配备方案具有详细具体、描述清晰、逻辑性强、可行性高得7分；每出现一处不清晰、不可行的扣1分，扣完为止，没有相关内容则该项不得分。  

4、根据各投标人按期安装、调试的保证措施高效，时间响应及安排快速的得7分；每出现一处不具体、不完善的扣1分，扣完为止，没有相关内容则该项不得分。 

5、根据各投标人详细的售后服务方案，且售后服务方案可行、细致，并有相关承诺的得7分；每出现一处不细致或弱势项的扣1分，扣完为止，没有相关内容则该项不得分。  

	优惠条款 
	2分
	投标人提供的优惠条件符合采购项目需求、具有可操作性和实用性的每有一条得1分，最多得2分，无不得分。


注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，并应接受招标人及监督部门作出的一切处罚决定；要求投标单位提供的各种有效证书及硬性得分部分证明须附在投标书中。

b、投标文件必须详细列明所投产品的详细参数。

c、本次评标采用综合评分法，满分为100分,得分保留两位小数，四舍五入。

d、评审委员会及其成员不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分。
3、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)供应商的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有供应商。

4、供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

五、中标通知书

中标供应商确定后，中标结果应当在微山县人民医院官网上公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话等。在发布公告的同时，招标采购单位应当向中标供应商签发《中标通知书》，《中标通知书》是合同的一个组成部分。

六、签订合同
1、《中标通知书》发出之日起10个工作日内，招标人与中标供应商按照招标文件确定的事项签订合同。

提示：中标单位签订合同后，请及时将合同文本送招标代理公司（一份），如不按时提交合同，在项目的验收、结款引发的后果，由中标单位自行承担。

采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2 、招标文件、中标供应商的报价文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

七、项目验收

招标人应当在供应商履行合同义务之日起7个工作日内，对合同履行情况进行验收，参加项目评审的招标人代表应当回避；大型或者复杂的政府采购项目，应当聘请国家认可的质量检测机构参加验收。

八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人和招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标人和招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人和招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。
第五部分  项目说明及要求
一、总体要求

1、本项目系统基于云端部署，在医院本地部署前置机进行数据中转和处理，通过集成院内PACS系统，获取已审核报告的检查数据，推送至云胶片系统，支撑患者移动端以公众号、扫描二维码、短信通知等方式实现DICOM格式影像数据和报告等检查数据的调阅与查询。

2、●影像检查数据需提供以DICOM格式在线存储，存储年限为门诊15年、住院30年，合作期内不限调阅次数，不再另行收费。

3、在检查报告完成时能及时通知患者，查看检查结果。同时支持查看、管理历史检查信息，便于复诊比对。

4、根据2020年08月25日发布的山东省人民政府令第省政府令第335号令《山东省健康医疗大数据管理办法》的要求，本院项目优先存储于国家健康医疗大数据中心（北方）。

5、在合作期限内，免费为医院提供系统升级，保障系统流畅运行，硬件设备如因性能问题出现不能满足使用时，供应商需及时更新设备。

二、预算控制价

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	预算控制价（元/例）

	1
	普放检查
	例
	1
	10

	2
	CT 检查
	例
	1
	15

	3
	MR 检查
	例
	1
	15

	各项目单价的总预算控制价
	40


注：1、招标总预算控制价为：各项目单价的合计总价；

2、投标报价不得高于招标总预算控制价，且各项目单次报价也不得高于各项目单次预算控制价，否则评审委员会将按无效报价处理。
三、技术架构：

系统架构：采用B/S架构。                                                     

客户端操作系统: WindowsXP、Win7、Win8、Win10及以上版本。                                              3、移动智能终端：支持IOS、安卓系统，安卓4.1及以上版本、IOS 9.3及以上版本 。

四、项目实施管理及服务要求

（一）项目实施要求

1、投标人需于中标后15日内完成系统部署，承诺的实施工期必须按承诺实际履行，否则采购方有权取消其中标资格。投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、项目实施方案并提交。

2、投标人应本着认真负责的态度组织项目团队，提供项目组主要成员名单，其中实施本项目的项目经理须具有PMP项目管理证书或项目经理证书。

3、投标人需为本项目提供不少于2人的技术人员小组，在项目建设周期内，须保证现场至少1名项目经理、1名技术支持人员，其中项目经理至少有5年以上的行业项目实施经验。

（二）项目培训要求

1、系统操作培训：主要面向技师、医生等使用系统的人员，提供操作培训，培训采用线下培训，后续如医院有培训需求供应商需无偿提供相应培训；

2、系统日常维护系统培训：主要面向医院技术人员进行培训，使其具备独立进行系统日常维护的能力。

（三）项目售后服务要求

1、投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案并提供售后服务承诺书。

2、为了保证本次项目顺利成功，要求投标人承诺项目验收后提供5年的软/硬件7*24小时售后技术服务，2小时内做出明确响应和安排，现场响应时间要求接到采购人需求电话后8小时内到达。

3、按医院实际需要的时间提供专业市场推广运营服务人员1名，满足医院工作要求。

五、系统技术及性能参数要求

	序号
	详细参数要求

	一
	总体要求

	1
	●系统需提供信息安全等保三级证书。

	2
	●云资源数据中心需具有信息安全等保三级证书，提供证书及测评报告复印件佐证。 

	3
	设备接入：医院可将影像设备和PACS系统的影像及用于临床诊断的相关资料通过前置服务器及网闸设备安全上传至云平台。

	4
	稳定性：云平台提供7*24小时不间断服务；在断电或者断网情况发生后，如果连接恢复，接入点能够续传数据。

	5
	安全性：影像数据安全传输和存储，保护病人隐私，所有传输采用SSL协议。

	6
	扩展性：接入点可水平扩展，并且新增加接入点不会影响系统的性能和其他接入点的响应速度；云端存储可按需扩容且不间断业务。

	7
	云存储高并发，高可靠性：采用分布式对象存储，满足高并发，高可靠性。为保障项目的正常运营。

	8
	云存储和院内存储的无缝衔接：灵活的数据存储和获取规则保障院内数据访问的快速性和病人历史影像的完整性。

	9
	影像数据标准遵循DICOM 3.0标准。

	10
	系统必须能够适应医疗医院的业务需要，预留足够灵活的数据和功能接口，便于后续扩展。

	二
	数据上传服务

	1
	支持影像上传缓存服务。

	2
	支持内外网数据转发功能。

	3
	支持定时上传服务。

	4
	支持夜间自动上传影像功能。

	5
	支持断网续传功能，网络断开后系统能够自动缓存数据在网络恢复后继续进行上传。

	6
	支持SSL认证机制，确保数据安全。

	7
	使用SSL协议对在网络上传输的患者隐私数据进行加密，保障传输数据的保密性和完整性；

	8
	支持各个系统之间内部调用的接口，采用白名单的管理方式进行身份验证。

	三
	影像云存储与云归档服务

	1
	影像数据采集应兼容所有类型的标准DICOM影像设备。支持DICOM Q/R SCU/SCP、DICOM Storage，对标准DICOM 图像进行无损压缩存储。

	2
	云存储归档服务与现有医院的PACS存储的数据无缝交互、实时对接，实现院内院外线上线下一体化存储和一体化归档服务，保证数据存储的统一性和归档的一致性。

	3
	对影像云平台的云计算能力、数据处理能力和云存储能力能实现动态弹性扩容、协作共享、快速访问。

	4
	院内需内部署前置服务器及网闸，实现院内影像数据的唯一转发出口，内置数据采集软件支持院内影像设备的自动采集、自动上传（自动上传或定时上传）。

	5
	前置服务器需内置数据加密算法、无损压缩算法，实现数据安全快速的传输。

	6
	前置服务器需内置安全策略，实现对云端浏览的唯一访问及外部非法访问的阻止。对影像文件上传操作的数据接口，采用动态令牌+URL签名的方式，对数据的发送者进行身份验证。

	7
	前置服务器需实现院内数据动态缓存服务，对院内近期热数据实现本地缓存，提升院内数据调阅速度，同时数据缓存支持按照存储时间轴进行动态更新，便于云上和院内影像归档的统一管理和数据交互，在保证调阅性能的前提下减少院内存储冗余，既保证院内业务正常使用，又充分利用宽带和云计算资源，实现快速方便安全的院内外一体化应用。

	8
	前置服务器内置系统需支持断网续传功能，网络断开重新连接后系统能够自动缓存数据在网络恢复后继续进行上传。

	四
	云胶片服务模块

	1
	影像分享功能：系统需实现将影像数据实名或者匿名的方式以二维码或超链接的形式长期或短期分享，需提供功能截图。

	2
	系统需实现将报告自动生成二维码：通过微信扫描二维码绑定手机号后查阅电子报告、并且查看患者的原始影像。

	3
	云胶片服务提供的影像浏览为原始DICOM数据浏览，不得以图片方式进行展示。

	4
	患者在云胶片服务可通过手机端可管理所有检查报告，并支持一键调阅查询。

	5
	●云胶片分发管理功能：系统需支持医生自主管理已发布的影像数据，实现按需对影像序列数据进行隐藏或显示。需提供功能截图。

	6
	云胶片分发需具支持云胶片预登记功能，患者检查前扫码登记个人信息后，报告及影像自动与登记信息关联。

	7
	●系统需提供报告 AI 质控服务，报告中出现的描述错误（错别字等）可进行智能识别，由系统自动推送给医生，帮助医生进对报告进行修正。需提供功能截图。

	五
	影像浏览功能

	1
	支持PC端、平板及手机等多终端浏览，医生可通过移动端阅片与查看影像科数据统计结果。

	2
	支持鼠标操作和触摸手势操作

	3
	支持使用箭头、文字、方形、椭圆、自由曲线、自由区域对影像进行标注

	4
	支持角度测量、长度测量、HU值测量、方形区域HU测量、方形测量、椭圆测量、cobb角测量、偏差测量、心胸比测量

	5
	支持右键快速操作，包含移动、缩放、浏览、重置、浏览操作（布局、图像大小、播放操作）、图像操作（灰度、预设灰度、几何处理、图像处理、屏蔽、重置）、标注、测量、打印、3D浏览、配置设置、展示状态、标为关键影像、DICOM信息查看等功能

	6
	支持对影像进行局部放大

	7
	支持在一个检查中含有多个序列和同一序列含有不同影像之间，进行序列和影像的切换操作

	8
	支持序列内影像1x1、1x2、2x1、1x3、3x1、2x2、2x3、3x3、4x4、5x5的布局

	9
	支持序列间影像1x1、1x2、2x1、1x3、3x1、2x2、2x3、3x3、4x4、5x5的布局

	10
	支持反色、乳腺反色的灰度操作

	11
	支持头部、腹部、肺部、骨骼、胸腔的预设灰度

	12
	支持伪彩色功能，包括black body、hot iron、normal、cardiac、flow、spectrum

	13
	支持增强、降噪、融合的影像处理功能

	14
	支持遮蔽功能，包括方形遮蔽、自动遮蔽

	15
	支持打印功能，可选择图像、选择序列、打印预览

	16
	支持影像播放功能，包括播放、停止、上一帧、下一帧、速率、减影

	17
	●支持三维重建功能（需提供三维重建相关专利证明及系统截图）

	六
	云胶片数据追溯管理系统

	1
	●具备独立的搜索引擎并能够实现全文索（需提供截图）

	2
	支持千万数量级病例报告的索引库数据，能支撑1000个以上并发在1S内响应所有查询

	3
	支持精确检索与模糊检索

	4
	提供可扩展接口，根据应用需要定制不同的索引规则

	5
	支持将系统中所有的历史病例，按照报告中的任意词进行组合进行模糊检索

	6
	支持按照检查时间段、病人姓名、病历号、状态等信息进行检索

	7
	支持对数据量、检索方式（高级检索）、词库等分词模式进行定制化，可选分词的长度

	8
	支持对检索结果按设备类型和检查部位进行分类，并且给出每个分类的检查数

	9
	支持对检索结果按照相关度和时间进行排序

	10
	支持增量索引和批量索引，可以进行增量的索引(Append)，也可以对于大量数据进行批量索引

	11
	支持灵活的索引数据源

	12
	支持控制检索索引字段选择，可设置哪些信息不可被检索。

	13
	支持无用词的过滤，如的、了等。

	14
	支持配置自动切分和词表切分等不同的分词模式

	七
	系统集成

	1
	系统需预留端口，以保障医院后续新增医疗设备的接入，所有新增设备接入不得另收费。

	2
	系统需预留接口服务，满足未来山东省云影像平台的对接要求。

	八
	硬件设备

	1
	前置服务器（1台）

	2
	产品类别：机架式 2U服务器
处理器：CPU核心≥12核24线程，CPU主频≥2.6GHz

内存：内存规格≥DDR4，内存容量≥8GB

硬盘：标配硬盘容量≥2TB

电源性能：热插拔冗余电源

	3
	自助报告打印一体机（3台）

	4
	显示屏：≥43寸，分辨率≥1920*1080，支持触控

主控处理器：CPU核心≥双核，CPU主频≥3.3GHz

主控内存：内存规格≥DDR3，内存容量≥4GB

主控硬盘：硬盘容量≥120G 

二维码扫描器：串口≥30万像素，识别多种二维码

打印机：A4黑白激光打印机，分辨率≥600×600dpi，打印速度：A4≤38ppm，标配纸盒250张、接口类型：高速USB2.0 


注：以上内容中标注“●”号为关键性参数, 未标注“●”号的参数为非关键性参数（具体实施办法详见评分办法）。
五、质量保证：

1、投标产品序列号最终可查用户必须为：微山县人民医院。

2、投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足招标人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

3、投标人保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

4、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

第六部分  采购合同书（参考）

合同编号：

项目名称： 

甲    方：

乙    方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购及有关事项协商一致，同意按照以下条款和条件，订立本合同。 

一、合同文本构成：

（一）本合同条款； 

（二）中标（成交）通知书； 

（三）中标（成交）供应商报价文件； 

（四）中标（成交）供应商在评标过程中做出的书面说明或承诺； 

（五）招标文件； 

（六）本合同附件。 

二、服务内容：                                    。
三、交付时间：                

服务期限：                 自     年  月  日起至     年  月  日止。如在服务年限内，供应商服务等不能满足招标文件要求或在服务期内如遇国家政策变动，招标人有权终止合同，已经投入的设备设施应继续由医院使用，以确保医院正常医疗服务的进行。
四、合同价款支付：                                    

五、本合同约定的甲、乙双方责任与义务

6.1 甲方的责任与义务

(1) 甲方协调人及电话：______________________
(2) 按时支付本合同约定金额的服务费；

(3) 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

6.2 乙方的责任与义务

(1) 乙方指定联系人及电话：___________________

(2) 乙方必须提供针对本项目服务方面充足的专业的人员力量，在合同生效后，应认真履行合同规定的各项内容；

(3) 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

六、维保服务
乙方应按招标文件要求及投标文件中做出的服务响应和承诺提供及时、快速、优质的维保服务。

其他维保服务内容：_______________________________________
信息保密

甲乙双方对本合同及本合同相关的其它信息、涉及甲方医疗设备资产信息和乙方知识产权的相关信息均负有保密义务。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何第三方或社会公众披露。如最终用户或政府部门要求甲方或乙方提供保密信息，该方应将此要求及时通知另一方。

八、合同生效

本合同为附条件生效合同，除双方签字盖章，还应满足以下条件：

乙方应提交：中标服务费； 

九、违约

（一）乙方未按合同约定履行义务，给甲方造成经济损失应予以赔偿。因乙方违约（包括服务质量不合格、泄密、提供服务不及时、延迟交付时间等），甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次采购所发生的所有费用及造成的一切损失。

（二）甲方未按约定时间支付维保费的，仅承担继续支付应付维保费本金的违约责任，但不承担支付应付维保费的利息和其它违约责任。

（三）其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规为准，无相关规定的，双方协商解决。

十 、不可抗力

双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知其他两方，双方互不承担责任，并在10日内提供相应证明。

未履行合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十一、争议

合同发生纠纷时，双方应协商解决，如果协商不成，可依法向合同履约地人民法院起诉。

十二、补充协议
合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

附加协议条款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
本合同一式伍份，其中甲、乙双方各两份，代理机构一份，均具同等效力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：      

全权代表 （签字）：                        全权代表 （签字）：   

签署日期：  年  月  日                    签署日期：  年  月  日

注：附报价表、服务承诺、中标通知书。

第七部分 投标文件格式

正本/副本
                （项目名称）招标

投  标  文  件

供应商：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

投标函

微山县人民医院：

经研究，我们决定参加项目编号为         的微山县人民医院云胶片采购项目并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报件文件，正本一份，副本五份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低投标报价不是中标的唯一条件。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们的投标文件自提交之日起有效期为90个日历天。

6、我们若未成为中标供应商，你公司有权不做任何解释。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

供应商代表姓名、职务：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：
法定代表人授权委托书

微山县人民医院：

我          （姓名）系                   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名、职务或职称）为我单位参与      项目  包公开招标项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

     （附法定代表人及委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：          性别：          年龄：    

单位：                   部门：          职务：

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

                                              日期：   年   月  日
投标报价一览表

供应商（加盖公章）：              

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：                 
项目编号：                                         单位：元/例                                                            
	项目名称
	内容

	投标总报价(元/例)
	大写：                         小写：                

	交付时间
	

	服务期限
	

	对招标文件的响应程度
	

	其他
	


特别说明：

1、投标币种：人民币。
2、交货地点：甲方指定地点。
年   月   日

​​
分项报价表
供应商（加盖公章）：              

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：                 
项目编号：                                        单位：元/例     

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	投标报价（元/例）

	1
	普放检查
	例
	1
	

	2
	CT 检查
	例
	1
	

	3
	MR 检查
	例
	1
	

	投标总报价
	


说明：投标单位应严格按上面表格的内容把所投包内的所有货物或设备的具体情况填写清楚。                                             

                                                       年  月  日

承诺书

	微山县人民医院：

本公司郑重承诺并声明：
1、我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。

2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

3、完全服从和尊重评委会所作的评审结果和决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。

4、一旦我方中标，同意按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

5、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。
供应商名称：         （公司名称）          （盖章）

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：        
承诺日期：2023年    月    日


同类业绩一览表

供应商（盖章）:                             

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：            

	序号
	名称
	内容
	起止日期
	合同金额
	项目经理

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


年   月   日

项目管理班子一览表
	姓名
	职务
	性别
	职称
	执业或职业资格证明
	参加本单位工作时间

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、本表可以按相同格式扩展。
2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写，后附相关人员证书和社保证明材料。
主要人员简历表
	姓 名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本项目任职
	项目负责人

	注册执业资格等级
	
	专业
	

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目名称
	情况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1、本表可以按相同格式扩展。
2、项目负责人应附注册证书、职称证等复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。
技术方案、服务保证措施

由供应商按招标文件要求分别自行书写，格式自定
所投软件厂商不存在外资背景的承诺函

	微山县人民医院：

本公司郑重承诺并声明：
我方严格落实国家对医疗信息安全有关法律法规要求和指导意见，所投产品不是国外产品或外资背景企业和厂商直接或间接生产的，软件厂商不存在外资背景。

我方在参与本次采购活动中，提供的所有证明材料真实有效，如发现提供虚假证明材料，我方愿意独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：         （公司名称）          （盖章）

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：        
承诺日期：2023年    月    日


供应商基本资格证明文件

营业执照等资格审查证件
供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司（联合体）郑重承诺：

1、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

供应商：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   

履行合同所必需的设备和专业技术能力表

	单位名称
	                                                   （盖公章）

	技术人员

数量
	
	管理人员

数量
	
	生产人员

数量
	

	生产设备情况

	序号
	设备名称
	设备规格
	设备数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	其他设备情况

	序号
	设备名称
	设备规格
	设备数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	技术能力情况

	


1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。

供应商认为需要提交的其他资料

投标报价一览表密封信封正面格式
	投标报价一览表

项目编号：             项目名称：                 

供应商名称：                   （加盖公章）

地址：                          

电话：                          

传真：                          


投标报价一览表密封信封封口格式
	……于2023年7月17日14：30时前不准启封（加盖公章）………

                                        （封口处）


投标文件密封信封正面格式

	 正（副）本

项目编号：                        
项目名称：                       

供应商名称：                   （加盖公章）

地址：                          

电话：                          


投标文件密封信封封口格式

	………于2023年7月17日14：30前不准启封（加盖公章）……………

                                           （封口处）




