微山县人民医院POCT设备及耗材采购项目

询 价 文 件

项目编号：WSND-2023-XM045

采 购 人：微山县人民医院

代理机构：山东宁大项目管理有限公司

2023年11月

目     录

第一部分：询价公告

第二部分：询价采购须知

第三部分：项目说明

第四部分：采购合同书

第五部分：报价文件格式

第一部分 微山县人民医院POCT设备及耗材采购项目

询价公告

一、采购人：微山县人民医院               地   址：微山县城后路10号

联系人：王主任                       联系方式：15653726001

采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：济宁市微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工          联系方式：15563760277、17660190290

二、项目基本信息：

项目名称：微山县人民医院POCT设备及耗材采购项目

项目编号：WSND-2023-XM045

采购项目分包情况：

| 标包 | 货物服务名称 | 供应商资格要求 | 预算控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | POCT设备2台 | 一、具有独立承担民事责任的能力； 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 六、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件； 七、供应商应具有有效的医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证，所投产品需具有医疗器械注册证，若为代理商须同时提供生产厂家授权书【注：二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书的同时，还要提供生产厂家授权书。生产商如委托代理商参加报价，生产商不得再参与报价。】； 八、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）。 本项目不接受联合体报价； 本项目资格审查方式：资格后审。 | 1000元 |
|  | 孕酮检测试剂 |  | 11.25元/人份 |
|  | β-人绒毛膜促性腺激素检测试剂 |  | 25元/人份 |
|  | 降钙素原检测试剂 |  | 35元/人份 |
|  | D-二聚体检测试剂 |  | 25元/人份 |
|  | N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）检测试剂 |  | 74元/人份 |
|  | 肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶检测试剂 |  | 74元/人份 |

三、获取询价文件的时间及方式:

1.时间：2023年11月10日至2023年11月14日（每天上午8：30-12：00下午14：00-17：30，北京时间，法定节假日除外）

2.地点：微山县微山湖大道96-4号

3.方式：有效的营业执照原件、医疗器械经营（或生产）许可证原件或医疗器械经营备案凭证原件、医疗器械注册证（需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家鲜章和代理商鲜章、进口产品只需加盖代理商鲜章），生产厂家授权书原件（代理商提供。注：二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需要提供生产厂家授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。进口产品的二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需提供中国境内总代理商的授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。）、法定代表人身份证原件或授权委托书原件及授权委托人身份证原件、信用查询（信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网、信用山东）网站截图加盖公章，通过审查合格后方可获取有效的采购文件，同时携带以上材料的复印件（加盖供应商公章）一套。

备注：获取询价文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以询价小组资格后审为准。

四、公告期限：2023年11月10日至2023年11月14日

五、递交报价文件时间及地点:

1.时间：2023年11月15日14时00分至2023年11月15日14时30分（北京时间）

⒉地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

六、报价时间及地点:

1.时间：2023年11月15日14时30分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

七、采购人联系方式:

联系人：张工、姜工

联系方式：15563760277、17660190290

第二部分:询价采购须知

1、说明：

1.1适用范围：

本采购文件仅适用于本次询价采购。

1.2供应商资格条件：

1.2.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件；

1.2.7供应商应具有有效的医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证，所投产品需具有医疗器械注册证，若为代理商须同时提供生产厂家授权书【注：二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书的同时，还要提供生产厂家授权书。生产商如委托代理商参加报价，生产商不得再参与报价。】；

1.2.8未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）。

本项目不接受联合体投标；

本项目资格审查方式：资格后审。

1.3采购的费用

无论本项目采购的结果如何，供应商应承担其参加本项目报价的所有费用。

2、采购文件：

2.1采购文件的组成：

(1)询价公告            (2)询价采购须知      (3)项目说明

(4)采购合同书          (5)报价文件格式

2.2采购文件的澄清要求：

供应商若对采购文件有疑问，将要求澄清的问题以书面形式向采购人提出。

2.3采购文件的补充和修改

采购人可以用网上更正公告的方式对采购文件进行补充和修改。该更正公告作为采购文件的组成部分。考虑到更正公告的影响，采购人可以按照相关规定推迟报价截止时间。

3、报价文件：

3.1报价文件的递交：

（1）递交报价文件时间：2023年11月15日14时00分至2023年11月15日14时30分

（2）公开报价时间：2023年11月15日14时30分（北京时间）

（3）地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

3.2报价文件的编写：

(1)报价文件一式五份，正本一份，副本四份(胶装成册，不得采用活页装订，否则询价小组将按无效报价处理)。

(2)供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，并按采购文件的规定及要求的内容和格式，递交完整的报价文件。

(3)计量单位应使用国际单位

(4)报价应按报价范围内采用人民币进行报价。

报价文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）报价文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

供应商报价时递交的报价文件都必须密封。如果正本与副本不符，以正本为准。

3.3报价文件的组成：

(1) 报价函（附件一）

(2) 法定代表人授权书（附件二）

(3) 报价一览表（附件三）

(4) 分项报价表（附件四）

(5) 报价偏离表（附件五）

(6) 经营业绩一览表（附件六）

(7) 承诺书

(8) 质保期满后供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

(9) 供应商资格证明文件

(10) 采购文件要求的其他内容

(11) 供应商认为需要提供的其他材料

3.4报价文件的修改和撤回：

(1)在本次采购规定的报价截止时间前,供应商可以修改其报价文件内容,但必须以书面形式通知采购人，修改内容必须加盖单位公章并经法定代表人或授权委托人（签字或盖章）确认。在询价文件规定的报价截止时间后,不可以修改其报价文件内容。

(2)在报价截止时间前供应商可以撤回报价，但在报价截止时间后不允许撤回报价。

3.5采购过程：

(1)采购代理公司将在询价公告中规定的时间和地点接受报价文件。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按要求进行密封的报价文件，采购人不予接收。

(2)采购代理公司组织和主持报价会议，并办理供应商签到等相关手续。

4、评审办法：

本次采购遵循“公正、公开、公平”的原则，采用由询价小组对供应商提供的一次性报价进行评审。

4.1 初步评审：

现场报价时，供应商法定代表人或授权委托人应携带营业执照原件、医疗器械经营（或生产）许可证原件或医疗器械经营备案凭证原件、医疗器械注册证（需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家鲜章和代理商鲜章、进口产品只需加盖代理商鲜章），生产厂家授权书原件（代理商提供。注：二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需要提供生产厂家授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。进口产品的二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需提供中国境内总代理商的授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。）、法定代表人身份证原件或授权委托书原件及授权委托人身份证原件、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书，否则询价小组将按无效报价处理。

采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）；

信息查询的截止时点：递交报价文件的截止时间；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料；

信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至询价小组，对存在上述情形的供应商，询价小组将按无效报价处理。

递交报价文件截止时间后递交的任何材料，采购人、采购代理机构、询价小组一律不得接收。

如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理：

（1）报价文件未按采购文件要求签署、盖章；

（2）报价文件载明的供货时间超过采购文件规定的时间；

（3）报价单位报价凡超过采购预算价的；

（4）报价文件中的供货配置、技术参数、质保期不符合采购文件要求；

（5）供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

（6）不符合法律法规、采购文件规定的其他实质性要求。

4.2技术及商务询价：

询价小组视情况与合格供应商进行技术及商务询价。

4.3询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照配套试剂报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

5、代理服务费等相关费用：

1、成交供应商在签订合同前，按规定向采购代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理服务费为：2000元。

2、各供应商自行承担所有参与报价的有关费用。

6、解释权：

本采购文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第三部分：项目说明

一、项目说明：

本项目为“交钥匙”项目，投标报价包括但不限于设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

质量标准：执行磋商采购文件相关规定和国家现行有关标准、规范、规定及行业认同的货物本身的规格、技术条件。

验收：采购人会同相关部门和供应商按照相关程序进行验收，对验收不合格部分供应商要及时更换，损失由供应商负责。

在包装与运输时，均应按国家现行标准进行，以便于收货时验收。不得出现标示不清或混装现象，供应商在货物装卸、运输中发生损坏或短缺后，要5日内予以调换和补充缺件，否则，供应商应承担采购人因此而带来的一切损失。

成交供应商须在签订合同前与采购人进行对接，确定具体供货事宜。

- 采购清单及采购技术参数：

1、POCT设备2台

| 干式荧光免疫分析仪基本参数 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 干式荧光免疫分析仪 |
| 方法学 | 荧光免疫 |
| 配套试剂 | 配套研发的免疫荧光定量检测试剂盒 |
| 项目信息获取方式 | 通过识别特定格式二维码获取项目信息 |
| 工作模式 | 机内、机外双反应模式 |
| 测试模式 | 即时检测/标准检测 |
| 光源 | LED |
| 激发光谱 | 365nm |
| 接收光谱 | 610nm |
| 检测通道 | 20通道（支持多个项目独立计时检测） |
| 温度监控功能 | 对反应区温度进行即时监控，不在设置范围时仪器会有警告提示 |
| 显示配置 | 10英寸电容触摸屏 |
| 操作软件 | 自带Android环境下应用软件 |
| 结果数据管理 | 数据存储数量10万条以上,可任意选择结果进行管理 |
| 打印系统 | 内置热敏打印机、系统端数据管理软件打印 |
| 通讯硬件接口 | 网口、USB接口和RS232串口 |
| 通讯支持 | 支持LIS连接、数据导出 |
| 电源输入、输出 | 电源适配器：输入AC 220V 50Hz、输出 DC 24V |
| 尺寸 | 460mm×350mm×165mm（W×D×H） |

- 配套试剂

| 序号 | 产品名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 孕酮检测试剂 | - 1、用途：本产品用于定量检测人血清/血浆/全血中孕酮的含量，临床上主要用于先兆流产的辅助诊断。 - 2、样本类型：全血、血清、血浆 - 3、检测方法：免疫荧光层析法 - 4、检出限：≤0.3ng/mL - 5、线性：在（0.3～50）ng/mL 区间内，试剂线性相关系数 r 不低于 0.9900。 - 6、批间差：CV≤15% - 7、重复性：CV≤15% - 8、准确度：回收率在（85%～115%）区间内。 - 9、特异性：分别检测 500ng/mL 的睾酮、500ng/mL 雌二醇、500ng/mL 的皮质醇、500ng/mL 的醛固酮、100ng/mL 雌三醇、100ng/mL 雌酮、100ng/mL 17 β-雌二醇、100ng/mL 17 α-羟基孕酮特异性参考品，结果均不高于 0.3ng/mL。 - 10、反应时间：15min - 11、2℃～30℃保存，有效期 18 个月 - 12、抗血红蛋白干扰浓度：≥500mg/dL - 13、抗胆红素干扰浓度：≥20mg/dL - 14、抗甘油三酯干扰浓度：≥1500mg/dL |
| 2 | β-人绒毛膜促性腺激素检测试剂 | - 1、用途：本产品用于检测人血清/血浆/全血中的β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）的含量，临床上主要用于宫外孕、早孕的辅助诊断。 - 2、样本类型：全血、血清、血浆 - 3、检测方法：免疫荧光层析法 - 4、检出限：≤2mIU/mL - 5、线性：在（2～200000）mIU/mL 区间内，试剂线性相关系数 r 不低于 0.9900。 - 6、批间差：CV≤15% - 7、重复性：CV≤15% - 8、准确度：相对偏差不超过±15%。 - 9、特异性：分别检测 500mIU/mL 促卵泡生成素（FSH）、200mIU/mL 促黄体生成素（LH）、500μIU/mL促甲状腺激素（TSH）的特异性参考品，结果均不高于 2mIU/mL。 - 10、反应时间：15min - 11、2℃～30℃保存，有效期 18 个月 - 12、抗血红蛋白干扰浓度：≥500mg/dL - 13、抗胆红素干扰浓度：≥20mg/dL - 14、抗甘油三酯干扰浓度：≥1500mg/dL |
| 3 | 降钙素原检测试剂 | 1、用途：本产品用于检测人血清/血浆/全血中的降钙素原（PCT）的含量，临床上主要用于细菌感染性疾病的辅助诊断。 2、样本类型：全血、血清、血浆 3、检测方法：免疫荧光层析法 4、检出限：≤0.1ng/mL 5、线性：在（0.1～100）ng/mL 区间内，试剂线性相关系数 r 不低于 0.9900。 6、批间差：CV≤15% 7、重复性：CV≤15% 8、准确度：回收率在（85%～115%）区间内。 9、反应时间：15min 10、2℃～30℃保存，有效期 12 个月 11、抗血红蛋白干扰浓度：≥500mg/dL 12、抗胆红素干扰浓度：≥20mg/dL 13、抗甘油三酯干扰浓度：≥1500mg/dL |
| 4 | D-二聚体检测试剂 | 1、用途：本产品用于检测人血浆或全血中 D-二聚体的含量。 2、检测方法：免疫荧光层析法 3、样本类型：全血、血浆 4、检出限：≤0.1mg/L 5、线性：在（0.1～10）mg/L 区间内，试剂线性相关系数 r 不低于 0.9900。 6、批间差：CV≤15% 7、重复性：CV≤15% 8、准确度：回收率在（85%～115%）区间内 9、反应时间：5min。 10、2℃～30℃保存，有效期 18 个月 11、抗血红蛋白干扰浓度：≥500mg/dL 12、抗胆红素干扰浓度：≥25mg/dL 13、抗甘油三酯干扰浓度：≥1500mg/dL |
| 5 | N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）检测试剂 | 1、用途：本产品用于检测人血清/血浆/全血中 N端-B型钠尿肽前体的含量，临床上主要用于心力衰竭的辅助诊断。 2、样本类型：全血、血清、血浆 3、检测方法：免疫荧光层析法 4、检出限：≤80pg/mL 5、线性：在（80～35000）pg/mL 区间内，试剂线性相关系数 r 不低于 0.9900。 6、批间差：CV≤15% 7、重复性：CV≤15% 8、准确度：回收率在（85%～115%）区间内。 9、反应时间：10min 10、2℃～30℃保存，有效期 18 个月 11、抗血红蛋白干扰浓度：≥500mg/dL 12、抗胆红素干扰浓度：≥25mg/dL 13、抗甘油三酯干扰浓度：≥1500mg/dL |
| 6 | 肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶检测试剂 | 1、用途：本产品用于检测人血清/血浆/全血中肌钙蛋白 I、肌红蛋白和肌酸激酶同工酶的含量，临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。 2、样本类型：全血、血清、血浆 3、检测方法：免疫荧光层析法 4、检出限：cTnI≤0.1ng/mL； Myo≤10.0ng/mL； CK-MB≤0.8ng/mL。 5、线性： cTnI：在（0.1～50.0）ng/mL 区间内，试剂线性相关系数 r 不低于 0.9900； Myo：在（10.0～200.0）ng/mL 区间内，试剂线性相关系数 r 不低于 0.9900； CK-MB：在（0.8～100.0）ng/mL 区间内，试剂线性相关系数 r 不低于 0.9900。 6、批间差：CV≤15% 7、重复性：CV≤15% 8、准确度： cTnI：回收率在（85%～115%）区间内； Myo：回收率在（85%～115%）区间内； CK-MB：回收率在（85%～115%）区间内。 9、特异性： cTnI：分别检测 1000ng/mL 心肌肌钙蛋白 T、1000ng/mL 心肌肌钙蛋白 C、1000ng/mL 骨骼肌型肌钙蛋白 I 的特异性参考品，结果均不高于 0.1ng/mL。 CK-MB：分别检测 100ng/mL 肌酸激酶同工酶 BB、1000ng/mL 肌酸激酶同工酶 MM 的特异性参考品，结果均不高于 0.8ng/mL。 10、反应时间：10min 11、2℃～30℃保存，有效期 18 个月 12、抗血红蛋白干扰浓度：≥1000mg/dL 13、抗胆红素干扰浓度：≥20mg/dL 14、抗甘油三酯干扰浓度：≥1000mg/dL 15、HOOK 效应：分别测定浓度为 500ng/mL 的 cTnI 样本，浓度为 4000ng/mL 的 Myo 样本，浓度为500ng/mL 的 CK-MB 样本，不产生 HOOK 效应。 |

三、项目商务要求：

1、本项目资金来源：自筹资金。

2、预算控制价：

（1）POCT设备2台预算控制价为：1000元 ，报价单位报价凡超过预算控制价的，询价小组将按无效报价处理。

（2）配套试剂预算控制价：

①孕酮检测试剂预算控制价为：11.25元/人份；

②β-人绒毛膜促性腺激素检测试剂预算控制价为：25元/人份；

③降钙素原检测试剂预算控制价为：35元/人份；

④D-二聚体检测试剂预算控制价为：25元/人份；

⑤N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）检测试剂预算控制价为：74元/人份；

⑥肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶检测试剂预算控制价为：74元/人份；

供应商所报产品价格不得高于每项试剂的预算控制价且不得高于山东省医用耗材集中采购网挂网产品单价，否则视为无效报价；若合同履行期内政策对集采产品和价格出现调整，为严格落实国家集中采购政策，以国家政策为准。

3、设备供货安装期：签订合同后14日内供货安装调试完毕。

4、配套试剂供货时间：合同签订后，接甲方订货通知后3天内送货。

配套试剂供货期限：两年。

5、供货地点：采购人指定地点。

6、质保期：

（1）设备质保期：供应商自报最长整体质保期（最低为一年）

（2）配套试剂质保期：供应商所提供的耗材的有效期自耗材通过最终验收之日起计算，且为有效期内最新批号（技术参数中有明确要求的从其规定）。如遇紧急调货/产品短缺等特殊情况，相关效期由甲乙双方另行协商确定

7、付款方式：

（1）设备付款方式：供货完成验收合格且正常使用后付合同金额的80%，剩余部分一年内无质量问题无息付齐余款。

（2）配套试剂付款方式：货到并验收合格入库后，耗材以开据发票日期为准，≥3个月回款（以成交供应商开据发票日期为准）

8、配套试剂结算方式：固定单价，据实结算。

9、质量标准：合格，符合国家或行业相关合格标准。

10、报价单位需根据采购需求详细填报所报产品品牌型号、产地等相关内容。

四、售后服务要求：

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。供应商提供的产品生产日期应不早于验收合格之日100天前，否则，采购人拒绝接收，供应商应立即更换符合要求的产品。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

2、货物的设计、生产制造、包装、运输等过程均应符合相关国家现行标准；无国家标准时执行行业标准；无行业标准时执行企业标准；以上标准均无时，供应商应采取必要的措施以保证货物符合采购文件的规定，以满足采购人使用。

3、供应商供货时须提供有关货物的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等。

4、供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

5、质保期：设备到货经验收、安装调试正常运行后计算质保期。在设备保修期内如设备损坏时，成交供应商应迅速派员及时解决，同时承担商品配件及人员的所有费用，由于成交供应商的原因拖延时间而造成采购人损失的，所有损失由成交供应商赔偿。

6、质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即更换， 采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

五、本项目说明规定的各项技术规格若涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，均为参照品牌或“相当于”，仅供供应商做技术性参考。

第四部分: 采购合同书

采购单位（全称）：（以下简称甲方）

供应商（全称）：（以下简称乙方）

经过询价，经询价小组评定和甲方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货内容、数量。

设备：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号（详细配置） | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

耗材：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 医疗医疗器械注册证号 | 生产厂家 | 收费编码 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- B.本合同不可分割部分

（1）采购合同书                （2）报价文件

（3）询价文件                  （4）供应商在评审时的书面承诺

（5）成交通知书                （6）标准规范及有关技术文件

2、合同价款

设备总价为人民币大写：          元整，小写：         元人民币。

配套试剂价款为:

| 试剂名称 | 价格（元/人份） |
| --- | --- |
| 孕酮检测试剂 |  |
| β-人绒毛膜促性腺激素检测试剂 |  |
| 降钙素原检测试剂 |  |
| D-二聚体检测试剂 |  |
| N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）检测试剂 |  |
| 肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶检测试剂 |  |

若合同履行期内政策对集采产品和价格出现调整，为严格落实国家集中采购政策，以国家政策为准。

3、技术规范

提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件及其报价文件的规格偏差说明相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指针、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术数据和说明文件。

4、包装要求

包装要求除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。每件包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

- 付款方式：

- （1）设备付款方式：供货完成验收合格且正常使用后付合同金额的80%，剩余部分一年内无质量问题无息付齐余款。

（2）配套试剂付款方式：货到并验收合格入库后，耗材以开据发票日期为准，≥3个月回款（以成交供应商开据发票日期为准）

6、供货安装期及验收地点

乙方将货物送到：甲方指定地点

供货安装期：合同签订后      天内供货安装调试验收完毕。

乙方提供的产品生产日期应不早于验收合格之日100天前，否则，甲方拒绝接收，乙方应立即更换符合要求的产品。如因此导致甲方损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

乙方应在交货前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），休息日递延。

7、试剂供货期限：两年，自2023年  月   日至2025年  月   日止。

8、延期交货

（1）如乙方毫无理由拖延交货，将受到甲方以下制裁：乙方除将履约保证金作为甲方的补偿外，加收违约损失赔偿或终止合同。

（2）除不可抗力外，若乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟一周，按合同总金额的1%计收。

9、违约责任

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按成交总金额的1‰支付违约金。除迟交货物以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额1‰支付违约金。乙方违约，甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（3）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（4）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（5）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

10、验收

（1）货物安装完毕后，由甲方等部门将对货物的质量规格等进行验收，乙方应积极协助甲方进行货物验收。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

11、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物或服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

12、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国民法典》的规定到相关仲裁委员会进行调解或仲裁。

13、合同的修改

采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

14、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共伍份，甲、乙双方各二份，采购代理公司一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：            委托代理人（签字或盖章）：

签署日期：  年  月  日              签署日期：  年  月  日

注：附分项报价表、配置清单、售后服务承诺、中标通知书、廉洁购销合同(廉洁购销合同甲乙双方持有）。

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方：微山县人民医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》、民法典司法解释、相关法律规定及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定            作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

经办人签名：                 经办人签名：

年   月   日                 年   月   日

第五部分 报价文件格式

（项目名称）

报  价  文  件

报价人：                                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年    月    日

附件一：

报价函

致微山县人民医院：

经研究，我单位决定参加项目编号为          的（项目名称）并提交报价文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、报价一览表2份；报价文件正本1份，副本4份。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5、我们已详细审核全部采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7、本报价自报价之日起90天内有效。

8、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日     期：

附件二:

法定代表人授权书

微山县人民医院：

（报价单位全称）法定代表人

授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的                项目（项目编号：          ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

（附法定代表人身份证明复印件）

（附授权代理人身份证明复印件）

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位全称（盖公章）：

附：

授权代理人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

电       话：

附件三：

报价一览表（另准备两份单独密封）

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

项目编号：

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备报价(元) | 大写： 小写： |
| 配套试剂报价 | 试剂名称; 报价（元/人份）. ①孕酮检测试剂. ②β-人绒毛膜促性腺激素检测试剂. ③降钙素原检测试剂. ④D-二聚体检测试剂. ⑤N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）检测试剂. ⑥肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶检测试剂. |
| 供货期 | 设备供货安装期: 配套试剂供货时间: |
| 质保期 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、报价币种：人民币。

2、供货地点：甲方指定地点。

年   月   日

- 附件四：

设备分项报价表

项目编号：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 生产厂家 （产地） | 单 价 | 数量 | 总 价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合计 |  | - 大写: 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 小写: 元 |  |  |  |  |  |  |

配套试剂分项报价表

项目编号：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 序号 | 产品名称 | 医疗器械注册证号 | 生产厂家 | 收费编码 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孕酮检测试剂 |  |  |  | 元/人份 |  |
| 2 | β-人绒毛膜促性腺激素检测试剂 |  |  |  | 元/人份 |  |
| 3 | 降钙素原检测试剂 |  |  |  | 元/人份 |  |
| 4 | D-二聚体检测试剂 |  |  |  | 元/人份 |  |
| 5 | N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）检测试剂 |  |  |  | 元/人份 |  |
| 6 | 肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶检测试剂 |  |  |  | 元/人份 |  |

附件五:

报 价 偏 离 表

项目编号：

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 包号 | 货物名称 | 采购文件 条目号 | 采购文件要求 | 报价文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

年  月  日

附件六:

经营业绩一览表

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 出售时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

年   月   日

### 附件七:

承诺书

微山县人民医院： 本公司郑重承诺并声明： 1、我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。 2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。 3、完全服从和尊重询价小组所作的评审结果和决定，同时清楚理解到报价并非是确定成交资格的唯一依据。 4、一旦我方成交，同意按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。 5、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。 供应商名称： （盖公章） 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 承诺日期： 年 月 日

### 附件八:

质保期满后供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

项目编号：

项目名称：

设备名称：

| 序号 | 备品备件/易损件/耗材/专用工具/名称 | 产品生产厂家 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用不包含在总报价中。注明耗材(如有)价格几年不变。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：                 年   月   日

供应商基本资格证明文件

（供应商营业执照等）

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司郑重承诺:

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

3.承诺参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责,如虚假承诺,将依法承担相应法律责任。

承诺单位(盖公章):

法定代表人(非法人组织的负责人)或其授权代表(签字或盖章):

年 月 日

履行合同的设备及专业技术能力证明表

| 单位名称 |  | （盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 数量 |  |  | 管理人员 数量 |  |  | 生产人员 数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 专业技术能力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况无需设备的可只填写人员情况；

3、供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同的设备及专业技术能力证明表》。

供应商认为需要提供的其他材料

报价文件密封格式

| 报价文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 报价文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |
| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |  |

封口格式：

……于2023年11月15日14时30分之前不准启封（公章）…………………