微山县人民医院医用物理升降温仪、光子治疗仪医疗设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：WSND-2024-CG038

招 标 人：微山县人民医院

代理机构：山东宁大项目管理有限公司

2024年10月

# 目   录

第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知

第三部分 实质性条款

第四部分 公开开标、评标、中标

第五部分 项目说明及要求

第六部分 采购合同书

第七部分 投标文件格式

- 第一部分  微山县人民医院医用物理升降温仪、光子治疗仪医疗设备采购项目招标公告

一、基本项目情况：

项目编号：WSND-2024-CG038

项目名称：微山县人民医院医用物理升降温仪、光子治疗仪医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

采购需求：

| 包组 | 货物服务名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 预算控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 医用物理升降温仪 | 1台 | 微山县人民医院医用物理升降温仪、光子治疗仪医疗设备采购项目，具体技术要求详见招标文件。 | 100000元 |
| B包 | 光子治疗仪 | 1台 |  | 45000元 |

供货安装期：合同签订后30日内供货安装调试完毕。

二、申请人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该本项目的其他采购活动；法律、行政法规规定的其他条件；

7、一个供应商只能提交一个响应文件；供应商应具有有效的营业执照，具有国家有关部门颁发的医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证、所投产品需具有医疗器械注册证（非医疗器械除外），若为代理商须同时提供生产厂家授权书；

8、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）；

本项目兼投不兼中；

本项目不接受联合体报价；

本项目资格审查方式：资格后审。

三、获取招标文件：

1、时间：2024年10月24日至2024年10月30日（节假日除外）每天上午9：00-12：00，下午14：00-17：30（北京时间）

2.地点：微山县微山湖大道96-4号

3.方式：法定代表人或被授权人请携带：

供应商若为生产商：须携带有效的营业执照原件、医疗器械生产许可证原件、医疗器械注册证原件（非医疗器械除外）、法定代表人身份证原件或授权委托书及授权委托人身份证原件；

供应商若为代理商：须携带有效的营业执照原件、医疗器械经营许可证原件或医疗器械经营备案凭证原件、医疗器械注册证复印件加盖代理商鲜章（非医疗器械除外）、生产厂家授权书复印件加盖代理商鲜章、法定代表人身份证原件或授权委托书及授权委托人身份证原件。

供应商须同时携带以上材料的复印件（加盖供应商公章）一套方可获取有效的招标文件。

备注：获取招标文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评标委员会资格后审为准。

四、递交投标文件时间及地点：

1.时间：2024年11月14日14时00分至2024年11月14日14时30分（北京时间）

⒉地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

五、投标截止时间及地点：

1.时间：2024年11月14日14时30分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

六、其他补充事宜：

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、招标人信息：

名      称：微山县人民医院

地      址：微山县城后路10号

联系方式：15653726001

2、采购代理机构：

名     称：山东宁大项目管理有限公司

地     址：微山县微山湖大道96-4号

联系方式：15563760277、13105475797

3、项目联系方式：

联 系 人：张工、姜工

联系电话：15563760277、13105475797

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：微山县人民医院医用物理升降温仪、光子治疗仪医疗设备采购项目 |
| 2 | 招标人：微山县人民医院 地 址：微山县城后路10号 联系人：王主任 联系方式：15653726001 采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司 地 址：微山县微山湖大道96-4号 联 系 人：张工、姜工 联系方式：15563760277、13105475797 |
| 3 | 采购内容：医用物理升降温仪1台，光子治疗仪1台，具体要求详见招标文件(项目说明及要求） |
| 4 | 投标有效期：公开开标后90个日历天 |
| 5 | 投标文件份数：一份正本；五份 副本（不同包组的投标文件应分别制作、分别密封和标记）。 |
| 6 | 投标文件递交至：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 7 | 《投标报价一览表》应另准备两份单独密封装在一个信封内（信封格式见附件）与投标文件分别密封。 |
| 8 | 递交投标文件时间：2024年11月14日14时00分至2024年11月4日14时30分 公开开标时间：2024年11月14日14时30分（北京时间） 地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 9 | 资金来源：自筹资金。 |
| 10 | 付款方式：供货安装验收合格正常使用后付合同金额的80%，剩余部分一年内无息付齐余款。 |
| 11 | 供货安装期：合同签订后30日内供货安装调试完毕。 |
| 12 | 质保期：验收合格之日起1年，供应商可自报最长质保期。 |
| 13 | 供货地点：招标人指定地点 |
| 14 | 本项目招标控制价：A包：100000元，B包：45000万元； 招标控制价是招标人期望的最高限价，供应商的报价不得高于招标控制价，也不得低于成本价格。供应商报价高于招标控制价的或低于成本价格的，评标委员会将按无效报价处理。 |
| 15 | 踏勘现场：不组织，自行踏勘。 |
| 16 | 纸质投标文件装订要求： 1、投标文件正、副本分别装订成册，一份正本，五份副本。 2、投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求装订。 |
| 17 | 密封及密封套标注： 1、投标一览表另准备两份单独密封包装；投标文件单独密封包装。 2、密封套应标注项目名称、投标人名称等，密封套封口处应加盖投标单位公章。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 4、未按照招标文件要求密封及密封套标注的，招标人或招标代理机构不予接收。 |
| 18 | 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人法定代表人或委托代理人参加，如未参加，视同认可开标结果。 本项目为资格后审，供应商须提供下列资料证件,以备招标人或招标代理机构审查： （1）营业执照原件； （2）法定代表人身份证原件或授权委托书原件及授权委托人身份证原件； （3）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》； （5）生产商：提供有效的医疗器械生产许可证原件、医疗器械注册证原件（非医疗器械除外）； 代理商：医疗器械经营许可证原件或医疗器械经营备案凭证原件、医疗器械注册证复印件加盖代理商鲜章（非医疗器械的除外）、生产厂家授权书复印件加盖代理商鲜章。 注：招标文件中涉及到的需要提供的证件，包括：营业执照、资质证书、技术资格证书、职称证书等，均可提供原件或加盖单位公章的电子证书打印件（打印件上须提供电子证书二维码或查询网址）。 招标人或招标代理机构对供应商进行资格审查，供应商必须按以上要求提供证明材料，否则视为资格审查不合格。 招标人或者招标代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、”信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）。 信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料； 信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至招标人，对存在上述情形的供应商，资格审查不合格。 资格审查不合格的供应商不得进入评标程序，资格审查合格供应商不足3家的，不得评标。 投标文件递交截止时间后提交的证件一律不予接收。 |
| 19 | 投标单位必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现投标单位有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其投标资格，并追究其法律责任。定标后，招标人有可能对中标供应商响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标供应商应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标供应商是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，招标人将取消其中标供应商资格。 供应商提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 20 | 招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行综合评审，评选出中标候选人。 备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会负责人。 |

- 一、定义

1、“招标人”系指微山县人民医院。

2、“采购代理机构”系指山东宁大项目管理有限公司。

3、“供应商”系指参与投标并向采购代理机构提交投标文件的法人或其他组织、自然人。

4、“中标供应商”系指由评标委员会综合评审确定的对招标文件作出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的供应商。

- 二、合格的供应商

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该本项目的其他采购活动；法律、行政法规规定的其他条件；

7、一个供应商只能提交一个响应文件；供应商应具有有效的营业执照，具有国家有关部门颁发的医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证、所投产品需具有医疗器械注册证（非医疗器械除外），若为代理商须同时提供生产厂家授权书；

8、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）；

本项目兼投不兼中；

本项目不接受联合体报价；

本项目资格审查方式：资格后审。

- 三、招标文件说明

1、适用范围：本招标文件仅适用于本次采购公告中所叙述的项目。

本项目为“交钥匙”项目，投标报价包含但不限于主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、材料费、检验、安全、培训、技术及售后服务、税金等其他费用完全达到招标文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

2、供应商对招标文件的内容应予以保密，不得向他人泄露招标文件的任何内容。

3、本招标文件由招标文件目录所列内容组成。

4、招标人对招标文件的澄清、修改：

（1）招标文件的澄清：供应商对招标文件提出的澄清要求，应以书面等形式（包括信函、电报或传真等）于2024年10月28日17:30时前通知到招标代理机构。

5、招标文件的澄清、修改：

本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的，将在网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息，变更公告一旦发布即视为通知所有潜在供应商。

招标人对招标文件澄清、修改的内容可能影响投标文件制作的，更正公告须在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前发布，不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清、修改文件作为招标文件的组成部分，对所有该包组供应商具有约束力。

- 四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

投标文件应当对招标文件有关供货时间、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署、盖章的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

（一）投标语言及计量单位：

1、供应商和招标人（或采购代理机构）就投标交换的文件和来往信函均使用中文。

2、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件的组成：

第一部分  商务部分

1、法定代表人或授权代理人签署、盖章的投标函（见附件）

2、投标报价表

（1）投标报价一览表（见附件）；

（2）分项报价表（见附件）；

投标要求：

（1）本次投标报价为一次性报价；本次投标报价为完税后的价格；

（2）投标报价币种：人民币；

（3）供应商在投标时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个投标报价；

（4）报价由投标人结合项目情况自行填报；

（5）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

第二部分  技术及其他部分

1、资格、资质证明文件：

（1）营业执照、医疗器械经营许可证(或医疗器械经营备案凭证)或医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证（如有）;

（2）法定代表人身份证或授权委托书及授权委托人身份证；

（3）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；（格式见附件）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》；（格式见附件）

（5）供应商认为需要提交的其它相关证明文件。

2、技术资料

（1）与本项目相对应的技术资料；

（2）供应商认为需要提交的其他资料；

3、与本项目相对应的其他资料：

（1）供应商同类业绩等；

（2）售后服务条款；

（3）优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在投标文件中明确列出，不包括报价优惠。供应商在询标过程中增加的优惠条款将不作为评审考虑因素）。

（4）供应商认为需要加以说明的其它内容。

备注：供应商必须对所提供的货物、服务等相关的一切产权关系负全部责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及费用。

（三）投标文件签署、盖章：

供应商代表必须按招标文件的规定签署、盖章投标文件（正本、副本及各附件）、投标报价一览表等。

（四）投标文件的密封和标记：

1、供应商应准备六份投标文件，一份正本和五份副本，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将投标文件按前附表要求进行密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见投标文件格式）：

1) 项目编号、项目名称、包组号

2) 正本（副本）

3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真

3、为方便唱标，请供应商另外准备二份“投标报价一览表”单独密封，与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明项目编号、项目名称、供应商名称等。

4、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于2024年11月14日14时30分之前不准启封”字样；

（五）投标文件的递交：

1、递交投标文件的截止时间：2024年11月14日14时30分（北京时间）；

2、投标文件递交地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室；

3、电报、电话、传真、电子邮件方式的投标文件概不接受；

4、对供应商的投标文件、材料不予退还。

5、供应商代表必须在递交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟递交投标文件的截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的报价文件，招标人或招标代理机构不予接收。

（六）投标文件签收：

招标代理机构收到投标文件后，进行签收（以供应商填报签到表为准）。

（七）投标文件修改与撤回：

1、供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人或招标代理机构。

2 、任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）并加盖单位公章，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署、盖章的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

3、投标有效期内不得撤回所递交的投标文件。

- 五、投标有效期

1、自提交投标文件的截止之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以拒绝或接受上述要求。

- 六、投标相关费用

1、中标供应商在签订合同前，按规定向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理费为：A包：1800元；B包：1000元由中标供应商支付。

2、各供应商自行承担所有参与投标的有关费用。

- 第三部分 实质性条款

一、评标委员会将确定每一投标单位是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

（一）招标文件第4页，第二部分：供应商须知 供应商须知前附表：

14、本项目招标控制价：A包：100000元，B包：45000元；

招标控制价是招标人期望的最高限价，供应商的报价不得高于招标控制价，也不得低于成本价格。供应商报价高于招标控制价的或低于成本价格的，评标委员会将按无效报价处理。

（二）招标文件第8页，第二部分：供应商须知  四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

（三）招标文件第9页，第二部分：供应商须知（二）投标文件的组成第一部分商务部分中

（5）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）招标文件11页 第二部分：供应商须知 五、投标有效期

1、自提交投标文件的截止之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

（五）招标文件第15页   第四部分 公开开标、评标、中标 四、评标原则和评审办法（二）评审办法1、初步评审：

（2）本项目如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 投标文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 投标文件载明的供货时间超过招标文件规定的时间；

e）投标文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g)不符合招标文件规定的其他实质性要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

（6） 供应商存在下列情形之一，视为投标人串通投标，其投标无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（六）招标文件第18页   注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，

（七）招标文件第18页：

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(四)向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

备注：未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为投标（报价）无效理由。

# 第四部分 公开开标、评标、中标

- 一、公开开标

1、时间：2024年11月14日14时30分（北京时间）

2、地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室。

3、检查投标文件密封情况：公开报价时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。

4、投标：由工作人员对各供应商的投标文件当众拆封，并宣读“投标报价一览表”，记录员将投标内容分项记录。

- 二、评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行综合评审，评选出中标候选人。

备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会负责人。

- 三、评审按照以下程序进行：

（1）组建评标委员会，评审活动遵循公平、公正、诚实、信用的原则。评标委员会应推选一名评标委员会负责人，负责主持评审会议；

（2）评审准备工作：评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标及评审工作安排；

（3）清标、初步评审（投标文件是否响应招标文件的实质性要求，是否存在无效投标的情形）；

（4）详细评审；

（5）向招标人提交书面评标报告；

（6）评标委员会解散。

- 四、评标原则和评审办法

（一）评标原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次采购评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的投标文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的意见承担个人责任；

4、保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评标委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定中标供应商；

6、集体决定的原则：中标供应商候选人由评标委员会综合评审得分情况决定。

（二）评审办法

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，由评标委员会综合各成员意见，评出中标候选人。

1、初步评审：

（1）评标委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

（2）本项目如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 投标文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 投标文件载明的供货时间超过招标文件规定的时间；

e）投标文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g)不符合招标文件规定的其他实质性要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（3）评标委员会允许供应商澄清或说明投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清或说明的内容不能改变投标文件的实质性内容，供应商澄清或说明的内容以书面文件为准。

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其成为实质性响应的投标文件。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

（6） 供应商存在下列情形之一，视为投标人串通投标，其投标无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（7）评标委员会通过上述评审，确定入围供应商名单，只有成为入围供应商，才能进入综合评审阶段。

2、评标办法：

（1）本次评标采用综合评分法。

（2）为有助于对投标文件进行评审，对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分。

（3）评标委员会综合评定，向招标人推荐中标候选供应商名单，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

A包 评分办法

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%*100 注：价格分保留小数 2 位，四舍五入。 |
| 技术部分 | 44分 | - 1、所投产品的技术要求完全满足或优于招标文件的得20分，标注“*”号的为关键要求，每有一项关键性要求负偏离，一项扣3分。未标注“*”号的要求为非关键要求，每有一项非关键要求负偏离，一项扣1分，扣完为止。 - 2、根据所报产品的可操控性进行综合打分，完全符合招标文件要求，部分内容优于招标文件要求的得12分，每存在一处不足或不合理的扣1分，扣完为止，缺项不得分。 - 3、根据供应商针对本项目供货实施方案（包括设备安装、调试的主要技术保证措施、备品备件库充足等）进行综合打分，具有详细、完善和可行的方案和措施的得12分；每存在一处不详细、不完善、不合理或不足的扣1分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 服务部分 | 23分 | - 根据供应商培训、技术指导方式等内容进行综合评分，具有详细、完善和具体的培训方案的得8分，每存在一处不详细、不完善、不具体或不足的扣1分，扣完为止，缺项不得分。 - 2、根据供应商的响应时间，响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等内容进行综合评分，具有详细、完善和具体的响应方案的得8分，每存在一处不详细、不完善、不具体或不足的扣1分，扣完为止，缺项不得分。 - 3、根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，服务方案可行，人员安排合理及保障措施完善的得7分，每存在一处不足或不合理的扣1分，缺项不得分。 |
| 质保期 | 1分 | 根据供应商所报设备的质保期优于磋商招标文件要求的，每增加一年得1分，本项最多得1分； |
| 优惠条款 | 2分 | 根据供应商提供的优惠条件符合采购项目需求、具有可操作性和实用性，并经评委认可的每有一条得1分，本项最多得2分。 |

B包  评分办法

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%*100 注：价格分保留小数 2 位，四舍五入。 |
| 技术部分 | 50分 | - 1、所投产品的技术要求完全满足或优于招标文件的得30分，标注“*”号的为关键要求，每有一项关键性要求负偏离，一项扣2分。未标注“*”号的要求为非关键要求，每有一项非关键要求负偏离，一项扣1分，扣完为止。 - 2、根据所报产品的可操控性进行综合打分，完全符合招标文件要求，部分内容优于招标文件要求的得10分，每存在一处不足或不合理的扣1分，扣完为止，缺项不得分。 - 3、根据供应商针对本项目供货实施方案（包括设备安装、调试的主要技术保证措施、备品备件库充足等）进行综合打分，具有详细、完善和可行的方案和措施的得10分；每存在一处不详细、不完善、不合理或不足的扣1分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 服务部分 | 17 | - 根据供应商培训、技术指导方式等内容进行综合评分，具有详细、完善和具体的培训方案的得6分，每存在一处不详细、不完善、不具体或不足的扣1分，扣完为止，缺项不得分。 - 2、根据供应商的响应时间，响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等内容进行综合评分，具有详细、完善和具体的响应方案的得6分，每存在一处不详细、不完善、不具体或不足的扣1分，扣完为止，缺项不得分。 - 3、根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，服务方案可行，人员安排合理及保障措施完善的得5分，每存在一处不足或不合理的扣1分，缺项不得分。 |
| 质保期 | 1分 | 根据供应商所报设备的质保期优于磋商招标文件要求的，每增加一年得1分，本项最多得1分； |
| 优惠条款 | 2分 | 根据供应商提供的优惠条件符合采购项目需求、具有可操作性和实用性，并经评委认可的每有一条得1分，本项最多得2分。 |

注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，并应接受招标人及监督部门作出的一切处罚决定；

b、本次评标采用综合评分法，满分为100分,得分保留两位小数，四舍五入。

c、评标委员会及其成员不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分。

3、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

4、供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(四)向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

- 五、中标通知书

中标供应商确定后，中标结果应当在2个工作日内在微山县人民医院官网上公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话等。在发布公告的同时，招标采购单位应当向中标供应商签发《中标通知书》，《中标通知书》是合同的一个组成部分。

- 六、签订合同

1、《中标通知书》发出之日起10个工作日内，招标人与中标供应商按照招标文件确定的事项签订合同。

提示：中标单位签订合同后，请及时将合同文本送招标代理公司（一份），如不按时提交合同，在项目的验收、结款引发的后果，由中标单位自行承担。

采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2 、招标文件、中标供应商的投标文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

- 七、项目验收

招标人应当在供应商履行合同义务之日起7个工作日内，对合同履行情况组织验收，验收的相关费用由中标供应商承担，供应商在报价时应充分考虑相关费用，并包含在投标报价内，参加项目评审的招标人代表应当回避；大型或者复杂的政府采购项目，应当聘请国家认可的质量检测机构参加验收。

- 八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

- 项目说明及要求

- 项目说明及要求

微山县人民医院医用物理升降温仪、光子治疗仪医疗设备采购项目，本项目为“交钥匙”项目，投标报价包含但不限于主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、材料费、检验、安全、培训、技术及售后服务、税金等其他费用完全达到招标文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

- 二、采购清单及技术参数

- （一）采购清单

| - 包组号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - A包 | - 医用物理升降温仪 | - 1 | - 台 | - 100000元 |
| - B包 | - 光子治疗仪 | - 1 | - 台 | - 45000元 |

（二）技术参数：

A包  医用物理升降温仪技术参数

1  技术参数

1.1   *工作原理：电加热升温，双路水循环输出，无氟环保。

1.2   输入功率：530W

1.3   *水温设定范围：35～39℃

1.4   温度设定精度：0.1℃

1.5   温度控制精度：0.5℃

1.6   温度传感器：2×NTC 5K 测量精度0.1℃

1.7   升温时间：≤10分钟 (空载，20℃至37℃)

1.8   循环水泵：19 L/min

1.9  工作噪音：≤35分贝

1.10  使用环境温度：10～30℃

1.11  使用环境湿度：30～70%

2  性能要求

2.1   智能输出，微电脑控制自动调整输出功率

2.2   *不需要外接体温传感器

2.3   机内出水温度传感器及温度显示器

2.4   机内回水温度传感器及温度显示器

2.5   对话框显示设置工作及故障信息

2.6   低水位声光报警

2.7   磁联接循环水泵

2.8   高强度聚氨酯蜂窝水毯

3  配置

3.1   医用升温毯主机1台

3.2   高强度聚胺酯蜂窝水毯–标配尺寸：≤92cm×50cm1条

3.3   ≤3米水毯快速联接水管1套

3.4   专用可移动支架1套

B包  光子治疗仪技术参数

- 产品注册登记表的适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用

- 光源材料：半导体固态光源（大功率芯片集成式）

- *峰值波长：640nm±10nm

- *光功率密度（光源表面测量）   ≥2600mW/c㎡

- *光源聚光设计：透镜式

- *温度反馈功能：具有温度反馈功能，温度测量误差为±2℃

- *特定照射距离下的温升和光功率密度（距离光杯口10cm处，照射15min）水膜温升≤2℃，光功率密度≥55mW/cm2

- *最大治疗深度：治疗仪最大治疗深度≥10cm

- *光斑均匀性：有效红光辐照度的均匀性＞0.6

- *光功率稳定度：光功率变化率≤±1%

- *最大有效治疗面积≥800cm2

- *联网功能：支持联网功能，可选配工作站

- *遮光装置：治疗光源应机身自带一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离

- 能量调节方式：五级能量调节

- 照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选

- 定时时间：可从0min～99min连续可调

- 操作面板：触摸屏、液晶显示

- 储物箱：具有储存配件的储物箱

- 输入功率≤200VA

标注“*”号为关键性参数, 未标注“*”号的参数为非关键性参数（具体实施办法详见评分办法）。

三、售后服务要求：

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。供应商提供的产品生产日期应不早于验收合格之日100天前，否则，采购人拒绝接收，供应商应立即更换符合要求的产品。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

2、货物的设计、生产制造、包装、运输等过程均应符合相关国家现行标准；无国家标准时执行行业标准；无行业标准时执行企业标准；以上标准均无时，供应商应采取必要的措施以保证货物符合招标文件的规定，以满足采购人使用。

3、供应商供货时须提供有关货物的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等。

4、供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

5、质保期：设备到货经验收、安装调试正常运行后计算质保期。在设备保修期内如设备损坏时，中标人应迅速派员及时解决，同时承担商品配件及人员的所有费用，由于中标人的原因拖延时间而造成采购人损失的，所有损失由中标人赔偿。

6、质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即更换， 采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

四、其他要求：

1、质量标准：执行磋商招标文件相关规定和国家现行有关标准、规范、规定及行业认同的货物本身的规格、技术条件。

2、验收：采购人会同相关部门和供应商按照相关程序进行验收，对验收不合格部分供应商要及时更换，损失由供应商负责。

3、在包装与运输时，均应按国家现行标准进行，以便于收货时验收。不得出现标示不清或混装现象，供应商在货物装卸、运输中发生损坏或短缺后，要5日内予以调换和补充缺件，否则，供应商应承担采购人因此而带来的一切损失。

4、成交供应商须在签订合同前与采购人进行对接，确定具体供货事宜。

5、本项目说明规定的各项技术规格若涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，均为参照品牌或“相当于”，仅供供应商做技术性参考。

第六部分 采购合同书

合同编号：                             项目名称：

甲    方：                             乙    方：

经过公开招标，经甲乙双方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货内容、数量。

| 序号 | 目录名称 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

B、本合同不可分割部分

（1）采购合同书    （2）合同条款             （3）投标文件

（4）招标文件      （5）供应商的书面承诺     （6）中标通知书

（7）标准规范及有关技术文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：           元整，

小写：           元人民币。

3、技术规范

提交货物的技术规范应与投标文件相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

4、付款方式：供货安装验收合格正常使用后付合同金额的80%，剩余部分一年内无息付齐余款。

5、供货时间及地点

供货地点：甲方指定地点

供货时间：     。

甲方验收（以甲方书面签收为准），休息日递延

6、质保期：

7、合同的生效

本合同在接到中标通知书后经双方签字加盖公章后生效。

- 8、合同变更：采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

- 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

9、延期供货

（1）如乙方毫无理由拖延提供货物，将受到甲方以下制裁：加收违约损失赔偿或终止合同。

（2）除不可抗力外，若乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方可从购买货物费用中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟一天，按该批次货物总金额的1%计收。

10、违约责任

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按该批次货物总金额的 1%支付违约金。

（2）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（3）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

11、验收

（1）供货完成后，由甲方等部门将对货物的质量规格等进行验收，并出具验收报告，乙方应积极协助甲方进行货物验收。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

12、其他要求

供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品,并完全符合招标文件中规定的质量、规格和性能的要求。

13、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

14、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国民法典》的规定到相关仲裁部门进行调解或仲裁。

15、合同的修改

采购合同的双方当事人,不得擅自变更、中止或终止合同。

16、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共陆份，甲方叁份，乙方贰份，招标代理机构壹份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

全权代表 （签字）：                        全权代表 （签字）：

签署日期：  年  月  日                    签署日期：  年  月  日

注：附报价一览表、分项报价表、售后服务承诺、中标通知书、廉洁购销合同(廉洁购销合同甲乙双方持有）。

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方：微山县人民医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》、民法典司法解释、相关法律规定及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定            作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

经办人签名：                 经办人签名：

年   月   日                 年   月   日

# 第七部分 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）（  包）招标

投  标  文  件

投标人：                                  （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

投标函

微山县人民医院：

经研究，我们决定参加项目编号为WSND-2024-CG038的微山县人民医院医用物理升降温仪、光子治疗仪医疗设备采购项目（   包），并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 1、我们提交的报件文件，正本一份，副本五份。

- 2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低投标报价不是中标的唯一条件。

4、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们的投标文件自提交之日起有效期为90个日历天。

6、我们若未成为中标供应商，你公司有权不做任何解释。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

供应商全称：                          （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年  月  日

法定代表人授权委托书

微山县人民医院：

我          （姓名）系                   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的          （姓名、职务或职称）为我单位参与      项目（   包）公开招标项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（后附法定代表人及授权代理人身份证原件扫描件）

全权代表姓名：     性别：      年龄：    联系电话：

单位：            部门：      职务：

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

投标报价一览表（   包）

供应商（单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

项目编号：                                           单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 供货时间 |  |
| 对招标文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、投标币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

二、分项报价表（   包）

项目名称：

项目编号：                                                单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号（详细参数） | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小写 |  |  |  |  |  |

注：可根据需求自行添加调整。

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

承诺书

微山县人民医院： 本公司郑重承诺并声明： 1、我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。 2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。 3、完全服从和尊重评委会所作的评审结果和决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。 4、一旦我方中标，同意按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。 5、如国家政策对本类项目有调整要求，我方无条件按照按医院要求予以配合、落实、办理。如遇国家政策调整、与新规定不符或不可抗力因素导致合作无法继续进行，我方已经投入的设备设施将继续由医院使用，以确保医院正常医疗服务的进行，我方接受医院相关规定的调整或终止。 6、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。 投标单位名称（单位公章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 承诺日期： 年 月 日

经营业绩一览表

| 序号 | 名称 | 合同签订时间 | 用户名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

货物配置与技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 正偏离/负偏离 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：         （电子公章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签字或签章）

年   月   日

说明：

1.如所报内容与招标文件的要求存在技术正偏离，请填写备注“正偏离”；

2.如所报内容与招标文件的要求不存在技术偏离，请填写备注“无偏离”；

3.如所报内容与招标文件的要求存在技术负偏离，请填写备注“负偏离”

技术部分、售后服务及优惠条件

由投标人分别自行书写，格式自定

投标单位质量保证内容

由投标人分别自行书写，格式自定

供应商基本资格证明文件

（供应商营业执照等资格审查中的其他证件）

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司（联合体）郑重承诺：

1、 承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、 承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日 期：    年   月   日

履行合同必需的设备及技术能力证明表

| 单位名称 |  | （盖单位公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 数量 |  |  | 管理人员 数量 |  |  | 生产人员 数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  | 设备数量 |  |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  | 设备数量 |  |
| 专业技术能力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。

投标单位提供的其他说明材料

投标报价一览表密封信封正面格式

投标报价一览表 项目编号： （ 包） 项目名称： 供应商名称： （单位公章） 地址： 电话： 传真：

投标报价一览表密封信封封口格式

……于2024年11月14日14时30分前不准启封（加盖公章）……… （封口处）

投标文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： （ 包） 项目名称： 供应商名称： （单位公章） 地址： 电话： 传真：

投标文件密封信封封口格式

……于2024年11月14日14时30分前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）