微山县人民医院紧急医学救援装备采购项目

询 价 文 件

项目编号：WSND-2024-CG043

采 购 人：微山县人民医院

代理机构：山东宁大项目管理有限公司

2024年12月

目     录

第一部分：询价公告

第二部分：询价采购须知

第三部分：项目说明

第四部分：采购合同书

第五部分：报价文件格式

第一部分  微山县人民医院紧急医学救援装备采购项目

询价公告

一、采购人：微山县人民医院          地   址：微山县城后路10号

联系人：王主任                  联系方式：15653726001

二、采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：济宁市微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工          联系方式：15563760277、13105475797

三、项目基本信息：

项目编号：WSND-2024-CG043

项目名称：微山县人民医院紧急医学救援装备采购项目

采购项目分包情况：

| 标包 | 货物服务名称 | 供应商资格要求 | 预算控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 紧急医学救援装备 | - 具有独立承担民事责任的能力； - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该本项目的其他采购活动。法律、行政法规规定的其他条件 - 具有有效的营业执照、医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证； - 未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）。 本项目不接受联合体投标； 本项目资格审查方式：资格后审。 | 49900元 |

四、获取询价文件的时间及方式:

1.时间：2024年12月3日至2024年12月5日（每天上午8：30-12：00下午14：00-17：30，北京时间，法定节假日除外）

2.地点：微山县微山湖大道96-4号

3.方式：请法定代表人或授权委托人携带有效的营业执照原件、医疗器械经营（或生产）许可证原件或医疗器械经营备案凭证原件、法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件及所有证件的复印件加盖单位公章一份。

备注：获取询价文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以询价小组资格后审为准。

五、公告期限：2024年12月3日至2024年12月5日

六、递交报价文件时间及地点:

1.时间：2024年12月6日15时00分至2024年12月6日15时30分（北京时间）

⒉地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

七、报价时间及地点:

1.时间：2024年12月6日15时30分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

八、采购人联系方式:

联系人：张工、姜工

联系方式：15563760277、13105475797

第二部分:询价采购须知

1、说明：

1.1适用范围：

本采购文件仅适用于本次询价采购。

1.2供应商资格条件：

1.2.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该本项目的其他采购活动。法律、行政法规规定的其他条件

1.2.7具有有效的营业执照、医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证；

1.2.8未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）。

本项目不接受联合体投标；

本项目资格审查方式：资格后审。

1.3采购的费用

无论本项目采购的结果如何，供应商应承担其参加本项目报价的所有费用。

2、采购文件：

2.1采购文件的组成：

(1)询价公告            (2)询价采购须知      (3)项目说明

(4)采购合同书          (5)报价文件格式

2.2采购文件的澄清要求：

供应商若对采购文件有疑问，将要求澄清的问题以书面形式向采购人提出。

2.3采购文件的补充和修改

采购人可以用网上更正公告的方式对采购文件进行补充和修改。该更正公告作为采购文件的组成部分。考虑到更正公告的影响，采购人可以按照相关规定推迟报价截止时间

3、报价文件：

3.1报价文件的递交：

（1）递交报价文件时间：2024年12月6日15时00分至2024年12月6日15时30分

（2）公开报价时间：2024年12月6日15时30分（北京时间）

（3）地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

3.2报价文件的编写：

(1)报价文件一式五份，正本一份，副本四份(胶装成册，不得采用活页装订，否则询价小组将按无效报价处理)。

(2)供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，并按采购文件的规定及要求的内容和格式，递交完整的报价文件。

(3)计量单位应使用国际单位

(4)报价应按报价范围内采用人民币进行报价。

报价文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）报价文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

供应商报价时递交的报价文件都必须密封。如果正本与副本不符，以正本为准。

3.3报价文件的组成：

(1) 报价函（附件一）

(2) 法定代表人授权书（附件二）

(3) 报价一览表（附件三）

(4) 分项报价表（附件四）

(5) 报价偏离表（附件五）

(6) 经营业绩一览表（附件六）

(7) 承诺书

(8) 供应商资格证明文件

(9) 采购文件要求的其他内容

(10) 供应商认为需要提供的其他材料

3.4报价文件的修改和撤回：

(1)在本次采购规定的报价截止时间前,供应商可以修改其报价文件内容,但必须以书面形式通知采购人，修改内容必须加盖单位公章并经法定代表人或授权委托人（签字或盖章）确认。在询价文件规定的报价截止时间后,不可以修改其报价文件内容。

(2)在报价截止时间前供应商可以撤回报价，但在报价截止时间后不允许撤回报价。

3.5采购过程：

(1)采购代理公司将在询价公告中规定的时间和地点接受报价文件。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按要求进行密封的报价文件，采购人不予接收。

(2)采购代理公司组织和主持报价会议，并办理供应商签到等相关手续。

4、评审办法：

本次采购遵循“公正、公开、公平”的原则，采用由询价小组对供应商提供的一次性报价进行评审。

4.1 初步评审：

现场报价时，供应商法定代表人或授权委托人应携带营业执照原件、医疗器械经营许可证原件(或医疗器械经营备案凭证原件)或医疗器械生产许可证原件、法定代表人的身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书，否则询价小组将按无效报价处理。

采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）；

信息查询的截止时点：递交报价文件的截止时间；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料；

信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至询价小组，对存在上述情形的供应商，询价小组将按无效报价处理。

递交投标（响应）文件截止时间后递交的任何材料，采购人、采购代理机构、评标委员会（采购小组）一律不得接收。

如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理：

（1）报价文件未按采购文件要求签署、盖章；

（2）报价文件中的供货时间、质保期不符合采购文件要求；

（3）报价单位报价凡超过采购预算价的；

（4）报价文件中的标注★技术参数不符合采购文件要求；

（5）供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

（6）不符合法律法规、采购文件规定的其他实质性要求。

4.2技术及商务询价：

询价小组视情况与合格供应商进行技术及商务询价。

4.3询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

5、代理服务费等相关费用：

1、成交供应商在签订合同前，按规定向采购代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理服务费为：500元。

2、各供应商自行承担所有参与报价的有关费用。

6、解释权：

本采购文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第三部分：项目说明及要求

一、项目说明：

近年来全市加快卫生应急队伍建设，但仍缺乏便携式卫生应急救援装备，在极端情况下临时抽组，技术和功能在短时间难以实现有效整合，导致现场救治能力较弱，往往容易贻误黄金救援时间。因此，借鉴军队系统研制的携带方便、能快速到达救援第一现场的背负式医疗装备，在全市建设背囊化卫生医疗应急小分队，对于提升紧急医学救援的快速反应能力，技术整合能力有至关重要的作用。

微山县人民医院紧急医学救援装备采购项目主要定位于灾害发生后大型医疗设备无法到达现场时，构建能快速到达灾害现场并开展快速救治的背负式医疗系统。背囊化医疗应急小分队可执行快速诊检、急救、简易手术、生命支持、卫生防疫等救援任务，定位为卫生应急队伍的快速小分队(先遣队)、野外巡诊小分队、现场小型临时医疗点等;还可根据突发事件类型、级别进行模块化编组，依托救护车进行中短途快速机动，也可不依赖机动车开展短途应急救援。小分队具备一定程度的独立野外自我保障能力，能满足名类较大及以下突发事件现场处置和重大突发事件先期处置需求，必要时承担跨区域紧急医学救援任务。

- 二、紧急医学救援装备采购清单及技术参数：

- 紧急医学救援装备采购清单：

| 序号 | 紧急医学救援装备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| (一) | 诊检与防疫背囊 | 1套 |
| (二) | 急救背囊 | 1套 |
| (三) | 生命支持背囊 | 1套 |
| (四) | 铝合金工作帐篷 | 1套 |
| (五) | 后勤保障背囊 | 1套 |
| (六) | 个人用品包 | 5套 |

- 紧急医学救援装备技术参数要求：

### （一）诊检与防疫背囊

1、用途：主要用于现场伤员伤情判断、消杀防疫及通讯和数据收集；

2、基本功能：

（1）完成伤员检伤分类，确定救治优先顺序；

（2）对救治区域进行消杀防疫；

（3）收集现场信息，及时向后方指挥系统汇报。

3、主要技术参数：

（1）构成：由背囊囊体和内装器材及药品构成；

（2）系统各组成部分的功用及主要技术形式：

A、背囊囊体：主要用于贮放和携带器材及药品；双肩背囊式；

B、诊检器材：主要用于伤员检伤分类，标示救治优先顺序；模块包囊式，装载于背囊囊体内；

C、防疫器材：主要用于对救治区域进行消杀防疫及个人防护；分为二个模块，消杀药品模块包，装载于背囊囊体内，喷雾器包挂载于背囊外侧正面；

D、办公通讯器材：主要用于收集现场信息，保持与后方指挥系统的通讯；以模块包形式装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧携行。

（3）技术参数

①背囊

（1）面料要求：100%聚酯纤维，不得检出甲醛及可分解有害芳香胺染料，耐摩擦色牢度≥4级。

（2）里料耐摩擦色牢度≥4级。

（3）缝合线迹：上下线吻合、线迹平直，针距均匀。背提包前大面、前盖不应有空针、漏针、跳针。不应有超过15mm长的线迹歪斜。单个产品上空针、漏针、跳针各不应超过1处，空针、漏针、跳针各不应超过2针。

（4）拉链耐用度：试验200次无掉牙、无错牙、无损坏。

（5）背带耐折性能：试验500次后多层复合背带无开裂、分层。

（6）缝合强度：≥470N;

（7）背带接缝强力≥1160N；

（8）腰带接缝强力≥1360N；

（9）提把接缝强力≥1280N；

D、颜色及标示：符合卫生急救背囊相关要求。

②主要器材

A、脉搏血氧饱和度仪：指夹式，LCD显示屏，双方向显示，SpO2和PR显示，自带双节7号电池；

B、眼检镜：2.5V/2.8W卤钨灯泡，Li+电池组电源，屈光度补偿-20D～+20D；

C、耳检镜：LED灯探头，四种口径探头，锂电池电源；

D、腕式电子血压计:测量范围0～299mmHg；测量精度±3mmHg；脉搏±5%；

E、体温计:非接触式；LCD中文数显屏；测量范围：体温模式-32~42.9℃；测量距离3～5cm；测量温差：±0.3℃；

F、对讲机：对话距离10km；

G、数码相机：像素2000万，储存量大于1G；

H、笔记本电脑：15.6寸显示屏，1TB储存量。

4、装配品量：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 背囊 |  | 个 | 1 |  |
| 二 | 诊检器材 |  |  |  |  |
| 1 | 听诊器 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 血压计 | 腕式电子式 | 套 | 1 |  |
| 3 | 眼检镜 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 耳检镜 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 血氧饱和度仪 | 指夹式 | 个 | 1 |  |
| 6 | 体温计 | 非接触式 | 套 | 1 |  |
| 7 | 伤标 |  | 本 | 1 |  |
| 8 | 笔 | 黑色，油性 | 支 | 2 |  |
| 三 | 卫生防疫器材 |  |  |  |  |
| 9 | 手持式喷雾器 | 2000-3000ml | 套 | 1 |  |
| 10 | 含氯泡腾片 | 100片/瓶 | 瓶 | 1 | 仅预留储存空间 |
| 11 | 高效氯氰菊酯 | 500ml | 瓶 | 1 | 仅预留储存空间 |
| 12 | 高锰酸钾片 | 0.2g/片，30片/瓶 | 瓶 | 2 | 仅预留储存空间 |
| 13 | 手消毒液 | 500ml | 瓶 | 1 | 仅预留储存空间 |
| 四 | 办公通讯装备 |  |  |  |  |
| 14 | 对讲机 |  | 套 | 1 | 10km |
| 15 | 卫星电话 |  | 套 | 1 | 仅预留储存空间 |
| 16 | 救援地区地图 |  | 套 | 1 | 仅预留储存空间 |
| 17 | 数码相机 |  | 个 | 1 |  |
| 18 | 笔记本电脑 |  | 台 | 1 |  |
| 19 | 病例本 |  | 本 | 5 |  |
| 20 | 心理救援量表 |  | 套 | 若干 |  |
| 21 | 记录本 |  | 本 | 2 |  |
| 22 | 笔 | 黑色，油性 | 支 | 10 |  |

### （二）急救背囊

1、用途：主要用于现场伤员的止血、通气、包扎、固定、转运及常见疾病治疗；

2、基本功能：

（1）完成全身各部位创面出血的快速止血（包括结合部位的止血）；

（2）快速建立口咽、鼻咽、环甲膜人工通气道，缓解伤员呼吸困难，对张力性气胸伤员实施胸腔减压排气；

（3）完成全身各部位创面的快速包扎（包括开放性气胸创口的封闭）；

（4）完成四肢骨折固定；

（5）快速将伤员转移至安全区域；

（6）对灾区群众常见病进行诊治。

3、主要技术参数：

（1）构成：由背囊囊体和内装器材及药品构成；

（2）系统各组成部分的功用及主要技术形式：

A、背囊囊体：主要用于贮放和携带器材及药品；双肩背囊式；

B、急救器材及药品：主要用于伤员止血、通气、包扎、固定、转运及常见病治疗；采用模块化分类，模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。

（3）技术参数

A、背囊外形尺寸： （35±5）cm*（18±5）cm*（50±5）cm（长*宽*高）；；

B、背囊质量：空囊≤4kg；实装≤13kg；

C、背囊材料主要性能：

（1）面料要求：100%聚酯纤维，不得检出甲醛及可分解有害芳香胺染料，耐摩擦色牢度≥4级。

（2）里料耐摩擦色牢度≥4级。

（3）缝合线迹：上下线吻合、线迹平直，针距均匀。背提包前大面、前盖不应有空针、漏针、跳针。不应有超过15mm长的线迹歪斜。单个产品上空针、漏针、跳针各不应超过1处，空针、漏针、跳针各不应超过2针。

（4）拉链耐用度：试验200次无掉牙、无错牙、无损坏。

（5）背带耐折性能：试验500次后多层复合背带无开裂、分层。

（6）缝合强度：≥470N;

（7）背带接缝强力≥1160N；

（8）腰带接缝强力≥1360N；

（9）提把接缝强力≥1280N；

D、颜色及标示：符合卫生急救背囊相关要求。

4、装配品量：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 背囊 |  | 个 | 1 |  |
| 二 | 止血类器材 |  |  |  |  |
| 1 | 旋压止血带 | 3.80×89cm | 条 | 5 | 带电子显计功能 |
| 2 | 创伤止血绷带 | 9×100cm | 卷 | 5 | 甲壳胺或壳聚糖功能敷料垫防水透气 |
|  |  | 20×200cm | 卷 | 5 |  |
| 3 | 功能止血纱 | 10×400cm | 卷 | 5 | 壳聚糖功能敷料 |
| 三 | 通气类器材 |  |  |  |  |
| 4 | 开口器 | 螺旋式 | 个 | 1 |  |
| 5 | 鼻咽通气管 | ID7 | 个 | 3 | 含润滑剂 |
|  |  | ID6.5 | 个 | 3 |  |
|  |  | ID6.0 | 个 | 3 |  |
| 6 | 环甲膜穿刺套装 | / | 套 | 3 |  |
| 7 | 喉罩 | 4# | 套 | 2 |  |
|  |  | 3# | 套 | 2 |  |
| 8 | 吸痰管 | 德尔可控式，F12 | 根 | 4 |  |
| 9 | 注射器 | 50ml | 支 | 1 |  |
| 10 | 简易呼吸器 | 成人型 | 套 | 1 |  |
|  |  | 儿童型 | 套 | 1 |  |
| 11 | 直型静脉留置针 | 14G | 支 | 5 | 或同类用于胸腔减压排气针 |
| 12 | 胶带 | 1.25cm×9.1m | 卷 | 2 | 带防污切割器 |
| 四 | 包扎创面处理类器材 |  |  |  |  |
| 13 | 创伤急救绷带 | 10×200cm | 个 | 3 | 带敷料垫，弹性绷带 |
|  |  | 15×200cm | 个 | 3 |  |
| 14 | 眼伤包扎包 |  | 包 | 4 |  |
| （1） | 眼贴 | 6.5×9.5cm | 片 | 2 | 丙烯酸酯背胶 |
| （2） | 多孔硬质眼罩 | 双眼 | 个 | 1 | 带固定带魔术贴 |
| 15 | 无菌纱布包 | 5×7cm/8层 | 包 | 5 |  |
| 16 | 自粘绷带 | 10×450cm | 卷 | 5 |  |
| 17 | 胸腔封闭贴 | 15×15cm | 贴 | 5 | 水胶体倒边型 |
| 18 | 创伤敷料贴 | 10×10cm | 片 | 10 |  |
|  |  | 10×25cm | 片 | 10 |  |
| 19 | 碘伏消毒湿巾 | 18×20cm | 包 | 20 | 浸渍工艺 |
| 20 | 弹力帽套 | 大号 | 条 | 3 |  |
|  |  | 中号 | 条 | 3 |  |
|  |  | 小号 | 条 | 3 |  |
| 五 | 固定类器材 |  |  |  |  |
| 21 | 组合夹板 | JB-ZH2 | 套 | 1 |  |
| 22 | 可塑夹板 | 10×92cm | 块 | 6 |  |
| 23 | 自粘绷带 | 8×450cm | 卷 | 6 |  |
| 六 | 搬运类器材 |  |  |  |  |
| 24 | 软体担架 | 195×70cm | 套 | 1 |  |
| 七 | 药品 |  |  |  | 本条目内容均只需预留储存空间 |
| 25 | 抗感染药品 |  |  |  |  |
| （1） | 注射用头孢曲松钠 | 1g/2ml | 支 | 5 |  |
| （2） | 左氧氟沙星注射液 | 0.1g/2ml | 支 | 5 |  |
| （3） | 盐酸环丙沙星胶囊 | 0.2g/粒 | 粒 | 100 |  |
| （4） | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g/粒 | 粒 | 60 |  |
| 26 | 抗病毒药 |  |  |  |  |
| （1） | 利巴韦林注射液 | 0.1g/2ml | 支 | 5 |  |
| （2） | 奥司他韦胶囊 | 75mg/粒 | 粒 | 50 |  |
| 27 | 抗寄生虫药 |  |  |  |  |
| （1） | 阿苯达唑片 | 0.2g/粒，10粒/板 | 粒 | 50 |  |
| （2） | 双氢青蒿素片 | 20mg/片 | 片 | 50 |  |
| （3） | 氯喹片 | 0.25g/片，24片/板 | 片 | 70 |  |
| 28 | 解热镇痛药 |  |  |  |  |
| （1） | 复方乙酰水杨酸片 | 65mg/片，24片/板 | 片 | 70 |  |
| （2） | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g/片，10片/板 | 片 | 50 |  |
| （3） | 复方氨基比林注射液 | 0.1g/2ml | 支 | 5 |  |
| 29 | 镇静药 |  |  |  |  |
| （1） | 安定 | 2.5mg | 片 | 50 |  |
| 30 | 抗过敏药 |  |  |  |  |
| （1） | 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg/2ml | 支 | 10 |  |
| （2） | 扑尔敏片 | 4mg/片，100片/瓶 | 片 | 100 |  |
| 31 | 降血压药 |  |  |  |  |
| （1） | 复方降压片 | 100片/瓶 | 片 | 100 |  |
| 32 | 升压药 |  |  |  |  |
| （1） | 盐酸多巴胺注射液 | 20mg/2ml | 支 | 5 |  |
| （2） | 肾上腺素注射液 | 1mg/1ml | 支 | 5 |  |
| （3） | 异丙肾上腺素注射液 | 1mg/2ml | 支 | 5 |  |
| 33 | 强心药 |  |  |  |  |
| （1） | 毒毛花苷K注射液 | 0.25mg/2ml | 支 | 5 |  |
| （2） | 毛花苷丙注射液 | 0.4mg/2ml | 支 | 5 |  |
| （3） | 地高辛片 | 0.25mg/片，100片/瓶 | 片 | 100 |  |
| 34 | 抗心律失常药 |  |  |  |  |
| （1） | 盐酸普罗帕酮注射液 | 35mg/10ml | 支 | 5 |  |
| （2） | 美托洛尔片 | 25mg/片 | 片 | 50 |  |
| 35 | 抗心绞痛药 |  |  |  |  |
| （1） | 硝酸甘油注射液 | 5mg/1ml | 支 | 5 |  |
| （2） | 硝酸甘油片 | 0.5g/100片 | 片 | 100 |  |
| （3） | 速效救心丸 | 60粒/瓶 | 粒 | 60 |  |
| 36 | 呼吸中枢兴奋药 |  |  |  |  |
| （1） | 尼可刹米注射液 | 0.5g/2ml | 支 | 5 |  |
| （2） | 盐酸山梗碱注射剂 | 3mg/1ml | 支 | 5 |  |
| 37 | 止咳药 |  |  |  |  |
| （1） | 磷酸可待因片 | 24片/瓶 | 片 | 48 |  |
| （2） | 复方甘草片 | 100片/瓶 | 片 | 100 |  |
| （3） | 咳必清片 | 100片/瓶 | 片 | 100 |  |
| 38 | 平喘药 |  |  |  |  |
| （1） | 氨茶碱注射液 | 0.25g/10ml | 支 | 5 |  |
| （2） | 氨茶碱片 | 0.1g/100片/瓶 | 片 | 100 |  |
| （3） | 硫酸纱丁醇气雾剂 | 100μg/揿，200揿/支 | 支 | 5 |  |
| 39 | 消化系统药 |  |  |  |  |
| （1） | 注射用奥美拉唑 | 40mg/支 | 支 | 10 |  |
| （2） | 硫糖铝胶囊 | 0.25g/粒，100粒/瓶 | 粒 | 100 |  |
| （3） | 雷尼替丁胶囊 | 0.15g/粒，30粒/瓶 | 粒 | 60 |  |
| （4） | 胃复安片 | 5mg/片，100片/瓶 | 片 | 100 |  |
| 40 | 利尿剂 |  |  |  |  |
| （1） | 双氢克尿噻片 | 25mg/片 | 片 | 50 |  |
| （2） | 呋塞米注射液 | 20mg/2ml | 支 | 5 |  |
| 41 | 促凝血药 |  |  |  |  |
| （1） | 氨甲苯酸注射液 | 0.1g/10ml | 支 | 5 |  |
| 42 | 抗凝血药 |  |  |  |  |
| （1） | 注射用枸橼酸钠 | 0.25g/2ml | 支 | 5 |  |
| （2） | 肝素钠注射液 | 12500单位/2ml | 支 | 5 |  |
| 43 | 水电酸碱平衡药 |  |  |  |  |
| （1） | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml/袋 | 袋 | 5 |  |
| （2） | 氯化钾注射液 | 1g/10ml | 支 | 5 |  |
| （3） | 葡萄糖酸钙注射液 | 1g/10ml | 支 | 5 |  |
| （4） | 碳酸氢钠注射液 | 0.5g/10ml | 支 | 5 |  |
| 44 | 专科用药 |  |  |  |  |
| （1） | 碘必舒滴眼液 | 5ml | 支 | 5 |  |
| （2） | 红霉素眼膏 | 2.5g | 支 | 5 |  |
| （3） | 盐酸麻黄素滴鼻液 | 5ml | 支 | 5 |  |
| （4） | 双氯芬酸钠乳膏 | 25g | 支 | 5 |  |
| （5） | 创口贴 |  | 片 | 100 | 岛型多形状组合装 |
| （6） | 季德胜蛇药片 | 0.4mg/片 | 片 | 100 |  |

### （三）生命支持背囊

1、用途：主要用于伤员气道维护及输液抗休克等基础生命支持；

2、作业与基本功能指标：

（1）快速气管插管，进行人工呼吸；

（2）胸腔闭式引流；

（3）静脉穿刺输液或骨内穿刺输液；

（4）低体温伤员的保温复温。

3、主要技术参数：

（1）构成：由背囊囊体和内装器材及药品构成；

（2）系统各组成部分的功用及主要技术形式：

A、背囊囊体：主要用于贮放和携带器材及药品；双肩背囊式；

B、急救器材及药品：主要用于伤员气道维护及基础生命支持治疗；采用模块化分类，模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。

（3）技术参数：

A、背囊外形尺寸：（35±5）cm*（18±5）cm*（50±5）cm（长*宽*高）；

B、背囊质量：空囊≤4kg；实装≤13kg；

C、背囊材料主要性能：

（1）面料要求：100%聚酯纤维，不得检出甲醛及可分解有害芳香胺染料，耐摩擦色牢度≥4级。

（2）里料耐摩擦色牢度≥4级。

（3）缝合线迹：上下线吻合、线迹平直，针距均匀。背提包前大面、前盖不应有空针、漏针、跳针。不应有超过15mm长的线迹歪斜。单个产品上空针、漏针、跳针各不应超过1处，空针、漏针、跳针各不应超过2针。

（4）拉链耐用度：试验200次无掉牙、无错牙、无损坏。

（5）背带耐折性能：试验500次后多层复合背带无开裂、分层。

（6）缝合强度：≥470N;

（7）背带接缝强力≥1160N；

（8）腰带接缝强力≥1360N；

（9）提把接缝强力≥1280N；

D、颜色及标示：符合卫生急救背囊相关要求。

4、装配品量：简单清创缝合器械

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背囊 |  | 个 | 1 |  |
| 2 | 清创缝合包 |  | 套 | 1 |  |
| （1） | 无齿镊 | 14cm | 把 | 1 |  |
| （2） | 有齿镊 | 14cm | 把 | 1 |  |
| （3） | 组织剪 | 16cm | 把 | 1 |  |
| （4） | 直血管钳 | 16cm | 把 | 1 |  |
| （5） | 弯血管钳 | 16cm | 把 | 1 |  |
| （6） | 手术刀柄 | 4# | 把 | 1 |  |
| （7） | 手术刀片 | 23# | 包 | 4 |  |
| （8） | 针持 | 14cm粗针 | 把 | 1 |  |
| （9） | 蚊式血管钳 | 12.5cm | 把 | 1 |  |
| （10） | 巾钳 | 14cm | 把 | 2 |  |
| （11） | 带线缝合针 | 3-0 |  | 4 |  |
| （12） | 治疗巾 | 50×60cm | 张 | 2 |  |
| （13） | 弯盘 | 中号 |  | 1 |  |
| （14） | 碘伏消毒液（安尔碘） | 60ml | 瓶 | 1 | 仅预留储存空间 |
| 3 | 气道维护器材 |  |  |  |  |
| （1） | 气管插管 | 8.0# | 个 | 2 |  |
|  |  | 7.0# | 个 | 2 |  |
|  |  | 3.0# | 个 | 2 |  |
| （2） | 喉镜 | 弯形窥视片 | 套 | 1 | 含大中小号窥视片各1个 |
| （3） | 负压吸引器 | 100-200ml | 套 | 1 |  |
| （4） | 吸痰管 | 德尔可控式，F12 | 根 | 4 |  |
| （5） | 便携式呼吸机 |  | 台 | 1 | 全自动型，压力范围0-20cmH2O； 压力调整0.2cmH2O，交直流两用，重量不大于3kg（含电池）； |
| 4 | 胸腔闭式引流套件 |  | 套 | 4 |  |
| （1） | 胸腔引流管 | 9.33（28F）×45cm | 支 | 1 |  |
| （2） | 胸腔扩张器 | 不锈钢 | 件 | 1 |  |
| （3） | 胸腔闭式引流袋 | 1000ml | 套 | 1 |  |
| （4） | 手动负压器 | 100-200ml | 套 | 1 |  |
| （5） | 二通接头 |  | 根 | 1 |  |
| （6） | 手术刀片 | 23# | 包 | 2 |  |
| （7） | 手术刀柄 | 4# | 把 | 1 |  |
| （8） | 碘伏消毒湿巾 | 18×20cm | 包 | 2 | 浸渍工艺 |
| （9） | 医用方纱 | 5×7cm | 包 | 1 |  |
| 5 | 静脉输液套件 |  | 套 | 4 |  |
| （1） | 橡胶止血带 | 2m | 条 | 1 |  |
| （2） | 静脉留置针 | 一次性使用，18G | 个 | 1 |  |
| （3） | 自粘性薄膜敷料 | 6×9cm | 贴 | 1 |  |
| （4） | 医用方纱 | 5×7cm | 包 | 1 |  |
| （5） | 一次性注射器 | 10ml | 个 | 1 |  |
| （6） | 输液接头 | 一次性使用 | 个 | 1 |  |
| （7） | 碘伏消毒棉片 | 18×20cm | 包 | 1 | 浸渍工艺 |
| （8） | 输液器 | 精密可调式 | 个 | 1 |  |
| 6 | 骨髓输液套装 |  | 套 | 2 |  |
| （1） | 一次性骨髓腔穿刺针 | 成人 | 支 | 1 |  |
| （2） | 输液接头 | 一次性使用 | 个 | 1 |  |
| （3） | 一次性注射器 | 10ml | 个 | 1 |  |
| （4） | 自粘性薄膜敷料 | 6×9cm | 贴 | 1 |  |
| （5） | 碘伏消毒棉片 | 18×20cm | 包 | 1 | 浸渍工艺 |
| （6） | 输液器 | 精密可调式 | 个 | 1 |  |
| 7 | 保温毯或急救毯 |  | 件 | 10 |  |
| 8 | 复温背心 | FWB*-1 | 套 | 2 |  |
| 9 | 药品 |  |  |  | 本条目内容均只需预留储存空间 |
| （1） | 乳酸钠林格注射液 | 500ml | 袋 | 4 |  |
| （2） | 羟乙基淀粉 130/0.4 氯 化钠注射液 | 500ml | 袋 | 4 |  |
| （3） | 10%葡萄糖液射液 | 250ml | 袋 | 4 |  |
| （4） | 5%葡萄糖液射液 | 250ml | 袋 | 4 |  |
| 10 | 辅助器材 |  |  |  |  |
| （1） | 胶带 | 1.25cm×9.1m | 卷 | 5 | 带防污切割器 |
| （2） | 手术洞巾 | 200*350cm | 块 | 5 | 光边洞孔 |
|  |  | 184/270*345cm | 块 | 5 | 光边洞孔 |
| （3） | 手套 | 6.5# | 付 | 5 |  |
|  |  | 7.5# | 付 | 5 |  |
|  |  | 8# | 付 | 5 |  |

### （四）铝合金工作帐篷

1、投影尺寸要求：≥300*500cm；

2、重量要求：≤50kg；

3、篷布：采用210D再生尼龙材料，杜邦三防处理，耐黄边处理，防水；

4、★支架：采用≥25MM铝合金圆管材质，亚光，所有支架全部采用断开连线设计，便于搭建。

5、★篷布阻燃性能测试：平均续燃时间：经向：0秒，纬向：0秒；最大续燃时间：经向：0秒，纬向：0秒；平均损毁长度：经向：89mm，纬向：92mm；最大损毁长度：经向：91mm，纬向：95mm；未见掉落或者滴落物继续燃烧（需第三方检测报告）；

6、★篷布防水性能测试：在测试水温：21℃，测试面积：100cm²，水压上升速率：60mbar/min条件下抗静水压测试不小于10000mmH2O（需第三方检测报告）；

7、携行包尺寸：（110±5）cm×（25±5）cm×（25±5）cm（长×宽×高）。

### （五）后勤保障背囊

1、用途：主要用于现场伤员救治点的建立；保障伤员救治空间、平台及电源等后勤保障功能；

2、基本功能：为治疗伤员提供治疗平台。

3、主要技术参数：

（1）构成：由背囊囊体和内装器材设备构成；

（2）系统各组成部分的功用及主要技术形式：

A、背囊囊体：主要用于贮放和携带器材及药品；双肩背囊式；

B、器材设备：建立伤员救治空间及平台；采用模块化分类，模块包囊装载于背囊囊体内或单独斜挎。

（3）技术参数

A、背囊携行包外形尺寸：（35±5）cm*（18±5）cm*（51±5）cm（长*宽*高）；

B、背囊篷携行包质量：空囊≤3kg；实装≤15kg；

C、材料主要性能：

※（1）面料要求：100%聚酯纤维，不得检出甲醛及可分解有害芳香胺染料，耐摩擦色牢度≥4级。

※（2）里料耐摩擦色牢度≥4级。

※（3）缝合线迹：上下线吻合、线迹平直，针距均匀。背提包前大面、前盖不应有空针、漏针、跳针。不应有超过15mm长的线迹歪斜。单个产品上空针、漏针、跳针各不应超过1处，空针、漏针、跳针各不应超过2针。

※（4）拉链耐用度：试验200次无掉牙、无错牙、无损坏。

※（5）背带耐折性能：试验500次后多层复合背带无开裂、分层。

※（6）缝合强度：≥470N;

※（7）背带接缝强力≥1160N；

※（8）腰带接缝强力≥1360N；

※（9）提把接缝强力≥1280N；

★标※项参数需提供具有CMA认证的检测机构出具满足此条技术要求的检测报告予以佐证。

D、颜色及标示：符合卫生急救背囊相关要求。

4、装配品量：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 双肩背囊 |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 照明灯 | LED | 个 | 4 | 带电池 |
| 2 | 电源 | 12V，60A | 块 | 2 | 锂电池 |
| 3 | 多功能折叠铲 |  | 把 | 1 |  |
| 4 | 折叠床 | 长200×宽75×高50cm | 张 | 2 |  |
| 5 | 防潮垫 | 长190×宽50cm | 张 | 2 |  |
| 6 | 塑料布 | 长3m×宽3m | 卷 | 1 |  |
| 7 | 尼龙绳 |  | 米 | 20 |  |
| 8 | 队旗 |  | 面 | 1 | 预留储存空间 |
| 9 | 横幅 |  | 条 | 1 | 预留储存空间 |
| 二 | 帐篷携行包 |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 自开式帐篷 | 长5m×宽3m×高2m | 套 | 1 |  |

### （六）个人用品包

1、用途：主要用于应急分队人员的个人通讯、防护及生活保障；

2、基本功能：为分队队员提供通讯、照明、休息空间等日常生活保障。

3、主要技术参数

（1）构成：由斜挎包囊和内装装备构成；

（2）系统各组成部分的功用及主要技术形式：

A、包囊囊体：主要用于贮放和携带装备；单肩斜挎式；B、器材设备：直接装载于包囊内。

（3）技术参数

A、包囊外形尺寸：（38±3）cm*（25±3）cm*（26±3）cm（长*宽*高）；

B、包囊质量：空囊≤2kg；实装≤7kg；

C、材料主要性能：

布料：600D涂层牛津布；布料沾水等级（级）：不小于4级；

布料色牢度：干摩擦色牢度（4～5）级，湿摩擦色牢度（4～5）级；

背囊各连接部位抗拉力不小于250N，背带抗拉力不小于500N；拉链耐用度不低于4000次，无掉牙、错牙、损坏等缺陷；

D、颜色及标示：符合卫生急救背囊相关要求。

4、装配品量：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挎包 |  | 个 | 1 |  |
| 2 | 对讲机 |  | 个 | 1 | 10km |
| 3 | 指南针 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 头灯 |  | 套 | 1 | 带两节电池 |
| 5 | 手电筒 | 笔式 | 支 | 1 |  |
| 6 | 医用防护口罩 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 呼救器或口哨 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | GPS定位器 |  | 个 | 1 | 预留储存空间 |
| 9 | 单人帐篷 |  | 顶 | 1 |  |
| 10 | 睡袋 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 防潮垫 |  | 张 | 1 |  |
| 12 | 帐灯 |  | 个 | 1 |  |
| 13 | 水壶 | 1000ml | 个 | 1 |  |
| 14 | 净水管 | 15cm | 支 | 1 |  |
| 15 | 食品 |  |  |  | 预留储存空间 |
| 16 | 驱蚊剂 | 50ml | 支 | 1 |  |
| 17 | 防晒霜 | 30g | 支 | 1 |  |
| 18 | 洗淑用具 |  |  |  |  |
| （1） | 毛巾 |  | 条 | 1 |  |
| （2） | 牙刷 |  | 支 | 1 |  |
| （3） | 牙膏 |  | 支 | 1 |  |
| （4） | 香皂 |  | 块 | 1 |  |
| （5） | 漱口杯 |  | 个 | 1 |  |
| （6） | 指甲刀 |  | 个 | 1 |  |

- 三、项目商务要求：

1、本项目资金来源：自筹资金，预算控制价为：49900元，报价单位报价凡超过预算控制价的，询价小组将按无效报价处理。

本次报价为一次性报价，报价应包含产品的供货、运输费、装卸费、材料费、保险费、检验费、安装调试、保修期内维护维保费、配件备品、技术支持、售后服务、税金、验收等完成本项目所需的全部费用。

本项目为交钥匙工程，供应商必须完成所有相关设备的供货、运输、安装调试工作，提供所有安装调试所需的设备、附材、工具等，要求到达安全及其相关规范要求。报价若有遗漏，均应免费提供，报价即为交付使用的价格。

2、供货时间：合同签订后15天内供货验收完毕。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款方式：供货安装验收合格后付合同金额的80%，剩余部分于验收合格之日起满一年且无质量问题后付齐合同余款。

- 5、质保期：一年，供应商可自报最长质保期。

6、质量标准：执行采购文件相关规定和国家现行有关标准、规范、规定及行业认同的货物本身的规格、技术条件。

7、报价单位需根据采购需求详细填报所报产品品牌型号、产地等相关内容。

四、售后服务要求：

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。供应商提供的产品生产日期应不早于验收合格之日100天前，否则，采购人拒绝接收，供应商应立即更换符合要求的产品。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

2、货物的设计、生产制造、包装、运输等过程均应符合相关国家现行标准；无国家标准时执行行业标准；无行业标准时执行企业标准；以上标准均无时，供应商应采取必要的措施以保证货物符合采购文件的规定，以满足采购人使用。

3、供应商供货时须提供有关货物的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等。

4、供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

5、质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即更换，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

第四部分: 采购合同书

采购单位（全称）：（以下简称甲方）

供应商（全称）：（以下简称乙方）

经过询价，经询价小组评定和甲方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货内容、数量。

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号（详细配置） | 制造商 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本合同不可分割部分

（1）采购合同书                （2）报价文件

（3）询价文件                  （4）供应商在评审时的书面承诺

（5）成交通知书                （6）标准规范及有关技术文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：          元整，小写：         元人民币。

本项目为交钥匙工程，供应商必须完成所有相关设备的供货、运输、安装调试工作，提供所有安装调试所需的设备、附材、工具等，要求到达安全及其相关规范要求。

3、技术规范

提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件及其报价文件的规格偏差说明相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指针、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术数据和说明文件。

4、付款方式：供货安装验收合格后付合同金额的80%，剩余部分于验收合格之日起满一年且无质量问题后付齐合同余款。

5、供货时间、质保期及验收地点

乙方将货物送到：甲方指定地点

供货时间：合同签订后      天内供货安装调试验收完毕。

质保期：     年。

乙方应在交货前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），休息日递延。

6、合同的生效：本合同经双方加盖公章后生效。

7、延期交货

（1）如乙方毫无理由拖延交货，将受到甲方以下制裁：乙方除将履约保证金作为甲方的补偿外，加收违约损失赔偿或终止合同。

（2）除不可抗力外，若乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟一周，按合同总金额的1%计收。

8、违约责任

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按成交总金额的1‰支付违约金。除迟交货物以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额1‰支付违约金。乙方违约，甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（2）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（3）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

（5）本项目不得转包分包，如有发现，罚款人民币伍万元整。

9、验收

（1）货物安装完毕后，由甲方等部门将对货物的质量规格等进行验收，并出具验收报告，乙方应积极协助甲方进行货物验收。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

10、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物或服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

11、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国民法典》的规定到相关仲裁委员会进行调解或仲裁。

12、合同的修改

采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

13、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共六份，甲方三份，乙方二份，采购代理公司一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

经办人（签字或盖章）：                经办人（签字或盖章）：

签署日期：  年  月  日              签署日期：  年  月  日

注：附报价一览表、分项报价表、售后服务承诺、成交通知书、廉洁购销合同(廉洁购销合同甲乙双方持有）。

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方：微山县人民医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》、民法典司法解释、相关法律规定及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定            作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

经办人签名：                 经办人签名：

年   月   日                 年   月   日

第五部分 报价文件格式

（项目名称）

报  价  文  件

报价人：                                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年    月    日

附件一：

报价函

致微山县人民医院：

（报价单位全称）授权        （全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的               此次询价的有关活动，并对                     进行报价。为此：

提供报价须知规定的全部报价文件：

1、报价一览表2份；商务技术文件正本1份，副本4份。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5、我们已详细审核全部采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7、本报价自报价之日起90天内有效。

8、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日     期：

附件二:

法定代表人授权书

微山县人民医院：

（报价单位全称）法定代表人

授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的        项目（项目编号：          ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

（附法定代表人身份证明复印件）

（附授权代理人身份证明复印件）

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位全称（盖公章）：

附：

授权代理人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

电       话：

附件三：

报价一览表（另准备两份单独密封）

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价(元) | 大写： 小写： |
| 供货时间 |  |
| 质保期 | 年 |
| 项目负责人 | 姓名： 联系电话： |
| 对询价文件的认同程度 |  |

特别说明：

1、报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

- 附件四：

分项报价表

项目编号：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

单位： 元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 单 价 | 数量 | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合计 |  | - 大写: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 小写: |  |  |  |  |  |  |

说明：投标单位应严格按上面表格的内容把所投包内的所有货物或设备的具体情况填写清楚。

年  月  日

附件五:

报 价 偏 离 表

项目编号：

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 序号 | 名称 | 正偏离/负偏离 | 采购文件技术参数要求 | 响应文件对应参数 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1. 如所报内容与磋商文件的要求存在技术正偏离，请填写备注“正偏离” ；

2. 如所报内容与磋商文件的要求不存在技术偏离，请填写备注“无偏离” ；

3. 如所报内容与磋商文件的要求存在技术负偏离，请填写备注“负偏离”。

年  月  日

附件六:

经营业绩一览表

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 出售时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

年   月   日

### 附件七:

承诺书

微山县人民医院： 本公司郑重承诺并声明： 1、我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。 2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。 3、完全服从和尊重询价小组所作的评审结果和决定，同时清楚理解到报价并非是确定成交资格的唯一依据。 4、一旦我方成交，同意按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。 5、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。 供应商名称： （盖公章） 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 承诺日期： 年 月 日

供应商基本资格证明文件

（供应商营业执照等）

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司郑重承诺:

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

3.承诺参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责,如虚假承诺,将依法承担相应法律责任。

承诺单位(盖公章):

法定代表人(非法人组织的负责人)或其授权代表(签字或盖章):

年 月 日

履行合同的设备及专业技术能力证明表

| 单位名称 |  | （盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 数量 |  |  | 管理人员 数量 |  |  | 生产人员 数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 专业技术能力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况无需设备的可只填写人员情况；

3、供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同的设备及专业技术能力证明表》。

供应商认为需要提供的其他材料

报价文件密封格式

| 报价文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 报价文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |
| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |  |

封口格式：

……于2024年12月6日15时30分之前不准启封（公章）…………………