
微山县人民医院区域心电信息管理系统采购项目
询 价 文 件
项目编号：WSND-2026-CG054
 [image: image1.png]J
\[




采 购 人：微山县人民医院
代理机构：山东宁大项目管理有限公司
2026年7月
目     录

第一部分：询价公告

第二部分：询价采购须知

第三部分：实质性条款
第四部分：项目说明

第五部分：采购合同书（参考）
第六部分：报价文件格式

第一部分  微山县人民医院区域心电信息管理系统采购项目

询价公告
一、采购人：微山县人民医院                    地址：微山县新河街8号
联系人：赵主任                            联系方式：0537-8367106

二、采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：济宁市微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工          联系方式：15563760277、13105475797
三、项目基本信息：

项目编号：WSND-2026-CG054
项目名称：微山县人民医院区域心电信息管理系统采购项目

采购项目分包情况：

	标包
	货物服务名称
	供应商资格要求
	控制价

	A
	区域心电信息管理系统
	一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚）；

六、落实政府采购政策需满足的资格要求：为了实现采购目标，本项目不专门面向中小企业预留采购份额。根据是《政府采购中小企业发展管理办法》第六条第三款“符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额:(三)按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形;”之规定。

七、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有有效的营业执照、医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证、所投产品若为医疗器械需要提供医疗器械注册证；
（2）一个供应商只能递交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）法律、行政法规规定的其他条件。

（4）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、“信用山东”网站(http://credit.shandong.gov.cn/) ；

本项目不接受联合体报价；

资格审查方式：资格后审。
	280000元


四、获取询价文件的时间及方式:
1.时间：2026年7月20日至2026年7月23日（每天上午8：30-12：00下午14：00-17：30，北京时间，法定节假日除外）
2.地点：微山县微山湖大道96-4号

3.方式：请法定代表人或授权委托人携带有效的营业执照原件、医疗器械经营（或生产）许可证原件或医疗器械经营备案凭证原件、医疗器械需要提供医疗器械注册证原件或复印件加盖供、法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件及所有证件的复印件加盖单位公章一份。采购文件售后不退。
备注：获取询价文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以询价小组资格后审为准。

五、公告期限：2026年7月20日至2026年7月23日
六、递交报价文件时间及地点:
1.时间：2026年7月24日14时00分至2026年7月24日14时30分（北京时间）

⒉地点：微山县人民医院B区3楼会议室

七、报价时间及地点:
1.时间：2026年7月24日14时30分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院B区3楼会议室

八、采购人联系方式:

联系人：张工、姜工

联系方式：15563760277、13105475797

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	内  容

	1
	采购单位
	采购人：微山县人民医院

地  址：微山县新河街8号

联系人：赵主任
联系方式：0537-8367106

	2
	采购代

理机构
	采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地    址：微山县微山湖大道96-4号
联 系 人：张工、姜工

联系方式：15563760277、13105475797

	3
	采购内容
	本项目微山县人民医院区域心电信息管理系统采购项目，具体详见项目说明。

	4
	地点
	微山县

	5
	资金来源
	自筹资金

	6
	付款方式
	供货安装验收合格且正常使用后付合同金额的30%，剩余部分于验收合格之日起满一年后付清。

	7
	供货时间
	合同签订后7天内供货安装调试完毕

	8
	质保期
	一年，供应商可自报最长质保期，质保期内免费运行维护并升级系统。

	9
	质量要求
	合格。执行采购文件相关规定和国家现行有关标准、规范、规定及行业认同的货物本身的规格、技术条件。

	10
	资格审查条件
	本项目为资格后审，现场报价时，供应商法定代表人或授权委托人应携带：
营业执照原件、医疗器械经营（或生产）许可证原件或医疗器械经营备案凭证原件、医疗器械需要提供医疗器械注册证原件或复印件加盖公章、法定代表人的身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书，否则询价小组将按无效报价处理。

递交报价（响应）文件截止时间后递交的任何材料，采购人、代理机构、询价小组（采购小组）一律不得接收。

采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）；

信息查询的截止时点：递交报价文件的截止时间；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料；

信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至询价小组（采购小组），对存在上述情形的供应商，询价小组（采购小组）将按无效报价处理。
供应商所提供的以上证件应真实有效，否则将按无效报价处理。

	11
	是否接受联合体
	不接受

	12
	勘察现场
	供应商自行踏勘，费用自理。

	13
	采购人澄清或修改询价文件的时间及方式
	递交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在递交首次响应文件截止时间3个工作日前以网上更正公告的形式发布，不足3个工作日的，应当顺延递交首次响应文件截止时间。

注:本项目如有必要澄清和修改，采购人将在网站上及时发布更正公告的。

请各潜在供应商及时关注相关信息，变更公告一旦发布即视为通知所有潜在供应商。

	14
	构成询价文件的其他材料
	澄清、修改文件、更正公告。

	15
	报价文件递交
	本项目要求供应商递交报价文件，所有报价文件应于2026年7月  24日14时30分(北京时间)之前递交至微山县人民医院B区3楼会议室山东宁大项目管理有限公司处。

	16
	近年完成的类似项目的年份要求
	指2023年1月1日起至报价截止日期

	17
	是否允许递交备选报价方案
	不允许

	18
	报价有效期
	90日历天﹙从报价截止之日算起﹚

	19
	报价递交时间和地点
	时间：2026年7月24日14时00分至2026年7月24日14时30分
公开报价时间：2026年7月24日14时30分（北京时间）

地点：微山县人民医院B区3楼会议室

	20
	报价文件签章要求
	供应商须在“报价文件格式”中规定的签章处加盖单位公章、法定代表人签名或盖章（视为对其提供的报价文件全部内容认可），否则，询价小组将按无效报价处理。

	21
	报价单位提供虚假材料相关责任
	报价单位必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价单位有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其报价资格，并追究其法律责任。定标后，采购人有可能对中标人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，采购人将取消其中标人资格。

报价单位提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

	22
	询价小组的组建
	采购人将根据本项目的特点组建询价小组，由采购人代表和有关方面的专家等三人（含三人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，询价小组负责对报价文件进行综合评审，评选出中标候选人。

备注：采购人代表如参加项目评标（评审）活动，采购人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任询价小组负责人。

	23
	是否授权询价小组确定成交供应商
	否，推荐3名合格的成交候选供应商。

	需要补充的其他内容

	24
	采购控制价
	本项目控制价为：280000元，

控制价是招标人期望的单价最高限价，供应商的单价报价不得高于控制价且不得低于成本价，否则视为无效报价。

	25
	进口产品
	1、本项目不接受进口产品。如供应商报价产品为进口产品，询价小组将按无效报价处理。

2、进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

3、其他相关规定详见关于政府采购进口产品管理有关问题的通知（财办库〔2008〕248号）、政府采购进口产品管理办法（财库[2007]119号)。

	26
	报价文件
	报价文件一式五份，正本一份，副本四份(胶装成册，不得采用活页装订，否则询价小组将按无效报价处理)。

供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，并按采购文件的规定及要求的内容和格式，递交完整的报价文件。

	27
	异常低价审查机制
	根据鲁财采〔2026〕3号文和财库〔2026〕2号文财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审核供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价55%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×55%；

4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并递交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复递交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	28
	质疑
	供应商如有质疑，可按照《政府采购质疑和投诉办法》（2018年财政部94号令）和山东省政府采购管理办法等的规定向采购人提出质疑。

采 购 人：微山县人民医院

联 系 人：赵主任

地    址：微山县新河街8号

联系方式：0537-8367106

采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地    址：微山县微山湖大道96-4号
联 系 人：张工、姜工

联系方式：15563760277、13105475797

	29
	投诉
	供应商对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定期限内作出答复的，可按照《政府采购质疑和投诉办法》（2018年财政部94号令）和山东省政府采购管理办法等的规定向采购人提出质疑。

	30
	知识产权
	供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

	备注
	


供应商须知正文

1.定义

1．1“采购人”系指微山县人民医院。
1．2“采购代理机构”系指山东宁大项目管理有限公司。
1．3“供应商”系指参与报价并向采购代理机构递交响应文件的法人或其他组织、自然人。

1．4“成交供应商”系指由询价小组评审确定的对询价文件作出实质性响应并取得与采购人签订合同资格的供应商。
2.询价文件
2.1 询价文件的组成

(1）询价公告；        (2）供应商须知；  (3)实质性条款；
(4) 项目说明及要求； (5）采购合同；   (6）响应文件格式；
对询价文件所作的澄清、修改作为询价文件的组成部分。
2.2 询价文件的澄清
2.2.1供应商应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时以书面形式向采购单位提出，以便补齐。采购代理机构（或采购人）对已发出的询价文件进行必要的澄清的，且澄清内容可能影响供应商编制响应文件的，应当在询价文件要求递交响应文件截止时间3个工作日前，不足3个工作日的，采购人应当顺延报价截止时间。

2.3 询价文件的修改
修改内容影响供应商编制响应文件的，采购单位应当在报价截止时间3个工作日前以网上更正公告的形式发布，不足3个工作日的，采购人应当顺延报价截止时间。

3.响应文件

3.1 响应文件的组成
3.1.1 响应文件应包括下列内容:
一、报价一览表

二、分项报价表

三、报价函

四、法定代表人身份证明

五、授权委托书

六、配置与技术规格偏离表

七、承诺书

八、供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

九、履行合同所必需的设备和专业技术能力表

十、经营业绩一览表

十一、技术部分产品及服务方案

十二、其他材料
3.2 报价要求
（1）本次报价为一次报价且为完税后的价格。
（2）报价币种：人民币。
（3）供应商在报价时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个报价。
（4）报价由供应商结合项目情况自行填报。
（5）响应文件报价出现前后不一致的，除询价文件另有规定外，按照下列规定修正：
(一)响应文件中报价表(含报价一览表及分项报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的,以报价表为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价表的总价为准,并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其报价无效。

供应商报价时递交的报价文件都必须密封。如果正本与副本不符，以正本为准。
3.3 报价有效期
3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.4 资格审查
本项目为资格后审，现场报价时，供应商法定代表人或授权委托人应携带营业执照原件、医疗器械经营（或生产）许可证原件或医疗器械经营备案凭证原件、医疗器械需要提供医疗器械注册证原件或复印件加盖公章、法定代表人的身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书，否则询价小组将按无效报价处理。
注：递交投标（响应）文件截止时间后递交的任何材料，采购人、代理机构、评标委员会（采购小组）一律不得接收。

采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用山东”网站(http://credit.shandong.gov.cn/），信息查询的截止时点：递交响应文件的截止时间；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料；信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至询价小组，对存在上述情形的供应商，询价小组将按无效报价处理。

供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将按无效报价处理。

3.5 备选报价方案
供应商不得递交备选报价方案。
3.6 响应文件的编制
3.6.1 响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
4.报价
4.1 响应文件的递交
4.1.1 供应商应在规定的报价截止时间前递交响应文件。
4.2 响应文件的修改与撤回
在报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。
5.评审

5.1 询价小组
5.1.1 采购人将根据本项目的特点组建询价小组，由采购人代表和有关方面的专家等三人（含三人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，询价小组负责对响应文件进行评审，评选出成交侯选供应商。
备注：采购人代表如参加项目评审（推荐、评审、谈判）活动，采购人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任询价小组主要负责人。
5.1.2询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在采购、询价以及其他与招标采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评审专家成员严禁参加与本人有利害关系的政府采购项目的评审活动。因事先不知情而参与的，获悉与评审项目有利害关系后应立即告知退出；有利害关系

是指，近三年内曾在参加该政府采购项目的供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该政府采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该政府采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。
5.2 评审原则与评审方法
5.2.1 评审原则
“公平、公正、诚实、信用”为本次评审的基本原则，询价小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：
1、客观性原则：询价小组将严格按照询价文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；询价小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素。
2、统一性原则：询价小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的响应文件进行评审。
3、独立性原则：评审工作在询价小组内部独立进行，不受外界任何因素的 干扰和影响，询价小组成员对出具的意见承担个人责任。
4、保密性原则：询价小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密。
5.2.2 评审方法
本次询价采用最低评标价法，询价小组从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照有效报价由低到高的顺序提出3名成交候选供应商。
5.2.2.1 初步评审：
（1）询价小组将确定每一供应商是否对询价文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。
(2)  如出现下列情形之一的,视为对询价文件没有做出实质性响应,按照无效报价处理。

a) 未按规定报价;

b) 响应文件未按询价文件要求签署、盖章;

c) 响应文件载明的供货时间、质保期超过询价文件规定的时间;

d) 单项报价中有明显漏报的;

e) 响应文件出现采购人名称、项目名称、技术参数等与询价文件相关内容严重不一致的;

f) 不符合询价文件中规定的其他实质性要求;

g) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

h)不符合法律、法规规定的其他实质性要求。

（3）询价小组允许供应商澄清、说明响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清、说明的内容不能改变响应文件的实质性内容，供应商澄清、说明的内容以书面文件为准。

（4）询价小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

(5)询价小组对各供应商的报价进行评审,对超出项目预算的报价,应作为无效报价处理。

（6）询价小组通过上述评审，确定入围供应商名单，只有成为入围供应商，才能进入详细评审阶段。

（7）备注：
1、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)文件规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购货物项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的10%-20%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

本项目不专门面向中小微企业。
在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目小型和微型企业价格扣除情况：

（1）给予小型和微型企业的价格给予20%的扣除,计算方法是:最终价格=报价*80%按照最终价格计算其价格分得分。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予10%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价*90%，按照最终价格计算其价格分得分。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(扫描件加盖单位电子公章)。采购项目评审时，监狱企业报价给予10%的价格扣除优惠。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、残疾人福利性单位给予10%的价格扣除优惠。依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件，属于残疾人福利性单位的需提供《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、本项目根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部国家发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《山东省财政厅关于进一步强化政府采购政策功能支持绿色低碳高质量发展的指导意见》（鲁财采〔2023〕1号）等有关节能、环保的政策执行。

5、本项目所称节能产品，是指根据《财政部 国家发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，列入“节能产品政府采购品目清单”内的产品，具有《中国节能产品认证证书》，且证书在有效时间之内（以投标截止时间为准）。《节能产品政府采购品目清单》中的产品有效时间，以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

6、本项目所称环境标志产品，是指根据《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）规定，列入“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品，具有《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效时间之内（以投标截止时间为准）。《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品有效时间，以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

7、拟采购的产品属于节能产品（环境标志产品）政府采购品目清单范围的，采购人或采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（以投标截止时间为准）的节能产品（环境标志产品）认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。

根据《山东省财政厅关于进一步强化政府采购政策功能支持绿色低碳高质量发展的指导意见》（鲁财采〔2023〕1号）规定，采用最低评标价法评审的项目，给予10%的价格扣除；采用综合评分法评审的项目，在价格评审项及技术评审项中分别给予价格评审总分值、技术评审总分值5%的优惠。执行政府采购政策对投标报价进行扣除后的评标价格仅用于评标过程的报价得分计算或评标价格的比较，不作为最终的中标价格。

8、响应文件中需提供优先节能产品（环境标志产品）明细表，并符合制表要求，同时附所投节能产品（环境标志产品）认证证书扫描件，并加盖供应商签章，否则不予价格扣除或价格、技术加分。

9、拟采购的产品属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购范围的，采购人或采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（以投标截止时间为准）的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购。供应商必须投报经国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，响应文件必须提供强制节能产品明细表（见附件），并符合制表要求，同时附所投节能产品认证证书扫描件，并加盖供应商签章，否则按无效报价处理。

10、所附证书处于暂停、注销等异常状态的，为无效证书。

11、①同一产品既属于节能产品又属于环境标志产品的，不重复加分或价格扣除；②若同一合同包内的节能（非强制）、环境标志产品仅是构成投报产品的部件、组件或零件的，则不给予加分或价格扣除。

6.合同授予

6.1 成交方式
6.1.1 询价小组依据询价原则，对响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并按经评审的有效最终报价由低到高的顺序推荐3名成交供应商候选人。采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，并按规定公告成交结果。成交供应商候选人放弃成交、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力或自身原因不能履行合同、不按照询价文件要求递交履约保证金或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人按照国家、省相关规定确定下一候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。

6.1.2经评审的有效最终报价相同的，按技术指标优劣用记名投票的方法推荐成交供应商候选人。

6.1.2 编制评审报告

询价小组向采购人递交评审报告。评审报告应当由全体询价小组成员签字，评审报告应当包括以下内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，询价小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、评审情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

6.1.3 评审报告由询价小组全体成员签字 。对评审结论持有异议的询价小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意结论。询价小组应当对此作出书面说明并记录在案。

6.1.4 向采购人递交书面评审报告后，询价小组即告解散。
6.1.5 特殊情况的处置程序
6.1.5.1 关于询价活动暂停
询价小组应当执行连续询评审的原则，按询价文件中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。

发生评审暂停情况时，询价小组应当封存全部响应文件和询价记录，待不可抗力的影响结束且具备继续询价的条件时，由原询价小组继续评审。

6.1.5.2 关于评审中途更换询价小组成员
除非发生下列情况之一，询价小组成员不得在评审中途更换：
（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。
（2） 根据法律法规规定，某个或某几个询价小组成员需要回避。
退出评审的询价小组成员，其已完成的评审行为无效。由采购人根据本询价文件规定的询价小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。
6.1.5.3关于记名投票表决评审结论
在任何评审环节中，需询价小组就某项定性的评审结论做出表决的，由询价小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

6.2成交通知书：
采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在采购信息发布的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将询价文件随成交结果同时公告。《成交通知书》是合同的一个组成部分。
6.3签订合同
6.3.1采购合同签订时间限定在中标（成交）通知书发出之日起10日内。

提示：成交单位签订合同后，请及时将合同文本原件递交代理机构（一份），如不按时递交合同，在项目的验收、结款引发的后果，由成交单位自行承担。

6.3.2询价文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

6.3.3采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

7、代理服务费等相关费用：

1、成交供应商在签订合同前，按规定向采购代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理服务费为：4800元。
2、各供应商自行承担所有参与报价的有关费用。
8、解释权：

本采购文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第三部分:实质性条款

一、询价小组将确定每一供应商是否对询价文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对询价文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理

（一）第二部分:询价采购须知（第6-11页）

11、资格审查条件

本项目为资格后审，现场报价时，供应商法定代表人或授权委托人应携带：
营业执照原件、医疗器械经营（或生产）许可证原件或医疗器械经营备案凭证原件、医疗器械需要提供医疗器械注册证原件或复印件加盖公章、法定代表人的身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书，否则询价小组将按无效报价处理。

递交报价（响应）文件截止时间后递交的任何材料，采购人、代理机构、询价小组（采购小组）一律不得接收。

采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）；

信息查询的截止时点：递交报价文件的截止时间；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料；

信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至询价小组（采购小组），对存在上述情形的供应商，询价小组（采购小组）将按无效报价处理。
供应商所提供的以上证件应真实有效，否则将按无效报价处理。
12、报价文件签章要求  供应商须在“报价文件格式”中规定的签章处加盖单位公章、法定代表人签名或盖章（视为对其提供的报价文件全部内容认可），否则，询价小组将按无效报价处理。
24、采购控制价  本项目控制价为：280000元，

控制价是招标人期望的单价最高限价，供应商的单价报价不得高于控制价且不得低于成本价，否则视为无效报价。
25、进口产品  1、本项目不接受进口产品。如供应商报价产品为进口产品，询价小组将按无效报价处理。

26、报价文件  报价文件一式五份，正本一份，副本四份(胶装成册，不得采用活页装订，否则询价小组将按无效报价处理)。

28、异常低价审查机制   投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
（二）第二部分:询价采购须知（第13页）响应文件报价出现前后不一致的，除询价文件另有规定外，按照下列规定修正：
(一)响应文件中报价表(含报价一览表及分项报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的,以报价表为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价表的总价为准,并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其报价无效。
（三）第二部分:询价采购须知（第15-16页）(2)  如出现下列情形之一的,视为对询价文件没有做出实质性响应,按照无效报价处理。

a) 未按规定报价;

b) 响应文件未按询价文件要求签署、盖章;

c) 响应文件载明的供货时间、质保期超过询价文件规定的时间;

d) 单项报价中有明显漏报的;

e) 响应文件出现采购人名称、项目名称、技术参数等与询价文件相关内 容严重不一致的;

f) 不符合询价文件中规定的其他实质性要求;

g) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

h)不符合法律、法规规定的其他实质性要求。

(5)询价小组对各供应商的报价进行评审,对超出项目预算的报价,应作为无效报价处理。

（四）第二部分:询价采购须知（第18页）
9、拟采购的产品属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购范围的，采购人或采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（以投标截止时间为准）的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购。供应商必须投报经国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，响应文件必须提供强制节能产品明细表（见附件），并符合制表要求，同时附所投节能产品认证证书扫描件，并加盖供应商签章，否则按无效报价处理。

备注： 未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为报价（报价）无效理由。
第四部分：项目说明及要求
一、项目说明： 

区域心电信息管理系统暨“心电一张网”项目可实现区域医院心电图检查工作的信息化、自动化和规范化。完成检查的申请、图像采集和自动存储、检查报告处理、查询病人心电图数据，以及远程传输等，并与区域平台的其它信息系统无缝集成。为区域心电检查，建立数字化、信息化工作平台，实现全流程的数字化管理，数字化存储，信息共享，同时，提高医生之间协同工作能力。同时，为保证系统的兼容性，需提供现有区域心电平台厂家的无缝接入证明。

本项目为“交钥匙”项目，投标报价包括但不限于设备、人员、服务、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、安装、安装须增加的(材料、接口)费、系统升级、系统运维、系统对接、等保服务、调试、检验、安全、保险、培训、技术及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。
二、采购清单及技术参数：
（一）采购清单

	名称
	功能
	数量
	单位

	心电采集设备
	实现基层医院及卫生院心电图检查、传输。 
	30
	套


（二）技术参数：

系统软件配置

系统服务平台

数据库服务模块

(1)软件系统架构基于SOA三层架构体系技术，支持B/S和C/S两种架构设计。

(2)支持SQLserver、Oracle等大型数据库，有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。

(3)在数据存储和传输的安全方面：数据采用压缩加密、传输加密及数据储存校验，权限统一设置，统一管理，保护患者的隐私性；数据传输基于MLS技术，不设置任何的开放式传输机制，只能基于MLS的内部认证方可传输，避免了数据在网络上被非法调用与修改。
(4)在数据访问方面：采用分级访问机制，针对数据的修改、删除、访问等操作都具有严格的权限设定，权限由上级部门严格分配。系统同时自动记录操作人、操作时间等信息，明确对数据的任何一次操作的详细情况。
(5)身份识别唯一性原则：系统建设必须确定一种能够唯一标识患者身份的方法。在确定患者唯一标识方法时还要考虑系统由院内扩展区域时更大范围内患者唯一标识识别的可能，即该标识应具备扩充和向上兼容的能力。

(6)标准化原则：系统信息化建设应在统一标准、统一规范的指导下开展，相关技术、标准、协议和接口等必须遵循国际、国家和行业等有关规定。

(7)开放和兼容性原则：系统要实现与院内其他信息系统的互联互通，要求提供数据和调阅接口。支持跨平台、跨数据库、跨中间件、兼容各种应用软件的特性，能方便与院内HIS、EMR、CA平台等信息系统进行数据交换和数据共享。

(8)平台可扩展性：提供静息心电图机固定位置有线、无线连接方式，院外的VPN、4G、互联网连接方式，并具备多样化网络连接扩充、兼容能力。提供支持ios、android和windows操作平台的系统终端，方便专家有效及时的远程诊断。

(9)先进性原则：采用业界先进系统架构理念和技术，为方案升级和迁移打下扎实基础。

(10)适应性原则：系统必须能够适应所有医疗卫生机构的业务需要，同时能满足业务需求的变化，预留足够灵活的数据和功能接口，便于今后扩展。

(11)完整性原则：要求提供通过包括预约、登记、叫号、采集、分析、报告、打印、手持预约下载、手持采集、手持回放等功能。

(12)安全性：保证数据安全和业务连续性，系统需参照信息安全等级保护三级标准进行建设。需提供由公安部认证的信息系统安全等级保护备案证明，明确信息系统的名称和保护等级。

(13)系统配合有加密锁，可以防止对程序或数据进行非授权的无意访问或蓄意访问，保障系统的应用安全。

存储管理器模块

(1)支持具有数字接口的心电图机设备的无缝接入，连接原始数据，实现统一存储、管理、统计检索。并支持后期购置的设备无缝连接入。

(2)支持医院心电图数据进行数字化集中存储及管理，可对心电数据进行查找、统计、测量。

(3)要求心电数据以XML标准定义的格式进行波形的存储，建立标准心电数据库，为医院开展科研教学提供有效的数据基础。
DICOM服务模块

(1)系统应具备DICOM WORKLIST功能：支持同符合HL7标准的医院信息系统连接；支持同非标准的医院信息系统连接。

备份归档管理模块

(1)数据集中存储，集中管理，具有可靠的备份容灾方案，保证数据的安全性，且病人资料具有延续性和完整性，方便操作和查询统计。
(2)系统提供了具有可操作性的数据库的备份机制，在系统数据遭受破坏的情况下，按照提示进行操作或重新安装系统，即可完成数据恢复，保障医疗数据存储的连续性及稳定性。

运营监管模块

具有完善的权限管理系统，提供医疗机构、科室、医生、各级平台管理人员的增、删、改、查管理功能，系统管理员能根据各级工作职责为其分配相应的权限。使用者只能做已授权的操作，并只能访问其管辖范围内的数据。

日志管理对平台的各种操作，包括管理员操作记录、接口调用、系统运行信息、用户登录、注销等行为进行日志记录。对各种操作均可查询、追溯，系统管理员和运维人员可根据这些信息监控系统运行，当系统发生错误可以根据日志分析错误原因。主要包括以下几类日志：操作日志、运行日志、安全日志、用户日志。

字典管理：针对平台的基础字典的统一维护管理功能，字典简单、字典内容数据相对固定、字典数据可以相对标准统一编辑模块进行维护。

标识码管理：集中管理心电网络中各个工作站标识。

数据BI展示模块

(1)具备基于大屏显示的心电数据BI展示平台，提供包括检查量趋势、工作量、检查机构排名、异常类疾病排名、诊断医生排名、报告时效质控、诊断分布、诊断分级等丰富全面的图表及仪表盘样式，通过业务指标数据分析与可视化展示，让相关管理人员能够轻松掌握业务动态，为管理人员提供有效的管理工具。

(2)平台支持直观的读取与浏览各种图表，具备在线多维分析数据与交互式动态报表展现，同时展示内容可根据用户需求定制。

(3)具备年诊断量、月诊断量、检查趋势图、日平均工作量直方图展示。

(4)支持接入机构数量及详细机构名单及地图展示，方便直观浏览心电信息管理平台覆盖范围。

(5)支持按异常类疾病排名，包括电轴与电压、窦性心律及心律失常、心室内及房内传导、室上性心律失常、室上性心动过速、心肌梗死、室性心动过速、心腔肥厚及扩大、房室传导等疾病类型的诊断人次及占比。

(6)支持按年、按月对医生诊断量、检查机构上传量进行排名展示。

(7)支持阳性率、危急值占比的图表展示。

(8)支持月度业务时效分析展示，可直观展示医生的审核用时、报告用时，方便科室内质控管理，有效提升报告诊断效率。

诊断中心应用端

病历管理

（1）具备心电检查数据到达即时提醒功能，当新病历到达时，工作站将自动弹出提示窗口并发出声音，提示医生有新病到达。需提供“心电检查数据到达即时提醒功能”的医疗器械注册证或其附件，并标识出来。

（2）支持对病历进行查询、回放、编辑、导入、导出、传输、打印等功能，方便医生随时调阅病例报告。

（3）具备病历状态显示：包含检查状态、报告状态、审核状态与打印状态。

（4）具备病历查询功能：可根据时间、患者所有信息、检查类别、申请科室、报告医生等，信息组合查询等多种查询方式。

（5）可根据心电图特征、临床诊断、检查结论进行病历查询，方便医生对某一类疾病的心电病历查找。

（6）可根据心电图所有的分析值进行查询。

（7）病历列表中可显示的信息包括：检查状态、打印状态、数据来源、姓名、性别、年龄、住院号、申请科室、报告医生、检查时间、病历号等。并可以通过手动修改的方式进行增删改和排序。

（8）病历列表界面具备数据来源分组功能，对不同科室传输的心电数据进行分类管理。

（9）在病历列表界面可选择多个12导心电图病历同时打开，节约医生分析诊断时间，快速完成多份心电病历的诊断。

（10）具备胸痛患者管理功能，患者信息临床诊断中包含胸痛两个字的患者自动标记为胸痛标识，具名字以高亮蓝色标识，同时，针对胸痛病历可单独设置独特的提示音，提醒医生有胸痛病例到达，快速出具胸痛报告。

（11）具备急诊病历管理功能，当医生新建急诊患者时，系统将自动标识急诊病历，并以红色显示，进一步保证急诊病历不漏诊。

分析诊断

（1）具备AI自动诊断功能，以辅助医生快速分析诊断；

（2）提供丰富的测量分析工具：多种电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等；

（3）电子标尺功能：支持一次拖动测量框，可一次性得到“时间差”、“心率”、“幅值差”的测量值，且对测量数值有名称标注。

（4）平行尺功能：等距标尺可对间期倍数快速测量；对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。

（5）同屏对比功能：患者历史检查数据多次同屏对比功能，可便于观察患者术前、术后心电图的变化情况；支持对比的显示格式有12导联同屏，3导联同屏，指定导联同屏同步对比等形式，并提供电子标尺、平行尺、导联纠错、房颤分析、当前心搏等分析测量工具。

（6）具备导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集。

（7）心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对每个P、Q、T测量点进行手动微调，使测量结果更加精准；每个单击放大QRS波群测量参数不少于30种，并且支持12导波形叠加对比。

（8）心脏示意图功能：可针对不同心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图，结临床医生及患者提供病变部位参考。

（9）具备心电事件功能。

（10）对于心电自动分析测量值能显示参考范围，并对超出范围的异常值进行红色标记，满足电子病历评级要求。

（11）具备12导心电图单独删除心搏功能，  

（12）针对心向量分析，支持医生手动调整定标尺进行重新分析。

（13）心率变异报告预览时，支持放大显示和翻页功能。

心电采集设备

2.1基本功能要求

（1）设备小巧轻便，标配心电采集包，采集设备可适应手持和出诊等多场景应用方式，便于出诊、床旁的心电图采集。

（2）显示屏≥10英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作；

（3）支持心电采集放大器和平板电脑采用蓝牙无线连接。

（4）支持12/15/16/18导同步采集、同屏显示；

（5）具备12/15/16/18导多种导联连接示意图，便于医生使用。

（6）具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入。支持按科室批量提取功能。

（7）支持描记和分析空间向量心电图、时间向量心电图、心室晚电位、心率变异性分析功能。

（8）支持心得安试验检查报告的功能，可以显示注药前、开始注药、注药后多段波形，可以进行保存、审核、打印及预览，生成图文报告、报告编写操作。

（9）具备心电波形重采集功能，无需再次输入患者信息，即可快速完成波形的重新采集；

（10）具备心电加做模式，在完成标准12导心电采集后，可加做右胸与后壁心电采集；

（11）支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式。

（12）若网络出现故障，病历将存在本机，当网络恢复后，病历将自动上传至心电会诊中心。

（13）支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机。
（14）具备病历管理功能，可对存储的病历进行查询、回放、上传、重采、加做、编辑、打印、删除等多种操作；

（15）支持报告状态与上传状态显示，并支持以不同状态进行分类查询，方便医护人员快速进行病历的分类查找；

（16）支持系统在线自动更新功能，便于系统升级维护；

2.2主要技术指标

（1）平板电脑显示屏≥10英寸
（2）输入阻抗：≥5MΩ

（3）输入回路电流：≤0.1μA

（4）噪声：≤15μVp-p

（5）共模抑制比：≥89dB

（6）时间常数：≥3.2s

（7）耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%

（8）A/D转换：24bit

（9）定标电压：1mV±5%

（10）标准灵敏度：10mm/mV+5%

（11）灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%

（12）走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过+5%

（13）抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线滤波

（14）工频干扰抑制器：抑制比不小于20dB。

三、服务要求：

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。供应商提供的产品生产日期应不早于验收合格之日100天前，否则，采购人拒绝接收，供应商应立即更换符合要求的产品。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。
2、货物的设计、生产制造、包装、运输等过程均应符合相关国家现行标准；无国家标准时执行行业标准；无行业标准时执行企业标准；以上标准均无时，供应商应采取必要的措施以保证货物符合采购文件的规定，以满足采购人使用。

3、供应商供货时须提供有关货物的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等，若产品存在质量问题、规格不符的情况，供货商需在3日内无条件更换，由此产生的费用由供货商承担。

4、报价单位需根据采购需求详细填报所报产品品牌型号、产地等相关内容。

5、供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

6、质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即更换，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

7、本项目说明规定的各项技术规格若涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，均为参照品牌或“相当于”，供供应商做技术性参考。
第五部分: 采购合同书
采购单位（全称）：（以下简称甲方）
供应商（全称）：（以下简称乙方）
经过询价，经询价小组评定和甲方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货内容、数量。
	序号
	货物名称
	品牌
	型号（详细配置/主要成分）
	制造商
	单位
	单价
	数量
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


本合同不可分割部分

（1）采购合同书                （2）报价文件

（3）询价文件                  （4）供应商在评审时的书面承诺

（5）成交通知书                （6）标准规范及有关技术文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：          元整，小写：         元人民币。

3、技术规范

递交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件及其报价文件的规格偏差说明相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方递交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指针、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术数据和说明文件。

4、付款方式：                  
乙方账号信息如下：

公司名称：                             

开户银行：                             

账    号：                             
5、供货时间、质保期及验收地点

乙方将货物送到：甲方指定地点

供货时间：            。

质保期：            
乙方应在交货前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），休息日递延。

6、合同的生效：本合同经双方加盖公章后生效。
7、延期交货

（1）如乙方毫无理由拖延交货，将受到甲方以下制裁：乙方除将履约保证金作为甲方的补偿外，加收违约损失赔偿或终止合同。

（2）除不可抗力外，若乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟一周，按合同总金额的1%计收。

8、违约责任

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按成交总金额的1‰支付违约金。除迟交货物以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额1‰支付违约金。

（2）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（3）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

（5）本项目不得转包分包，如有发现，罚款人民币伍万元整。    

9、验收

（1）货物安装完毕后，由甲方等部门将对货物的质量规格等进行验收，并出具验收报告，乙方应积极协助甲方进行货物验收。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

10、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物或服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

11、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国民法典》的规定到相关仲裁委员会进行调解或仲裁。

12、合同的修改

采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

13、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共六份，甲方三份，乙方二份，采购代理公司一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：      

经办人（签字或盖章）：                经办人（签字或盖章）：

签署日期：  年  月  日              签署日期：  年  月  日

注：附报价一览表、分项报价表、售后服务承诺、成交通知书。

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方：微山县人民医院

乙方：
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》、民法典司法解释、相关法律规定及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定            作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

经办人签名：                 经办人签名：

年   月   日                 年   月   日

第六部分 报价文件格式

                         （项目名称）
报  价  文  件
报价人：                                     （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
        年    月    日
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报价函

致微山县人民医院：     

                 （报价单位全称）授权        （全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的               此次询价的有关活动，并对                     进行报价。为此：

提供报价须知规定的全部报价文件：

1、报价一览表2份；商务技术文件正本1份，副本4份。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5、我们已详细审核全部采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7、本报价自报价之日起90天内有效。

8、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 

邮编：                电话：           传真：               

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日     期：

报价一览表（另准备两份单独密封）

供应商：（盖公章）                  

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：                
项目编号：                          
	项目名称
	

	报价(元)
	大写：                 

小写：                 

	供货时间
	

	质保期
	

	对询价文件的认同程度
	


特别说明：

    1、报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

分项报价表

项目编号：

供应商名称（盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：         
  单位： 元 
	序号
	名称
	品牌
	型    号

（详细配置）
	制造商

（产地）
	单 价
	数量
	总 价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写:             

	
	小写:              


说明：投标单位应严格按上面表格的内容把所投包内的所有货物或设备的具体情况填写清楚。                                             

                                                      年  月  日
法定代表人授权书      

微山县人民医院：

               （报价单位全称）法定代表人                      
授权       （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的        项目（项目编号：          ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

（附法定代表人身份证明复印件）
   （附授权代理人身份证明复印件）

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位全称（盖公章）：

 附：

授权代理人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

电       话：
配置与技术规格偏离表

项目编号：

供应商名称：（盖公章）            
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：            

	序号
	名称
	正偏离/负偏离
	采购文件技术参数要求
	响应文件对应参数
	偏离原因

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明： 

1. 如所报内容与磋商文件的要求存在技术正偏离，请填写备注“正偏离” ；

2. 如所报内容与磋商文件的要求不存在技术偏离，请填写备注“无偏离” ；

3. 如所报内容与磋商文件的要求存在技术负偏离，请填写备注“负偏离”。

年  月  日

经营业绩一览表

供应商名称（盖公章）：         
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：         

	货物名称
	品牌
	型号
	数量
	出售时间
	购买单位
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明： 

                                   年   月   日
承诺书

我单位参加               (项目名称)采购活动，

保证以下事项：

一、我单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政 府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国 ”网站（www.cr editchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东 ”网 站（http://credit.shandong.gov.cn/）。

二、参加本次项目采购活动是我单位自身行为，不出借资质与他人，也不借 用或挂靠其他企业资质，同时不与其他公司串标、围标。如有出借、借用、挂靠 资质或串标、围标等违法行为，我公司承担由此带来的一切法律责任，接受相关 规定和采购文件上约定的处罚。

三、我单位在人员、设备、资金等方面具有承担本项目服务的能力，如不能 如期保质量履约，愿接受采购单位和监管部门的相关处罚。

四、我单位保证在采购过程中所提供的一切证件、业绩、信誉证书、印鉴、 资料等均为真实有效的，如有不实，愿意接受相关部门一切处罚。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 

日 期：  年   月   日

供应商基本资格证明文件

（供应商营业执照等）

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书
本公司郑重承诺: 

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

3.承诺参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责,如虚假承诺,将依法承担相应法律责任。

                                       承诺单位(盖公章):

法定代表人(非法人组织的负责人)或其授权代表(签字或盖章):

年 月 日
履行合同的设备及专业技术能力证明表

	单位名称
	                                             （盖公章）

	技术人员
数量
	
	管理人员
数量
	
	生产人员
数量
	

	生产设备情况

	序号
	设备名称
	设备规格
	设备数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	其他设备情况

	序号
	设备名称
	设备规格
	设备数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	专业技术能力情况

	


1、本表由供应商填写；
2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况无需设备的可只填写人员情况；

3、供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同的设备及专业技术能力证明表》。
技术部分产品及服务方案
由供应商分别自行书写，格式自定

供应商认为需要提供的其他材料

残疾人福利性单位声明函残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中 国残疾人联合会关于促进残 疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141号） 的规定，本单位为符合或不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购 活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他 残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的 货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

 日  期：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加               （单位名称）的                    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的  中小企业）的具体情况如下：

               （标的名称）,属于               （询价文件中明确的所属行业）行业;制造商为             （企业名称）,从业人  员    人，营业收入为         万元，资产总额为万元\属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称）,属于（询价文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业  人员         人，营业收入为         万元，资产总额为万元，属于（  中型企业、小型企业、 微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）： 日     期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企 业可不填报。

2、本项目为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物 的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

监狱企业证明文件 (如无此项内容,无需提供)

监狱企业证明文件

	由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。


供应商名称 (单位公章) ：

法定代表人或其委托代理人 (签名或盖章) ：

年 月 日

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。
附件：节能产品报价说明表一
报价人名称：（加盖公章）                              项目编号：

	强制节能产品报价明细

	序  号
	货物名称
	型号/规 格
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	强制节能产品总价（元）
	


附注：

1、强制节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中加★号的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则询价小组（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及强制节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。
附件：节能产品报价说明表二
报价人名称：（加盖公章）                      项目编号：

	优先采购的节能产品报价明细

	序  号
	货物名称
	型号/规 格
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	优先采购的节能产品总价（元）
	


附注：

1、优先采购的节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中不加★ 号的节能产品；

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则询价小 组（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及优先采购的节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予 认定，将不享受节能产品评审价格扣除或加分。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：环境标志产品报价说明表

报价人名称：（加盖公章）                     项目编号：

	序号
	货物名称
	型号/规格
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


附注：

1、环境标志产品是指中国政府采购网发布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则询 价小组（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及环境标志产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定， 将不享受环境标志产品评审价格扣除或加分。

报价文件密封格式

	报价文件

（正本）
项目编号：

项目名称：
供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真： 


	报价文件

（副本）
项目编号：

项目名称：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真： 

	报价一览表              
项目编号：

项目名称：
供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真：


	


封口格式：

	……于2026年7月24日14时30分之前不准启封（公章）…………………
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