微山县人民医院消防维保服务采购项目

竞争性磋商文件

项目编号:WSND-2026-CG072

招 标 人：微山县人民医院

代理机构：山东宁大项目管理有限公司

2026年9月

目 录

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 供应商须知

第三部分 实质性条款

第四部分 评分办法

第五部分 项目说明及要求

第六部分 采购合同

第七部分 响应文件格式

第一部分  微山县人民医院消防维保服务采购项目

竞争性磋商公告

一、采购人：微山县人民医院                     地址：微山县新河街8号

联系人：赵主任                             联系电话：0537-8367106

采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司   地址：微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工            联系电话：15563760277、13105475797

二、项目名称：微山县人民医院消防维保服务采购项目

项目编号：WSND-2026-CG072

采购项目分包情况：

| 标包 | 货物服务名称 | 供应商资格要求 | 采购控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 消防维保维保服务项目 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚）； 6、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，参与本项目的供应商应按采购文件要求出具《中小企业声明函》。 7、本项目的特定资格要求：。 7.1、具备有效的营业执照，并在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/）中备案（服务类型包括消防设施维护保养检测及消防安全评估）；具备有效的安全生产许可证； 7.2、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 7.3、法律、行政法规规定的其他条件。 7.4、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、“信用山东”网站(http://credit.shandong.gov.cn/)； 本项目不接受联合体报价； 本项目资格审查方式：资格后审。 | 290000元/年 |

三、获取采购文件：

1、时间：2026年9月17日至2026年9月23日（节假日除外）每天上午9：00-12：00，下午14：00-17：30（北京时间）

2.地点：微山县微山湖大道96-4号

3.方式：法定代表人或被授权人请携带：

有效的营业执照原件、“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/）中备案（服务类型包括消防设施维护保养检测及消防安全评估）证明材料加盖供应商公章、安全生产许可证原件、法定代表人身份证原件或授权委托书原件及授权委托人身份证原件；信用查询（信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网、信用山东）网站截图加盖公章，通过审查合格后方可获取有效的采购文件，同时携带以上材料的复印件（加盖供应商公章）一套。采购文件售后不退。

备注：获取采购文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以磋商小组资格后审为准。

4.竞争性磋商公告及文件在微山县人民医院官网进行发布，其他网站转载无效。

四、递交响应文件时间及地点:

1.时间：2026年9月29日13时30分至2026年9月29日14时00分（北京时间）

⒉地点：微山县人民医院B区3楼会议室

五、磋商报价时间及地点：

1.时间：2026年9月29日14时00分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院B区3楼会议室

3.联系方式：0537-8367106

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 采 购 人：微山县人民医院 地 址：微山县新河街8号 联 系 人：赵主任 联系方式：0537-8367106 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司 地 址：微山县微山湖大道96-4号 联 系 人：张工、姜工 联系方式：15563760277、13105475797 |
| 3 | 采购内容 | 本项目为微山县人民医院消防维保服务采购项目，采购内容包含：院区178050㎡按照《建筑消防设施维护保养技术规程》（DB37）开展消防维保检测；按《山东社工消防条例》(鲁政发〔2011〕7号)第二十八条要求，开展两年的消电检检测及评估检测；需要提供维保人员24小时驻场服务。 |
| 4 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 服务期限 | 二年，合同一年一签。 |
| 8 | 质量标准 | 合格，符合国家标准、行业标准及采购人要求的标准。 |
| 9 | 付款方式 | 本项目不设预付款；每年度维保服务满六个月后，支付合同价款的50%；年度维保服务完成后，剩余款项一次性付清。 |
| 10 | 供应商资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚）； 6、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，参与本项目的供应商应按采购文件要求出具《中小企业声明函》。 7、本项目的特定资格要求：。 7.1、具备有效的营业执照，并在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/）中备案（服务类型包括消防设施维护保养检测及消防安全评估）；具备有效的安全生产许可证； 7.2、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 7.3、法律、行政法规规定的其他条件。 7.4、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、“信用山东”网站(http://credit.shandong.gov.cn/)； 本项目不接受联合体报价； 本项目资格审查方式：资格后审。 |
| 11 | 是否接受 联合体 | 否 |
| 12 | 踏勘现场 | 自行勘察 |
| 13 | 报价有效期 | 90天﹙从报价截止之日算起﹚。 |
| 14 | 采购控制价 | 本项目采购控制价为：290000元/年。 供应商的报价不得超过采购控制价，超出采购控制价的报价按无效报价处理。 |
| 15 | 报价 | 本次报价非一次性报价，但将作为能否进入第二轮磋商的重要依据，第二次报价为最终报价，本次报价为完税后的价格。 |
| 16 | 资格审查 | 开标由采购人主持，邀请供应商法定代表人或委托代理人参加，如未参加，视同认可开标结果。 本项目为资格后审，供应商须提供下列资料证件,以备磋商小组审查： 供应商法定代表人或授权委托人应携带营业执照原件、在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/）中备案资料加盖供应商公章（服务类型包括消防设施维护保养检测及消防安全评估）、安全生产许可证原件、法定代表人的身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书、中小企业声明函，否则磋商小组将按无效报价处理。 递交投标（响应）文件截止时间后递交的任何材料，采购人、磋商小组一律不得接收。 采购人应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）； 信息查询的截止时点：递交响应文件的截止时间； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料； 信用信息的使用规则：采购人将查询结果进行汇总并移交至磋商小组，对存在上述情形的供应商，磋商小组将按无效报价处理。 |
| 17 | 知识产权 | 供应商必须对所提供的服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用供应商须全部承担。 |
| 18 | 异常低价审查机制 | 根据鲁财采〔2026〕3号文和财库〔2026〕2号文财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审核供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价55%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×55%； 4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。 投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。 异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 19 | 质疑 | 供应商如有质疑，可按照《政府采购质疑和投诉办法》（2018年财政部94号令）和山东省政府采购管理办法等的规定向采购人提出质疑。 采购人：微山县人民医院 地址：微山县新河街8号 联系人：赵主任 联系方式：0537-8367106 采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司 地 址：微山县微山湖大道96-4号 联 系 人：张工、姜工 联系方式：15563760277、13105475797 |
| 20 | 投诉 | 供应商对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定期限内作出答复的，可按照《政府采购质疑和投诉办法》（2018年财政部94号令）和山东省政府采购管理办法等的规定向采购人提出质疑。 |
| 备注 |  |  |

一、定义：

1、“采购人”系指微山县人民医院。

2、“供应商”系指参与报价并向采购人递交响应文件的法人或其他组织、自然人。

3、“成交供应商”系指由磋商小组综合评审确定的对采购文件作出实质性响应并取得与采购人签订合同资格的供应商。

二、合格的供应商：

符合以下条件的供应商即为合格的供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚）；

6、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，参与本项目的供应商应按采购文件要求出具《中小企业声明函》。

7、本项目的特定资格要求：。

7.1、具备有效的营业执照，并在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/）中备案（服务类型包括消防设施维护保养检测及消防安全评估）；具备有效的安全生产许可证；

7.2、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.3、法律、行政法规规定的其他条件。

7.4、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、“信用山东”网站(http://credit.shandong.gov.cn/)；

本项目不接受联合体报价；

本项目资格审查方式：资格后审。

三、采购文件说明：

1、适用范围：本采购文件仅适用于本次采购中所叙述的项目。

2、供应商对采购文件的内容应予以保密，不得向他人泄露采购文件的任何内容。

3、本采购文件由采购文件目录所列内容组成。

4、采购文件的澄清：

供应商对采购文件提出的澄清要求，应以书面形式（包括信函、电报或传真）于2026年9月22日12：00时前通知到采购人。

5、采购文件的澄清或修改：

（1）采购人对采购文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容可能影响响应文件制作的，须在采购文件要求递交响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有确定参与本次采购活动的供应商。澄清或修改文件作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

（2）修改内容影响供应商编制响应文件的，采购单位应当在报价截止时间5日前以书面形式通知所有确定参与本次采购活动的供应商。不足5日的，采购人应当顺延报价截止时间。

四、响应文件的编写：

供应商应按采购文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其报价对采购文件作出实质性响应，否则磋商小组将按无效报价处理。

（一）报价语言及计量单位：

1、供应商和采购人就报价交换的文件和来往信函均使用中文。

2、除采购文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）响应文件的组成：

1、报价部分

（1）报价函

（2）报价一览表；

（3）供应商认为需要提交的其他资料；

报价要求：

①本次报价非一次性报价，第二次报价为最终报价，本次报价为完税后的价格。

②报价币种：人民币。

③供应商在报价时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个报价。

④报价由供应商结合项目情况自行填报。

⑤响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

2、资格、资质证明文件：

（1）供应商营业执照、安全生产许可证、供应商须在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/）中备案材料（服务类型包括消防设施维护保养检测及消防安全评估）等；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；

（5）需要提供的其它相关资格证明文件。

- 3、技术文件：

（1）与本项目相对应的技术资料；

（2）评分办法技术部分涉及的相关内容（如有）；

（3）供应商认为需要提交的其他资料。

4、其他材料：

（1）评分办法商务部分涉及的相关内容（如有）；

（2）承诺书；

（3）供应商认为需要加以说明的其它内容。

备注：供应商必须对所提供的货物、服务等相关的一切产权关系负全部责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及费用。

（三）响应文件编写方式：

1、响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

2、“报价一览表”用A4幅面。

3、用A4幅面。

（四）响应文件签署、盖章：

供应商必须按采购文件的规定签署、盖章响应文件。

（五）响应文件的密封和标记：

1、供应商应准备六份响应文件，一份正本和五份副本。在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不一致，以正本为准。

2、供应商应将响应文件密封，并在封面明显处注明以下内容：

1) 项目编号、项目名称

2) 正本（副本）

3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真

3、为方便报价，请供应商另外准备二份“报价一览表”单独密封，单独密封，与响应文件同时递交。在封面加盖单位公章并注明项目编号、项目名称、供应商名称。

（六）响应文件的递交：

1、递交响应文件的截止时间：2026年9月29日14时00分（北京时间）；

2、响应文件递交地点：微山县人民医院B区3楼会议室

3、电报、电话、传真、电子邮件方式的响应文件概不接受；

4、供应商的响应文件不予退还

5、逾期送达的或者未送达指定地点或者未按要求进行密封的响应文件，采购人不予接收。

如因采购文件的修改推迟递交响应文件的截止日期的，则按采购人另行通知规定的时间递交。

（七）响应文件签收：以供应商填报签到表为准。

（八）响应文件修改与撤回：

1、供应商在采购文件要求递交响应文件的截止时间前，可以修改或者撤回已递交的响应文件，并书面形式通知采购人。

2 、任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

3、报价有效期内不得撤回所递交的响应文件。

五、报价有效期：

1、自递交响应文件之日起90日历天。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，磋商小组将按无效报价处理。

2、特殊情况下，在报价有效期满之前，采购人可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。

## 六、相关费用

1、成交供应商在签订合同前，按规定向代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理费为：每年4800元，共计9600元，由成交供应商支付。

2、各供应商自行承担所有参与投标的有关费用。

第三部分 实质性条款

- 一、磋商小组将确定每一供应商是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

(一)采购文件（第5-7页）第二部分  供应商须知  供应商须知前附表

14、本项目采购控制价为：290000元/年。

供应商的报价不得超过采购控制价，超出采购控制价的报价按无效报价处理。

16、本项目为资格后审，供应商须提供下列资料证件,以备磋商小组审查：

供应商法定代表人或授权委托人应携带营业执照原件、在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/）中备案资料加盖供应商公章（服务类型包括消防设施维护保养检测及消防安全评估）、安全生产许可证原件、法定代表人的身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书、中小企业声明函，否则磋商小组将按无效报价处理。

递交投标（响应）文件截止时间后递交的任何材料，采购人、磋商小组一律不得接收。

采购人应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）；

信息查询的截止时点：递交响应文件的截止时间；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料；

信用信息的使用规则：采购人将查询结果进行汇总并移交至磋商小组，对存在上述情形的供应商，磋商小组将按无效报价处理。

- 18、异常低价审查机制

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

(二)采购文件（第9页）第二部分  供应商须知  供应商须知前附表

四、响应文件的编写：供应商应按采购文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其报价对采购文件作出实质性响应，否则磋商小组将按无效报价处理。

(三)采购文件（第10页）第二部分  供应商须知  供应商须知前附表

⑤响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

(三)采购文件（第12页）第二部分  供应商须知  供应商须知前附表

五、报价有效期：1、自递交响应文件之日起90日历天。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，磋商小组将按无效报价处理。

(四)采购文件（第17页）第四部分公开报价、磋商、成交（二）评审办法  2、初步评审：（2）如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

a) 响应文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 响应文件未按采购文件要求签署、盖章；

d) 响应文件中的服务期限、质量标准不符合采购文件要求；

e) 不符合采购文件规定的其他实质性要求；

f) 不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（5）磋商小组对各供应商的报价进行评审，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价，按无效报价处理。

(五)采购文件（第21页 ）第四部分 公开报价、磋商、成交

a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效响应文件处理

(六)采购文件（第21页 ）第四部分 公开报价、磋商、成交

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

备注：未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为投标（报价）无效理由。

第四部分 评分办法

一、公开报价：

1、时间：2026年9月29日14时00分（北京时间）。

2、地点：微山县人民医院B区3楼会议室

3、检查响应文件密封情况：公开报价时，由报价供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封。

4、报价：由工作人员对各供应商的响应文件当众拆封，并宣读“报价一览表”，记录员将报价内容分项记录

二、磋商小组：

采购人将根据本项目的特点组成磋商小组，由采购人代表和有关方面的专家等三人（含三人）以上的单数组成，其中专家不得少于成员总数的三分之二，磋商小组负责对响应文件进行评审，评选出成交候选人。

备注：采购人代表如参加项目评标（评审）活动，采购人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评审委员会主要负责人。

三、磋商原则和评审办法：

（一）磋商原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次采购的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：磋商小组将严格按照采购文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素。

2、统一性原则：磋商小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的响应文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，磋商小组成员对出具的意见承担个人责任；

4、保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、集体决定的原则：成交候选供应商由磋商小组集体评审决定。

（二）评审办法

本次评审采用综合评分法，磋商小组成员综合评定各供应商递交的响应文件，由磋商小组综合各成员意见，评出成交候选供应商。

1、确定合格的供应商：

符合以下条件的供应商即为合格的供应商：

（1）符合本项目竞争性磋商采购公告中所叙述的供应商资格要求；

（2）符合本项目磋商文件的相关要求。

符合以上条件的供应商即为合格的供应商。

2、初步评审：

（1） 磋商小组将确定每一供应商是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

a) 响应文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 响应文件未按采购文件要求签署、盖章；

d) 响应文件中的服务期限、质量标准不符合采购文件要求；

e) 不符合采购文件规定的其他实质性要求；

f) 不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（3）磋商小组允许供应商澄清或说明响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清或说明的内容不能改变响应文件的实质性内容，供应商澄清或说明的内容以书面文件为准。

（4）磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

（5）磋商小组对各供应商的报价进行评审，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价，按无效报价处理。

（6）磋商小组通过上述评审，确定合格围供应商名单，只有成为合格供应商，才能进入综合评审阶段。

备注：

一、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)文件规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预密部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购货物项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的10%-20%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目小型和微型企业价格扣除情况：

- 给予小型和微型企业的价格给予20%的扣除,计算方法是:最终价格=报价*80%按照最终价格计算其价格分得分。

- （2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予10%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价*90%，按照最终价格计算其价格分得分。

二、根据济宁市财政局《关于进一步强化政府采购政策功能支持绿色低碳高质量发展的通知》（济财采〔2024〕13号）规定，采用最低评标价法评审的项目，给予10%的价格扣除；采用综合评分法评审的项目，在价格评审项及技术评审项中分别给予价格评审总分值、技术评审总分值10%的优惠。根据《山东省财政厅〈转发财政部发展改革委生态环境部市场监管总局调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知〉的通知》（鲁财采〔2019〕39号）的规定，优惠总加分不超过5分。执行政府采购政策对投标报价进行扣除后的评标价格仅用于评标过程的报价得分计算或评标价格的比较，不作为最终的中标价格。

注：报价单位在投标报价时必须对属于节能产品（非强制类）、环境标志产品品目清单产品的单独分项报价，并应于投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

三、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活劢中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。如供应商为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

既是监狱企业，又属小型企业、微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣。

3、评审办法：

（1）本次评审采用综合评分法。

（2）为有助于对响应文件进行评审，磋商小组有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其响应文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成响应文件的组成部分。

（3）磋商小组综合评审，向采购人推荐3名成交候选供应商名单，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。采购人应当确定第一名（综合得分排名第一的供应商）为成交供应商。

（4）在全部评审完成前，磋商小组与采购人工作人员均不得透漏评分情况。

评分办法

| 评分项 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 20分 |  | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×20%×100；小数点后保留两位，四舍五入。 |
| 商务 部分 12分 | 企业业绩 6分 | 供应商2023年1月1日以来具有类似业绩的，每提供一个得2分，本项最多得6分。(需提供合同原件,且复印件加盖公章附于响应文件中，时间以合同签订时间为准，未提供或未按要求提供的不得分)。 |
|  | 驻场主要人员配备 6分 | - 驻场专职维保服务人员 - 项目组服务人员需提供有一级注册消防工程师证书原件、四级及以上消防设施操作员证书原件或建（构）筑物消防员证书原件、应急管理局颁发的低压电工操作证原件，本项最高得6分，不按要求提供或提供不全的不得分。 - （证书须在本单位注册，一人只能提供一种证书，重复提供不得分，且证书复印件加盖公章附于响应文件中，未提供或未按要求提供不得分） |
| 技术 部分 68分 | 服务方案 13分 | 根据供应商提供的服务理念、服务思路、服务工作流程、质量保证措施等服务方案完整规范、贴合项目实际、流程科学可行、可落地执行的，得13分；每有一处不合理或不完善的扣0.5分，扣完为止，缺项不得分。 |
|  | 应急预案 13分 | 根据供应商提供的适配医院场景的应急组织架构、岗位职责、响应机制、突发事件处置流程、应急保障及日常管控等，预案贴合医院实际、架构完善、响应迅速、处置流程科学规范的，得13分；每有一处不合理或不完善的扣0.5分，扣完为止，缺项不得分。 |
|  | 接管的措施及方案 13分 | 根据供应商针对本项目接管组织分工、接管重点、接管方式、实施步骤、全流程管控及平稳交接保障措施等接管方案分工清晰、流程细化、措施合理、可实现平稳无缝接管的，得13分；每有一处不合理或不完善的扣0.5分，扣完为止，缺项不得分。 |
|  | 人员培训方案内容和考核 12分 | 根据供应商针对本项目培训规划、组织安排、培训内容、方式、周期、纪律及实施流程等培训方案详实合理、方式多元、贴合岗位需求、可落地的，得6分；每有一处不合理或不完善之处扣0.5分，扣完为止；缺项不得分。 |
|  |  | 根据供应商针对本项目人员日常纪律、专业技能考核标准、考核周期、奖惩机制及结果应用等考核机制全面清晰、奖惩合理、贴合项目管理、具备实操性的，得6分；每有一处不合理或不完善之处，扣0.5分，扣完为止；缺项不得分。 |
|  | 管理制度10分 | 根据供应商提供的岗位责任、职业培训、档案管理、安全管理、财务管理等核心制度，要求合法合规、贴合项目运营等各项制度健全合规、权责清晰、条款规范、可落地执行的,得10分，每有一处不合理或不完善的1分,扣完为止，缺项不得分。 |
|  | 档案管理服务方案 5分 | 根据供应商提供的档案储存、日常管理、保密管控、归档、调取、保管、销毁等全流程管理方案科学全面、流程清晰、保密到位、贴合项目需求、可落地的,得5分，每有一处不合理或不完善的扣1分，扣完为止，缺项不得分。 |
|  | 优惠条款 2分 | 供应商提供的优惠条款或合理化建议符合采购项目需求、具有可操作性和实用性的，经磋商小组认可的每有一条得1分，最多得2分。 |

注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效响应文件处理，并应接受采购人及监督部门作出的一切处罚决定。

b、本次报价采用综合评分法，即以综合得分最高的供应商为成交供应商，不以最低价为成交标准，满分为100分，保留两位小数，四舍五入。

（三）终止采购：出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（四）按照《中华人民共和国政府采购法》第77条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

四、成交通知书：

采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的一个组成部分。

五、签订合同：

1、《成交通知书》发出之日起10日内，采购人与成交供应商按照采购文件确定的事项签订合同。

2、采购文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

3、采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任

六、项目验收：按照相关规定执行。

七、解释权：

本采购文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第五部分  项目说明及要求

本项目消防系统主要包含：火灾自动报警系统；消防水源；消火栓系统;细水雾灭火系统；泡沫灭火系统；自动跟踪定位射流灭火系统；气体灭火系统；防排烟系统；消防应急照明和疏散指示系统；防火分隔设施；电气火灾监控系统；可燃气体探测报警系统；消防设备电源监控系统；防火门监控系统。按照建筑消防设施维护保养技术规程要求，进行月度检测、季度检测、年度检测。

须拟派1名项目经理和1名技术负责人，两人均需具有一级注册消防工程师资格。除项目经理和技术负责人外，专职驻场维保人员≥3人，其中须提供1名一级注册消防工程师专职服务，其中根据国家职业技能标准，还须持有有效的建(构)筑物消防员或消防设施操作员需三级/高级工1名。且专职驻场人员须24小时双人双岗值班值守，提供驻场服务承诺书、人员资格证书。

驻场人员和专职服务人员直接接受采购人的管理和调度。且驻场人员和专职服务人员在本服务期内不能随意变更，如随意变更驻场人员和专职服务人员对医院造成的损失及相关责任问题由成交供应商全权负责。专职驻场人员须24小时双人双岗值班值守，不得随意离岗，如随意离岗造成一切问题由成交供应商全权负责。驻场人员和专职服务人员应正式着装，操作规范。驻场服务人员的技能和数量应满足服务要求。每年配合采购人组织消防应急演习；配合主管单位进行消防检查。采购人仅提供驻场服务环境；服务所需的办公设备、通讯设施、测试工具、打印设备、办公耗材等全部由成交供应商自行提供，采购人对驻场人员不定期进行考核。

本项目包含两年度的消防自动设施安装质量检测、建筑电气设施消防安全检测、消防安全评估。根据相关的消防法规和相关标准检测及评估后，出具相关检测评估报告。

| 序号 | 服务名称 | 指标需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施维护保养服务 | 消防系统主要包含:火灾自动报警系统；消防水源；消火栓系统;细水雾灭火系统；泡沫灭火系统；自动跟踪定位射流灭火系统；气体灭火系统；防排烟系统；消防应急照明和疏散指示系统；防火分隔设施；电气火灾监控系统；可燃气体探测报警系统；消防设备电源监控系统；防火门监控系统等。 |
| 2 | 消防自动设施安装质量检测、建筑电气设施消防安全检测、消防安全评估 | 检测的主要指标需求，涵盖技术规范、功能测试和合规性要求，消防安全评估的核心指标需求，涵盖建筑特性、消防设施、管理措施及应急能力等方面根据相关的消防法规和相关标准检测及评估后，出具相关检测评估报告。 |
| 3 | 服务目标 | 本项目的消防维护工作贯彻“预防为主、消防结合”的基本原则。针对本项目的具体情况，积极采用先进的维护技术，做到保证安全，使用方便。在遵守国家相关消防法规的基础上，进行安全规范维护，满足本项目的使用需求，防止和减少火灾危害，保护人身和财产安全。确保消防系统保持系统的稳定性，可靠性，延缓设备老化，提高系统使用年限，确保功能使用正常，有效预防和扑灭火灾。 |
| 4 | 方式 | 按《DB37建筑消防设施维护保养技术规程》开展消防维保检测，按照《DB37建筑消防设施维护保养技术规程》开展消防维保测试，按照《DB37单位消防安全评估规程》开展消防安全评估，对合同约定范围内的消防设施按维保计划进行每日检查、月度检查、年度检查、维护保养，每月完成安全巡检之后形成每日巡检报告。 |
| 5 | 服务内容 | 1)维保单位进场后一个月内对合同约定范围内的消防设施进行一次消防设施检测。 2)每季度对消防报警主机及消防设施日常巡查值班人员进行培训，使其对消防系统具有全面完整的理解，保证及时发现问题，及时通知维保公司对设备出现的问题及时修复。 3)每年配合采购人组织≥2次消防应急演习;配合主管单位进行消防检查。 4)保养人员将按照确定的周期对消防设施进行细致的检查、保养，认真填写各检查登记表。 |
|  |  | 根据消防法规和相关标准，中标方必须确保消防设施的完整性和功能性，以满足消防安全检查的要求，负责在服务期内对消防设施进行检查，并确保其处于正常工作状态。若在服务期内需要更换消防设施，对易损件及损坏消防设备，及时向甲方提出建议，由甲方进行采购或委托乙方进 行采购，所产生的费用由甲方承担。 |
|  |  | 成交供应商需提供现场技术人员及负责人资质证书并在消防值班控制室按要求悬挂粘贴。 |
|  |  | 维保人员:整体维保团队≥3人。 |
| 6 | 服务范围 | 1)需指定项目负责人1人，具备注册消防工程师资格。提供资格查询证明文件。维保团队成员需满足相关规范要求，具备中级技能等级以上建(构)筑物消防员或消防设施操作员，上述人员知悉建筑消防设施设置规范，熟悉各品牌自动消防报警系统、消防联动系统、各种灭火系统、消防供电逻辑和消防水系统架构等。 2)主要驻场人员和系统负责人直接接受采购人的管理和调度。服务人员应正式着装，操作规范。服务人员的技能和数量应满足服务要求。 |
|  |  | 提交月度和年度运行报告以及服务记录等;与相关行业部门对接及配合，协调有关服务商等。相关设备设施包括但不限于火灾自动报警系统；消防水源；消火栓系统;细水雾灭火系统；泡沫灭火系统；自动跟踪定位射流灭火系统；气体灭火系统；防排烟系统；消防应急照明和疏散指示系统；防火分隔设施；电气火灾监控系统；可燃气体探测报警系统；消防设备电源监控系统；防火门监控系统；其他建筑消防设施等。采购人仅提供驻场服务环境;服务所需的办公设备、通讯设施、测试工具、打印设备、办公耗材、软件支撑环境以及工装等全部由成交供应商自行提供。 |
|  |  | 消防系统主要包含:消防系统包括火灾报警控制器5台，包括控制电路、主机按钮、消防电话等。应急照明控制器3台，包括应急灯、疏散指示灯、分配电装置等。防火门监控器1台，包括控制电路、区域防火门监控器、敞开式防火门闭门器，防火门监控模块等。自动跟踪定位射流灭火集中联动控制柜1台，包括控制电路、区域控制器2台等。喷淋末端试水集中联动控制柜1台，包括控制电路、按钮、末端试水装置阀门等。气体灭火控制器3台，七氟丙烷气体灭火配套设备，7个灭火剂储瓶、电气控制线路、手动启动阀、气体管道和喷头、喷气按钮等。细水雾灭火控制系统，包括控制电路、包括控制管路、电磁阀等。电气火灾监控设备1台，消防设备电源状态监控器1台，余压监控器1台，水位显示器5台，940个室内消火栓，11个室外消火栓、阀门、水压力表等。 |

附考核表

| - 考核 - 项目 | - 考核标准 | - 分值 | - 考核办法 | - 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 人员 - 资质 | - 维保人员要持证上岗、统一服装，仪容仪表、文明礼貌用语符合要求，遵守医院劳动纪律。 | - 5 | - 不符合要求的，每人每次扣1分。 | - 医院保卫科 |
| - 响应 - 要求 | - 接到报修电话后应在2小时内响应，在24小时内派工程师到现场实施确认维修；维修备件在确认后24小时内送达维修现场，如遇特殊情况不能及时到位的，应有反馈。 | - 10 | - 不符合要求的，每项每次扣5分。 |  |
| - 质量 - 要求 | - 建立维修保养标准，对所需责任范围的各项设备进行巡查，发现问题及时处理，并做好巡查、维修记录，交主管科室及临床科室留存备查。 | - 10 | - 未按要求提交计划每延迟一天扣5分。 |  |
|  | - 接到科室报修到达现场后，应立即查明原因、制定维修方案和时限，并向服务科室说明；完成维修后，应认真填写维修记录，并由科室人员签字。 | - 10 | - 不符合要求的，每项每次扣2分。 |  |
|  | - 维保服务过程中在保证质量的情況下，应厉行节约，不得浪费。 | - 5 | - 发现浪费行为的，每次扣1分。 |  |
|  | - 如同时有多个报修，应按照故障危险程度优先，消防安全重点部位优先，逐步派出人员维修，并及时向科室说明；遵循诸事不过夜原则，当日完成维修，确保临床正常业务工作，如当日无法完成，需向服务科室说明，并报医院保卫科备案登记。 | - 20 | - 违反紧急原则的，每次扣5分；不能当日完成维修且无合理说明的，每次扣5分；接到科室投诉，经核查后属实的，一次性扣10分。 |  |
| - 维保 - 计划 | - 制定运转设备定期定级维护保养计划，并按计划进行维护、保养，并有台账记录。 | - 20 | - 没有定期定级维护保养计划的，扣5分；没有按计划进行维护、保养的，扣5分；没有台账记录的，扣10分。 |  |
|  | - 根据上月份维修情况和现场情況，每月制定基础设施维修计划，并报医院保卫科批准实施。 | - 10 | - 无维修计划的扣5分，无具体实施行为的扣5分。 |  |
| - 满意度 | - 医院保卫科每月组织调查科室、职工对维修服务的满意度。 | - 10 | - 满意度考核实行百分制，90分以上不扣分；低于90视为服务不到位，一次性扣10分。 |  |

注：

1）每月度综合满意度分值在80%以下,采购人将扣除应付月度款的8000元不再支付。

2）每月度综合满意度分值在80%-90%(含90%),采购人将扣除应付月度款的4000元不再支付。

3）每月度综合满意度分值在90%以上,采购人将月度款全额支付。

4）一年内有三个月综合满意度分值在80%以下，合同自动终止。

- 采购合同书（参考）

- 微山县人民医院消防维保服务采购项目

合

同

书

甲  方:微山县人民医院

乙  方:

日  期:    年    月

采购合同书

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

经甲乙双方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、本合同不可分割部分

（1）采购合同书    （2）合同条款             （3）响应文件

（4）竞争性磋商文件（5）供应商的书面承诺     （6）成交通知书

（7）标准规范及有关技术文件

2、服务内容

本项目为微山县人民医院消防维保服务采购项目，采购内容包含：院区178050㎡按照《建筑消防设施维护保养技术规程》（DB37）开展消防维保检测；按《山东社工消防条例》(鲁政发〔2011〕7号)第二十八条要求，开展两年的消电检检测及评估检测；需要提供维保人员24小时驻场服务。

3、合同价款

本合同价款为大写：           ，小写：           。

4、服务地点、期限、质量标准及知识产权

（1）服务地点：甲方指定地点。

（2）服务期限：   年，自2026年  月  日至    年  月  日止。

（3）质量标准：合格，符合国家标准、行业标准及竞争性磋商文件要求、响应文件及乙方在磋商过程中做出的书面澄清及承诺。

（4）乙方应保证甲方在中国境内使用的该服务内容，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

5、付款方式：本项目不设预付款；每年度维保服务满六个月后，支付合同价款的50%；年度维保服务完成后，剩余款项一次性付清。

6、维保售后服务

（1）乙方应按评审过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的服务。

（2）其他服务内容：因服务质量问题未通过验收引起的费用由乙方承担。

7、合同变更：采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

8、违约责任

（1）乙方延迟服务或不积极响应服务内容，每延迟1日，按应交付约定服务费总额0.1%支付违约金。

（2）乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定补救外，在补救期间，应按约定服务费总额0.1%向甲方支付违约金。

（3）乙方不按期履行合同，并经甲方提示后30日内仍不履行合同的，甲方有权解除合同，乙方要承担相应的赔偿责任。

（4）乙方应保证甲方在中国境内使用的该服务内容，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

9、验收

甲方应当在乙方履行合同义务之日起7个工作日内，对合同履行情况组织验收，验收的相关费用由乙方承担，乙方在报价时应充分考虑相关费用，并包含在投标报价内，参加项目评审的采购人代表应当回避。

10、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提服供货物或服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

11、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国民法典》的规定到项目所在地的人民法院提起诉讼。

12、合同的修改

采购合同的双方当事人,不得擅自变更、中止或终止合同。

13、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共柒份，甲方叁份、乙方贰份，招标代理机构贰份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

经办人（签字或签章）：                    经办人（签字或签章）：

签署日期：  年  月  日                    签署日期：  年  月  日

注：附报价一览表、二次报价承诺函、服务承诺、成交通知书。

第七部分 响应文件格式

正本/副本

（项目名称）竞争性磋商

响 应 文 件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

目   录

一、报价部分

1、报价一览表

2、分项报价表

3、供应商认为需要提交的其他资料

二、资格、资质证明文件

1、供应商营业执照等；

2、法定代表人身份证明或授权委托书；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；

5、需要提供的其他相关资格证明文件。

三、技术文件

1、与本项目相对应的技术资料；

2、评分办法技术部分涉及的相关内容（如有）；

3、供应商认为需要提交的其他资料。

四、其他材料

1、评分办法商务部分涉及的相关内容（如有）；

2、承诺书

3、供应商认为需要加以说明的其他内容。

- 备注：1.请供应商按照采购文件目录格式注明页码。

2.本采购文件中提供给供应商的附件内容格式，如不能满足供应商编制响应文件实际需要，供应商可在采购文件提供的格式内容基础上自行设计、扩展表格内容。

报价函

微山县人民医院：

经研究，我们决定参加项目编号为 （项目编号） 的（项目名称），并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的响应文件被接受，我们将履行响应文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

2、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

3、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

4、我们的响应文件自提交之日起有效期为90个日历天。

5、我们若未成为成交供应商，你公司有权不做任何解释。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 报 价 | 大写:每年 小写: 元/年 |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 质量标准 |  |
| 对磋商文件的响应程度 |  |
| 注： 1、报价币种：人民币。 2、供货地点：甲方指定地点。 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

分项报价表

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

项目编号：                                        单位：元

| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

说明：供应商应严格按上面表格的内容把所投包内的所有服务内容具体情况填写清楚。

年  月  日

配置与技术规格偏离表

| 序号 | 名称 | 正偏离/负偏离 | 采购文件技术参数要求 | 响应文件对应参数 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：        法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

年   月   日

说明：

1. 如所报内容与磋商文件的要求存在技术正偏离，请填写备注 “ 正偏离 ” ；

2. 如所报内容与磋商文件的要求不存在技术偏离，请填写备注 “ 无偏离 ” ；3. 如所报内容与磋商文件的要求存在技术负偏离，请填写备注“负偏离

法定代表人身份证明

（后附法定代表人身份证复印件）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：      性别：        年龄：      职务：       联系电话：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （公章）

年 月 日

授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商： （公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

注：后附法定代表人及授权代理人身份证复印件

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司（联合体）郑重承诺：

1、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位：__________________（公章）

法定代表人或委托代理人：__________________（签字或盖章）

_____ 年___ 月 ___日

履行合同的设备及技术能力证明表

| 单位名称 | （公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员数量 |  | 管理人员数量 |  | 生产人员数量 |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备规格 |  |  | 设备数量 |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备规格 |  |  | 设备数量 |
| 专业技术能力情况 |  |  |  |  |  |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同的设备及专业技术能力证明表》。

经营业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：格式可自行扩展。

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

项目经理、项目技术人员配备情况表

（项目名称）

| 姓名 | 职称 | 证书资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 本表可按同样格式扩展 |  |  |  |  |  |

驻场专职服务人员配备情况表

（项目名称）

| 姓名 | 职称 | 证书资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 本表可按同样格式扩展 |  |  |  |  |  |

承诺书

我单位参加__________________________________ (项目名称)采购活动，保证以下事项：

一、我单位不存在不良信用记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）。

二、参加本次项目采购活动是我单位自身行为，不出借资质与他人，也不借用或挂靠其他企业资质，同时不与其他公司串标、围标。如有出借、借用、挂靠资质或串标、围标等违法行为，我公司承担由此带来的一切法律责任，接受相关规定和采购文件上约定的处罚。

三、我单位在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力，如不能如期保质量履约，愿接受采购单位和监管部门的相关处罚。

四、我单位保证在采购过程中所提供的一切证件、业绩、信誉证书、印鉴、资料等均为真实有效的，如有不实，愿意接受相关部门一切处罚。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

需要提供的其它相关资格证明文件。

报价一览表密封信封正面格式

报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话：

报价一览表密封信封封口格式

…………于2026年9月29日14时00分前不准启封（加盖公章）………………… （封口处）

响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话：

响应文件密封信封封口格式

…………… 于2026年9月29日14时00分前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）