微山县人民医院车载心电图机采购项目

竞争性磋商文件

项目编号:WSND-2026-CG071

招 标 人：微山县人民医院

代理机构：山东宁大项目管理有限公司

2026年9月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知

第三部分  实质性条款

第四部分  评分办法

第五部分  项目说明及要求

第六部分  采购合同（参考）

第七部分  响应文件格式

- 第一部分   微山县人民医院车载心电图机采购项目

- 竞争性磋商公告

一、采购人：微山县人民医院                   地址：微山县新河街8号

联系人：赵主任                           联系电话：0537-8367106

二、采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司   地址：微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工            联系电话：15563760277、13105475797

三、采购项目名称：微山县人民医院车载心电图机采购项目

采购项目编号：WSND-2026-CG071

采购需求：

| 采购 内容 | 供应商资格要求 | 预算控制价 |
| --- | --- | --- |
| 车载心电图机 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚）； 6、落实政府采购政策需满足的资格要求： 为了实现采购目标，本项目不专门面向中小企业预留采购份额。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款“符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：(三)按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”之规定。 7、本项目的特定资格要求：。 7.1、供应商应具备有效的：营业执照； 供应商若为生产商应具备有效的：医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）。 供应商若为代理商应具备有效的：医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证）。 7.2、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 7.3、法律、行政法规规定的其他条件。 7.4、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、“信用山东”网站(http://credit.shandong.gov.cn/)； 本项目不接受联合体报价； 本项目资格审查方式：资格后审。 | 50000元 |

四、获取采购文件：

1、时间：2026年9月5日至2026年9月11日（节假日除外）每天上午9：00-12：00，下午14：00-17：30（北京时间）

2.地点：微山县微山湖大道96-4号

3.方式：法定代表人或被授权人请携带：

供应商若为生产商应提供有效的：医疗器械注册证原件或复印件加盖公章（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表原件或复印件加盖公章）、医疗器械生产许可证原件（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证原件）。

供应商若为代理商应提供有效的：医疗器械注册证原件或复印件加盖公章（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表原件或复印件加盖公章）、医疗器械经营许可证原件（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证原件）；

供应商还应提供有效的营业执照原件、法定代表人身份证原件或授权委托书原件及授权委托人身份证原件、信用查询（信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网、信用山东）网站截图加盖公章,，通过审查合格后方可获取有效的采购文件，同时携带以上材料的复印件（加盖供应商公章）一套，采购文件售后不退。

备注：获取采购文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以磋商小组资格后审为准。

4.竞争性磋商公告及文件在微山县人民医院官网进行发布，其他网站转载无效。

五、递交报价文件时间及地点:

1.时间：2026年9月16日14时00分至2026年9月16日14时30分（北京时间）

⒉地点：微山县人民医院B区3楼会议室

六、磋商报价时间及地点：

1.时间：2026年9月16日14时30分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院B区3楼会议室

3.联系方式：0537-8367106、15563760277、13105475797

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 采 购 人：微山县人民医院 地 址：微山县新河街8号 联 系 人：赵主任 联系方式：0537-8367106 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司 地 址：微山县微山湖大道96-4号 联 系 人：张工、姜工 联系方式：15563760277、13105475797 |
| 3 | 采购内容 | 为进一步完善我院急救体系网络布局，提升院前急救与转运救治服务能力，需采购车载心电图机2台，具体内容详见第五部分项目说明及要求。 |
| 4 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 供货时间 | 合同签订后7日内供货安装调试完毕。 |
| 6 | 质保期 | 验收合格之日起至少1年，供应商可自报最长质保期。 |
| 7 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 8 | 付款方式 | 货到安装调试验收合格后支付合同金额的30%,剩余货款一年后付清。 |
| 9 | 质量标准 | 合格，符合国家或行业相关合格标准。 |
| 10 | 供应商 资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚）； 6、落实政府采购政策需满足的资格要求： 为了实现采购目标，本项目不专门面向中小企业预留采购份额。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款“符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：(三)按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”之规定。 7、本项目的特定资格要求：。 7.1、供应商应具备有效的：营业执照； 供应商若为生产商应具备有效的：医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）。 供应商若为代理商应具备有效的：医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证）。 7.2、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 7.3、法律、行政法规规定的其他条件。 7.4、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、“信用山东”网站(http://credit.shandong.gov.cn/)； 本项目不接受联合体报价； 本项目资格审查方式：资格后审。 |
| 11 | 是否接受联合体 | 否 |
| 12 | 踏勘现场 | 供应商自行踏勘，费用自理。 |
| 13 | 报价有效期 | 90天﹙从报价截止之日算起﹚。 |
| 14 | 采购控制价 | 预算控制价：50000元； 采购控制价是采购人期望的最高限价，供应商的报价不得高于采购控制价，也不得低于成本价格。供应商报价高于采购控制价的或低于成本价格的，磋商小组将按无效报价处理。 |
| 15 | 报价 | 本次报价非一次性报价，但将作为能否进入第二轮磋商的重要依据，第二次报价为最终报价，本次报价为完税后的价格。 |
| 16 | 资格审查 | 开标由采购人主持，邀请供应商法定代表人或委托代理人参加，如未参加，视同认可开标结果。 本项目为资格后审，供应商须提供下列资料证件,以备磋商小组审查： 供应商法定代表人或授权委托人应携带： - （1）营业执照原件原件； - （2）法定代表人的身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件； - （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； - （4）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书； - （5）生产商：医疗器械生产许可证原件（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证原件）； - 代理商：医疗器械经营许可证原件（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证原件）； - （6）医疗器械注册证原件或复印件加盖公章（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表原件或复印件加盖公章）； - 否则磋商小组将按无效报价处理。 递交投标（响应）文件截止时间后递交的任何材料，采购人、磋商小组一律不得接收。 采购人应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）； 信息查询的截止时点：递交报价文件的截止时间； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料； 信用信息的使用规则：采购人将查询结果进行汇总并移交至磋商小组，对存在上述情形的供应商，磋商小组将按无效报价处理。 |
| 17 | 是否接受进口产品 | 1、本项目不接受进口产品（零配件除外），如所投产品为进口产品的，磋商小组将按无效报价处理。 - 2、进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。 3、其他相关规定详见关于政府采购进口产品管理有关问题的通知（财办库〔2008〕248号）、政府采购进口产品管理办法（财库[2007]119号）。 |
| 18 | 异常低价审查机制 | 根据鲁财采〔2026〕3号文和财库〔2026〕2号文财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审核供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价55%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×55%； 4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。 投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。 异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 19 | 质疑 | 供应商如有质疑，可按照《政府采购质疑和投诉办法》（2018年财政部94号令）和山东省政府采购管理办法等的规定向采购人提出质疑。 采购人：微山县人民医院 地址：微山县新河街8号 联系人：赵主任 联系方式：0537-8367106 采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司 地 址：微山县微山湖大道96-4号 联 系 人：张工、姜工 联系方式：15563760277、13105475797 |
| 20 | 投诉 | 供应商对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定期限内作出答复的，可按照《政府采购质疑和投诉办法》（2018年财政部94号令）和山东省政府采购管理办法等的规定向采购人提出质疑。 |
| 21 | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该产品或服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。 |
| 备注 |  |  |

一、定义：

1、“采购人”系指微山县人民医院。

2、“供应商”系指参与报价并向采购人递交报价文件的法人或其他组织、自然人。

3、“成交供应商”系指由磋商小组综合评审确定的对采购文件作出实质性响应并取得与采购人签订合同资格的供应商。

二、合格的供应商：

符合以下条件的供应商即为合格的供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚）；

6、落实政府采购政策需满足的资格要求：

为了实现采购目标，本项目不专门面向中小企业预留采购份额。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款“符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：(三)按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”之规定。

7、本项目的特定资格要求：。

7.1、供应商应具备有效的：营业执照；供应商若为生产商应具备有效的：医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）。

7.2、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.3、法律、行政法规规定的其他条件。

7.4、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、“信用山东”网站(http://credit.shandong.gov.cn/)；

本项目不接受联合体报价；

本项目资格审查方式：资格后审。

三、采购文件说明：

1、适用范围：本采购文件仅适用于本次采购中所叙述的项目。

2、供应商对采购文件的内容应予以保密，不得向他人泄露采购文件的任何内容。

3、本采购文件由采购文件目录所列内容组成。

4、采购文件的澄清：

供应商对采购文件提出的澄清要求，应以书面形式（包括信函、电报或传真）于2026年9月10日12:00时前通知到采购人。

5、采购文件的澄清或修改：

（1）采购人对采购文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容可能影响报价文件制作的，须在采购文件要求递交报价文件截止时间5日前，以书面形式通知所有确定参与本次采购活动的供应商。澄清或修改文件作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

（2）修改内容影响供应商编制报价文件的，采购单位应当在报价截止时间5日前以书面形式通知所有确定参与本次采购活动的供应商。不足5日的，采购人应当顺延报价截止时间。

四、报价文件的编写：

供应商应按采购文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其报价对采购文件作出实质性响应，否则磋商小组将按无效报价处理。

（一）报价语言及计量单位：

1、供应商和采购人就报价交换的文件和来往信函均使用中文。

2、除采购文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）报价文件的组成：

1、法定代表人或授权代理人签署、盖章的报价函

2、资格、资质证明文件：

（1）供应商营业执照；

（2）供应商法人授权委托书及授权代表身份证；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；

（5）需要提供的其它相关资格证明文件。

3、报价表

（1）报价一览表；        （2）分项报价表；

报价要求：

（1）本次报价非一次性报价，第二次报价为最终报价，本次报价为完税后的价格。

（2）报价币种：人民币。

（3）供应商在报价时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个报价。

（4）报价由供应商结合项目情况自行填报，本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括产品设计、制作、设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、设施费、第三方接口费、软件升级费、调试、检验、安全、培训、技术及售后服务、税金等其他费用完全达到招标文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

（5）报价文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）报价文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

- 技术文件：

（1）供应商技术方案；

（2）货物配置偏离表；

（3）供应商认为需要提交的其他资料。

5、其他文件：

（1）供应商同类业绩、信誉等；

（2）供应商认为需要加以说明的其它内容。

备注：供应商必须对所提供的货物、服务等相关的一切产权关系负全部责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及费用。

（三）报价文件编写方式：

1、响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

2、响应文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

3、“报价一览表”用A4幅面。

4、用A4幅面。

（四）报价文件签署、盖章：

供应商必须按采购文件的规定签署、盖章报价文件。

（五）报价文件的密封和标记：

1、供应商应准备六份报价文件，一份正本和五份副本。在每一份报价文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不一致，以正本为准。

2、供应商应将报价文件密封，并在封面明显处注明以下内容：

1) 项目编号、项目名称

2) 正本（副本）

3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真

3、为方便报价，请供应商另外准备二份“报价一览表”单独密封，单独密封，与报价文件同时递交。在封面加盖单位公章并注明项目编号、项目名称、供应商名称。

（六）报价文件的递交：

1、递交报价文件的截止时间：2026年9月16日14时30分（北京时间）；

2、报价文件递交地点：微山县人民医院B区3楼会议室

3、电报、电话、传真、电子邮件方式的报价文件概不接受；

4、供应商的报价文件不予退还

5、逾期送达的或者未送达指定地点或者未按要求进行密封的报价文件，采购人不予接收。

如因采购文件的修改推迟递交报价文件的截止日期的，则按采购人另行通知规定的时间递交。

（七）报价文件签收：以供应商填报签到表为准。

（八）报价文件修改与撤回：

1、供应商在采购文件要求递交报价文件的截止时间前，可以修改或者撤回已递交的报价文件，并书面形式通知采购人。

2 、任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成报价文件的一部分，份数和密封要求同报价文件一致。

3、报价有效期内不得撤回所递交的报价文件。

五、报价有效期：

1、自递交报价文件之日起90日历天。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，磋商小组将按无效报价处理。

2、特殊情况下，在报价有效期满之前，采购人可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。

## 六、相关费用

1、成交供应商在签订合同前，按规定向代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理费为，1500元，采购人委托成交供应商支付。

2、各供应商自行承担所有参与投标的有关费用。

第三部分   实质性条款

- 一、磋商小组将确定每一供应商是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

(一)采购文件（第7-9页）第二部分  供应商须知  供应商须知前附表

14、预算控制价：50000元；

采购控制价是采购人期望的最高限价，供应商的报价不得高于采购控制价，也不得低于成本价格。供应商报价高于采购控制价的或低于成本价格的，磋商小组将按无效报价处理。

16、本项目为资格后审，供应商须提供下列资料证件,以备磋商小组审查：

本项目为资格后审，供应商须提供下列资料证件,以备磋商小组审查：

供应商法定代表人或授权委托人应携带：

- （1）营业执照原件原件；

- （2）法定代表人的身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件；

- （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- （4）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；

- （5）生产商：医疗器械生产许可证原件（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证原件）；

- 代理商：医疗器械经营许可证原件（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证原件）；

- （6）医疗器械注册证原件或复印件加盖公章（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表原件或复印件加盖公章）；否则磋商小组将按无效报价处理。

递交投标（响应）文件截止时间后递交的任何材料，采购人、磋商小组一律不得接收。

采购人应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）；

信息查询的截止时点：递交报价文件的截止时间；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料；

信用信息的使用规则：采购人将查询结果进行汇总并移交至磋商小组，对存在上述情形的供应商，磋商小组将按无效报价处理。

17、1、本项目不接受进口产品，如所投产品为进口产品的，磋商小组将按无效报价处理。

18、投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

(二)采购文件（第11页 ）第二部分  供应商须知  供应商须知前附表

四、报价文件的编写：供应商应按采购文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其报价对采购文件作出实质性响应，否则磋商小组将按无效报价处理。

(三)采购文件（第12页）第二部分 供应商须知供应商须知前附表

（5）报价文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）报价文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

(四)采购文件（第14页）第二部分  供应商须知  供应商须知前附表

五、报价有效期：1、自递交报价文件之日起90日历天。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，磋商小组将按无效报价处理。

(五)采购文件（第19页）第四部分 公开报价、磋商、成交（二）评审办法 2、初步评审：（2） 如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价文件未按采购文件要求签署、盖章；

d) 报价文件中的供货时间、质保期不符合采购文件要求；

e) 不符合采购文件规定的其他实质性要求；

f) 不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（5）磋商小组对各供应商的报价进行评审，对超出项目预算的报价，按无效报价处理。

(六)采购文件（第23页）第四部分 公开报价、磋商、成交

a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效报价文件处理

(七)采购文件（第24页 ）第四部分 公开报价、磋商、成交

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

备注：未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为投标（报价）无效理由。

第四部分 评分办法

一、公开报价：

1、时间：2026年9月16日14时30分（北京时间）。

2、地点：微山县人民医院B区3楼会议室

3、检查报价文件密封情况：公开报价时，由报价供应商或其推选的代表检查报价文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封。

4、报价：由工作人员对各供应商的报价文件当众拆封，并宣读“报价一览表”，记录员将报价内容分项记录

二、磋商小组：

采购人将根据本项目的特点组成磋商小组，由采购人代表和有关方面的专家等三人（含三人）以上的单数组成，其中专家不得少于成员总数的三分之二，磋商小组负责对报价文件进行评审，评选出成交候选人。

备注：采购人代表如参加项目评标（评审）活动，采购人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评审委员会主要负责人。

三、磋商原则和评审办法：

（一）磋商原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次采购的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：磋商小组将严格按照采购文件要求的内容，对供应商的报价文件进行认真评审；磋商小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素。

2、统一性原则：磋商小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的报价文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，磋商小组成员对出具的意见承担个人责任；

4、保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、集体决定的原则：成交候选供应商由磋商小组集体评审决定。

（二）评审办法

本次评审采用综合评分法，磋商小组成员综合评定各供应商递交的报价文件，由磋商小组综合各成员意见，评出成交候选供应商。

1、确定合格的供应商：

符合以下条件的供应商即为合格的供应商：

（1）符合本项目竞争性磋商采购公告中所叙述的供应商资格要求；

（2）符合本项目磋商文件的相关要求。

符合以上条件的供应商即为合格的供应商。

2、初步评审：

（1） 磋商小组将确定每一供应商是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价文件未按采购文件要求签署、盖章；

d) 报价文件中的供货时间、质保期不符合采购文件要求；

e) 不符合采购文件规定的其他实质性要求；

f) 不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（3）磋商小组允许供应商澄清或说明报价文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清或说明的内容不能改变报价文件的实质性内容，供应商澄清或说明的内容以书面文件为准。

（4）磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的报价文件，供应商不能通过修正或撤销报价文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

（5）磋商小组对各供应商的报价进行评审，对超出项目预算的报价，按无效报价处理。

（6）磋商小组通过上述评审，确定入围供应商名单，只有成为入围供应商，才能进入综合评审阶段。

（7）备注：

一、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)文件规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预密部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购货物项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的10%-20%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

本项目不专门面向中小微企业。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目小型和微型企业价格扣除情况：

- 给予小型和微型企业的价格给予20%的扣除,计算方法是:最终价格=报价*80%按照最终价格计算其价格分得分。

- （2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予10%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价*90%，按照最终价格计算其价格分得分。

二、根据济宁市财政局《关于进一步强化政府采购政策功能支持绿色低碳高质量发展的通知》（济财采〔2024〕13号）规定，采用最低评标价法评审的项目，给予10%的价格扣除；采用综合评分法评审的项目，在价格评审项及技术评审项中分别给予价格评审总分值、技术评审总分值10%的优惠。根据《山东省财政厅〈转发财政部发展改革委生态环境部市场监管总局调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知〉的通知》（鲁财采〔2019〕39号）的规定，优惠总加分不超过5分。执行政府采购政策对投标报价进行扣除后的评标价格仅用于评标过程的报价得分计算或评标价格的比较，不作为最终的中标价格。

注：报价单位在投标报价时必须对属于节能产品（非强制类）、环境标志产品品目清单产品的单独分项报价，并应于投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

三、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活劢中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。如供应商为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

既是监狱企业，又属小型企业、微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣。

3、评审办法：

（1）本次评审采用综合评分法。

（2）为有助于对报价文件进行评审，磋商小组有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其报价文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成报价文件的组成部分。

（3）磋商小组综合评审，向采购人推荐成交候选供应商名单，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。采购人应当确定第一名（综合得分排名第一的供应商）为成交供应商。

（4）在全部评审完成前，磋商小组与采购人工作人员均不得透漏评分情况。

评分办法

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分30分 | 报价得分 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%*100 注：价格分保留小数2位，四舍五入。（客观评审） |
| 商务部分 | 类似业绩 10分 | 2023年1月1日至今承担过类似业绩的，每有一份得5分，最多得10分。（需提供合同原件且合同复印件加盖公章附于响应文件中，不按要求提供或未提供的不得分。时间以合同签订时间为准。） |
| 技术部分38分 | 技术指标响应情况20分 | 所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术要求得20分，每有一项技术参数负偏离的扣2分，扣完为止。 注：技术条款偏离表必须如实填写，技术参数须提供技术白皮书并加盖供应商公章或产品彩页并加盖供应商公章或检测报告并加盖供应商公章，未提供或未按要求提供的视为技术参数负偏离。 |
|  | 综合性能6分 | 根据所投产品整体技术方案完整、科学、合理，产品配置全面,后期使用成本低、易于维护的得6分，每有一处不合理或不足的扣0.5分，扣完为止，缺项不得分。 |
|  | 供货方案6分 | 根据供应商针对本项目的产品供货计划及供货组织实施方案，供货方案可满足招标人使用需求、供货周期保证措施完善、详细，供货配送计划清晰合理的得6分；每有一处不合理或不足的扣0.5分，扣完为止，缺项不得分。 |
|  | 安装调试方案6分 | 根据供应商针对本项目的安装调试及质量保证措施进行评审。安装调试人员经验丰富、分工明确，产品质量可靠，安装调试质量保证措施内容完善、详细、可行的得6分；每有一处不合理或不足的扣0.5分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 售后服务及优惠条件22分 | 售后服务 18分 | - 1、根据供应商针对本项目提供的售后服务方案(包括售后服务体系、售后服务保证、服务人员配置、零配件供应、技术支持等）具有详尽、合理、有针对性的得5分，每有一处不合理或不足的扣0.5分，扣完为止，缺项不得分。 2、根据供应商针对本项目的维修、维护方案等情况进行打分，具有详细、完善、可行措施得5分，每有一处不合理或不足的扣0.5分，扣完为止，缺项不得分。 3、根据供应商提供的应急处理技术支持响应时间、应急情况处理响应时间、故障排除时间进行综合评审，应急处理方案详细具体、清晰明确，针对性强，提交的材料齐全，能满足本项目实际需求和采购要求的得5分；每有一处不合理或不足的扣0.5分，扣完为止，缺项不得分。 4、根据供应商能结合项目需求，提供优质多样化的技术培训服务方案，具有实用性、可行性、完善性、多样化的得3分。每有一处不合理或不足的扣0.5分，扣完为止，缺项不得分。 |
|  | 质保期2分 | 根据投标人所投设备的质保期在满足招标文件要求的基础上，质保期每增加一年得1分，最多得2分。 |
|  | 优惠条件 2分 | 投标人提供的优惠条件符合采购项目需求、具有可操作性和实用性，经评标委员会认可的每有一条得1分，最多得2分。 |

政策加分

| 政策加分 | 节能环保产品加分 | 加分计算方法是： 报价部分加分=30×10%×(节能、环保产品价格在投标报价中所占比例)。 技术部分加分=38×10%×(节能、环保产品价格在投标报价中所占比例)。 供应商在报价时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并在投标(响应)文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书(加盖供应商公章)，否则磋商小组(采购小组)不予认定。 |
| --- | --- | --- |

本项目小型和微型企业价格扣除情况：

给予小型和微型企业的价格给予20%的扣除,计算方法是:最终价格=报价×80%按照最终价格计算其价格分得分。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予10%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效报价文件处理，并应接受采购人及监督部门作出的一切处罚决定。

b、本次报价采用综合评分法，即以综合得分最高的供应商为成交供应商，不以最低价为成交标准，满分为100分，保留两位小数，四舍五入。

（三）终止采购：出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（四）按照《中华人民共和国政府采购法》第77条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

四、成交通知书：

采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的一个组成部分。

五、签订合同：

1、《成交通知书》发出之日起10日内，采购人与成交供应商按照采购文件确定的事项签订合同。

2、采购文件、成交供应商的报价文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

3、政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任

六、项目验收：按照相关规定执行。

七、解释权：

本采购文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第五部分 项目说明及要求

一、项目说明：

为急救车心电检查，建立数字化、信息化工作流程，实现全流程的数字化管理，数字化存储，信息共享，同时，提高医生之间协同工作能力。同时，为保证系统的兼容性，需提供现有区域心电平台厂家的无缝接入证明。

二、采购清单及技术参数：

- （一）采购清单

| - 名称 | - 功能 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 心电采集设备 | - 实现急救车心电图检查、传输。 | - 2 | - 套 |

三、技术参数

- 1.危急值闭环管理

- (1)具备自动诊断功能，支持医生可全选或自由选择自动诊断词条内容，一键录入报告结论框内；

- (2)具备智能危急值预警功能，支持后台智能预分析技术，根据危急值标准自动判断危急病历，并进行危急预警提醒；

- (3)支持危急值自动预警级别的设置，用户可自定义设置危急值预警级别；

- (4)支持危急值项目、危急值字典维护功能，用户可根据医院现行的危急值标准进行自定义维护，并对危急值内容进行新增、修改、删除；

- (5)支持对所有报危急值的病历进行统一列表管理功能，且支持与医院的危急值平台集成，同步显示临床科室处理意见、临床科室处理人、处理时间以及临床最终确认是否为危急值，实现危急值的全流程闭环管理；

- 2.心电质控

- (1)图像质控：支持对心电波形图像是否良好、是否存在干扰及导联错接情况进行质控；

- (2)报告质控：支持对报告诊断的规范与否，是否误诊断进行报告质量的质控；

- (3)综合质控：支持图像质控与报告质量双重质控，全面评价心电图像采集与诊断的质量；

- (4)具备完整的报告质控流程，定期对报告质量进行回顾，根据病种、诊断医生、是否疑难等多个维度对报告进行质控，抽取一定数量的报告分配给多个质控医生，按照时间定期开展质控工作，并支持多轮抽查。

- (5)具备质控评分功能：依据完整性、规范性、时限性、正确性四大类进行质控评价，且医生可手动选择具体的扣分条目，系统根据医生选择的扣分项进行分值的自动计算并自动给予质控评级。同时，为医院质控医生提供质控细则的可视化设置功能，医院质控医生可根据质控制度自定设置质控细则及每一项目的分值。

- (6)支持对所有质控报告进行统一列表管理，并显示质控不合格原因；

- 3.分析诊断

- (1)无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问；

- (2)具备新检查病历到达提醒、会诊病历到达提醒及会诊病历返回提醒功能，并支持设置是否提醒、声音提醒开启时间设置及提醒方式的设置；

- (3)具备对异常测量参数标红显示，同时支持以每一个分析测量值进行手动修改；

- (4)支持原始采集的心电波形进行重分析；

- (5)提供测量分析工具：电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等；

- (6)直角尺测量功能，模拟直角尺工具，横向、纵向匀有刻度，横向可测量时间差并折算心率值、纵向可测量幅值差，使用鼠标右键点击直角尺横、纵向，可自动测量出数值。

- (7)心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对每个P、Q、T测量点进行手动微调；每个单击放大QRS波群测量参数不少于25种；

- (8)同屏对比功能，患者历史检查数据多次同屏对比功能；

- (9)具备导联纠错功能，可以通过软件直接修正错误导联；

- (10)提供复合波与选中心搏两种分析模式，医生可根据波形情况在分析诊断界面手动选择不同的分析模式，保证心电诊断的准确性；

- (11)具备AF房颤分析功能，医生可在分析诊断界面手动开启或取消房颤分析；

- (12)具备详细参数矩阵，不少于200种测量参数值;

- (13)支持常规心电转换为频谱心电、高频心电、QT 离散度、心电向量、心室晚电位、心率变异等分析功能

- (14)提供丰富的报告诊断库，避免过多的键盘输入。

- (15)具备报告记录功能，可详细查看每一个医生对本份病历的每一次操作及报告修改记录；

- (16)具备微信分享功能，可在进行心电图诊断分析时直接将该份病历的原始心电波形分享至微信群或专家微信，并支持在微信端打开心电原始波形，进行走纸速度、灵敏度、显示模式的调整，及查看心电报告；

- (17)具有空间心向量环动态回放功能，可播放、暂停、停止、速度倍数调整、回放模式选择

- (18)具有心电测量值不合理报警显示功能，可设置不同测量值的不合理值范围，并在回放界面以突出方式清晰显示并弹窗预警

- (19)具有心电报告敏感词预警功能，可为不同检查项目、不同性别设置不同敏感词，当符合条件敏感词出现，系统自动弹窗预警

- (20)具备心电关键字管理功能，可后台自定义新增、修改、删除，关键字内容包括但不限于不同心电诊断结论对应的心脏示意图、电轴示意图等；

- 4.移动心电采集设备

- （1）采集方式：12导联同步采集；

- （2）采样率：≥32000次/s，幅度量化应≤0.48μV/LSB。

- （3）时间常数：≥4.8s；

- （4）共模抑制比：≧110dB；

- （5）线性和动态范围：>±980mV；

- （6）频响范围：0.05-500Hz；

- （7）输入阻抗：≥120MΩ；

- （8）定标电压：1mV±0.01mV；要灵敏度（增益）：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV，增益误差不大于±2%；

- （9）走纸速度：12.5mm/s、25mm/s 和 50mm/s，时间测量误差不应超过±5%；

- （10）设备小巧轻便，可配置心电急救包；

- （11）显示屏：≧10英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作；

- （12）主机全触摸屏操作，无物理硬按键；

- （13）设备主机内置前后双摄像头，支持图片拍照，可通过拍照识别患者身份证自动提取身份信息，快捷获取患者信息，不接受外置摄像头模式。

- （14）内置4G通信模块，不接受外置USB适配器等形式，设备应同时支持2.4GHz/5GHz双频段Wi-Fi。

- （15）具备心电图加做模式，可加做正后壁、加做右室壁、加做右室后壁、加做常规12导同步心电；

- （16）支持设置采集时保存原始数据；

- （17）提供用户名/工号+密码、扫二维码、急诊登录等多种登录模式；

- （18）可根据临床实际使用环境，配置急诊模式或病房;

- （19）具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表。

- （20）支持波形预采功能，预采集时间可设置；

- （21）支持导联脱落提醒功能；

- （22）支持自动导联接错提醒功能；

- （23）支持导联纠正功能。

- （24）支持接收诊断结论功能，可将诊断后的心电报告下载到本机；

- （25）支持心电事件功能，可以选择一段波形数据后进行心电事件分析、编写心电事件描述；

- （26）支持危急值管理功能，可以在心电图报告界面进行危急值标记的操作。

- （27）消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒；

- （28）在心电设备仅连接医院内网的环境下，支持在设备端将心电图原始数据生成动态二维码，过手机扫描动态二维码的方式将心电图原始波形从医院内网传输至外网环境，适用与内外网隔离情况下的专家远程诊断。

四、其他要求：

1、供应商应保证货物为原厂生产的符合国家质量检测标准的全新且未使用过的合格产品，有货物出厂合格证书,符合招标文件要求。供应商若提供产品生产日期应不早于验收合格之日100天前，否则，招标人拒绝接收，供应商应立即更换符合要求的产品。如因此导致招标人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

2、供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。供应商应在货物质量保证期内对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料。

3、供应商应提供专业系统化培训服务，针对科室医护、技师、运维管理人员分批次开展全员培训，确保科室所有在岗人员熟练掌握设备操作流程、常规参数设置、标本规范处理、日常保养及简单故障处置，达到独立规范上岗操作标准，培训人次需满足科室全员持证上岗、日常轮换值守人员全覆盖需求。

4、供应商应为用户提供及时、迅速、优质的服务，维修及时方便，包含但不限于以下内容：（1）中标人须提供国内7×24小时免费技术支持与报修热线，（2）在接招标人通知1小时做出响应，12小时内到达现场，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。（3）免费为招标人讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养。

5、质保期：设备到货经验收、安装调试正常运行后计算质保期。

在设备保修期内如设备损坏时，中供应商应迅速派员及时解决，同时承担商品配件及人员的所有费用，由于中标人的原因拖延时间而造成招标人损失的，所有损失由中标人赔偿。对以上技术服务应有明确的时间承诺。

- 6、供应商提供的货物制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。如属于医疗设备强检目录内的，须经过项目所在地的质检部门进行质量检验，并出具合格的质检报告，费用由中标人承担。

7、本项目说明规定的各项技术规格若涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，均为参照品牌或“相当于”，供投标人做技术性参考。

- 第六部分 采购合同书（参考）

- 微山县人民医院心肺复苏机采购项目

合

同

书

甲  方:微山县人民医院

乙  方:

日  期:2026年   月

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

经过公开招标，经甲乙双方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货内容、数量。

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号（详细配置） | 制造商 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

B、本合同不可分割部分

（1）采购合同书    （2）合同条款             （3）报价文件

（4）招标文件      （5）供应商的书面承诺     （6）中标通知书

（7）标准规范及有关技术文件

2、合同金额

本合同金额为人民币大写：           ，小写：           元。

3、技术规范

提交货物的技术规范应与报价文件相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指针、参数及性能，并应附有此类服务完整、详细的技术数据和说明文件。

- 乙方提供的货物制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。如属于医疗设备强检目录内的，须经过项目所在地的质检部门进行质量检验，并出具合格的质检报告，费用由乙方承担。

- 4、付款方式：

乙方账号信息如下：

公司名称：

开户银行：

账    号：

5、供货日期及验收地点、质保期

供货地点：甲方指定地点

供货安装期限：

甲方验收（以甲方书面签收为准），休息日递延。

- 质保期：

乙方若提供的产品生产日期应不早于验收合格之日100天前，否则，甲方拒绝接收，乙方应立即更换符合要求的产品。如因此导致甲方损失的，乙方须承担全部赔偿责任。

6、合同的生效

本合同在接到中标通知书后经双方签字加盖公章后生效。

- 7、合同变更：采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

- 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

8、延期供货

（1）如乙方毫无理由拖延提供货物，将受到甲方以下制裁：甲方从购买货物费用中扣除10%作为违约赔偿费或终止合同。

（2）除不可抗力外，若乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方可从政府购买货物费用中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟一周，按合同总金额的1%计收。

9、违约责任

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按成交总金额的0.1%支付违约金。除迟交服务以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额0.1%支付违约金。

（2）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（3）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

10、验收

（1）供货完成后，由甲方等部门将对货物的质量规格等进行验收，并出具验收报告，乙方应积极协助甲方进行货物验收。（特种设备由专业部门进行验收,并出具验收报告。）

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

11、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提服供货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

12、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国民法典》的规定到项目所在地仲裁部门进行调解或仲裁。

13、合同的修改

采购合同的双方当事人,不得擅自变更、中止或终止合同。

14、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

附加协议条款：                 。

- 15、合同签订日期

本合同于    年  月  日签订。

16、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共柒份，甲方三份，乙双方各二份，招标代理机构二份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

经办人（签字）：                           经办人（签字）：

注：附报价一览表、分项报价表、配置清单、售后服务承诺、中标通知书、廉洁购销合同(廉洁购销合同甲乙双方持有）。

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方：微山县人民医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》、民法典司法解释、相关法律规定及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定            作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

经办人（签名）：                 经办人（签名）：

年   月   日                 年   月   日

第七部分 响应文件格式

正本/副本

（项目名称）竞争性磋商

响 应 文 件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

目   录

一、报价部分

1、报价一览表

2、分项报价表

3、供应商认为需要提交的其他资料

二、资格、资质证明文件

1、供应商营业执照等；

2、法定代表人身份证明或授权委托书；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；

5、需要提供的其他相关资格证明文件。

三、技术文件

1、与本项目相对应的技术资料；

2、评分办法技术部分涉及的相关内容（如有）；

3、供应商认为需要提交的其他资料。

四、其他材料

1、评分办法商务部分涉及的相关内容（如有）；

2、承诺书

3、供应商认为需要加以说明的其他内容。

- 备注：1.请供应商按照采购文件目录格式注明页码。

- 2.本采购文件中提供给供应商的附件内容格式，如不能满足供应商编制响应文件实际需要，供应商可在采购文件提供的格式内容基础上自行设计、扩展表格内容。

报价一览表

项目名称：

项目编号：

包 组 号：

| 报价 （单位：元） | 大写: 小写: |
| --- | --- |
| 供货时间 |  |
| 质保期 |  |
| 对磋商文件的认同程度 |  |
| 注： 1、报价币种：人民币。 2、供货地点：甲方指定地点。 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 单位 | 单 价 | 数量 | 总 价 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

货物配置与技术规格偏离表

| 序号 | 名称 | 正偏离/负偏离 | 采购文件技术参数要求 | 响应文件对应参数 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：        法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

年   月   日

说明：

1. 如所报内容与磋商文件的要求存在技术正偏离，请填写备注 “ 正偏离 ” ；

2. 如所报内容与磋商文件的要求不存在技术偏离，请填写备注 “ 无偏离 ” ；

3. 如所报内容与磋商文件的要求存在技术负偏离，请填写备注 “ 负偏离 ”

4.注：技术参数要求提供证明材料的须在表格后逐项列明并提供证明材料，未提供或未按要求提供的视为技术参数负偏离。

备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 备品备件/易损件/耗材/专用工具/名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用不包含在总报价中。注明耗材(如有)价格几年不变。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

年   月   日

资格、资质证明文件

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  | 传真 |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 职工总人数 |  |  | 管理人员（人） |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附供应商营业执照、医疗器械经营许可证(或医疗器械经营备案凭证)或医疗器械生产许可证、医疗器械注册证等资格审查材料。所填写内容应准确无误。

法定代表人身份证明

（后附法定代表人身份证复印件）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：＿＿＿年＿月 ＿日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （公章）

年 月 日

授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商： （公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

注：后附法定代表人及授权代理人身份证复印件

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加__________________项目(项目编号：_______)的政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）,特此声明。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：  年   月   日

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司（联合体）郑重承诺：

1、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位：__________________（公章）

法定代表人或委托代理人：__________________（签字或盖章）

日 期：_____ 年___ 月 ___日

履行合同的设备及技术能力证明表

| 单位名称 | （公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员数量 |  | 管理人员数量 |  | 生产人员数量 |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备规格 |  |  | 设备数量 |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备规格 |  |  | 设备数量 |
| 专业技术能力情况 |  |  |  |  |  |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同的设备及专业技术能力证明表》。

承诺书

我单位参加__________________________________ (项目名称)采购活动，保证以下事项：

一、我单位不存在不良信用记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）。

二、参加本次项目采购活动是我单位自身行为，不出借资质与他人，也不借用或挂靠其他企业资质，同时不与其他公司串标、围标。如有出借、借用、挂靠资质或串标、围标等违法行为，我公司承担由此带来的一切法律责任，接受相关规定和采购文件上约定的处罚。

三、我单位在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力，如不能如期保质量履约，愿接受采购单位和监管部门的相关处罚。

四、我单位保证在采购过程中所提供的一切证件、业绩、信誉证书、印鉴、资料等均为真实有效的，如有不实，愿意接受相关部门一切处罚。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

附件一：残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日期：年    月     日

附件二：中小企业声明函（如有）

中小企业声明函(货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

经营业绩一览表

| 序号 | 名 称 | 用 户 名 称 | 联 系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年 月 日

技术方案

由供应商根据评分办法等内容自行编制，格式自拟。

其他材料

供应商认为需要提交的其它材料

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附

强制节能产品明细表

供应商名称(单位公章):

项目编号:

| 序 号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂家 | 节字标志认证证书号 | 认证机构名称（认证证书附后） | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、此表中的名称、品牌、规格型号、制造厂家、产地、综合单价、数量和合价必须与附件《投标报价明细表》中的相应内容一致。

2、投标货物属于强制采购的，须投报国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，填报的型号必须与认证证书内的型号一致。

3，此表后附相关认证信息或具体查询网址。

4、若所投设备不是强制节能产品，此表格空白做到响应文件中。

5、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附

优先节能产品明细表

供应商名称(单位公章):

项目编号:

| 序 号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂家 | 节字标志认证证书号 | 认证机构名称（认证证书附后） | 产地 | 综合单价(元) | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先节能产品报价小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明:

1，此表中的名称、品牌、规格型号，制造厂家、产地、综合单价、数量和合价必须与附件《报价明细表》中的相应内容一致。

2，此表应本着诚实信用的原则按实际市场价格填报，若磋商小组认定所报价格明显高于市场价格，在评审时将不给予优先节能产品的价格扣除。

3.响应文件中没有产品明细表或不符合上述规定的，不参与价格扣除。

4、本表应填报国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品。并在此表后附相关认证信息或查询网址。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

环境标志产品明细表

供应商名称(单位公章):

项目编号:

| 序 号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂家 | 中国环境标志认证证书号 | 产地 | 认证机构名称（认证证书附后） | 综合单价(元) | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境标志产品报价小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明

1，此表中的名称、品牌，规格型号，制造厂家、产地、综合单价、数量和合价必须与附件《报价明细表》中的相应内容一致。

2、此表应本着诚实信用的原则按实际市场价格填报，若磋商小组认定所拟价格明显高于市场价格，在评审时将不给予环境标志产品的价格扣除。

3、响应文件中没有产品明细表或不符合上述规定的，不参与价格扣除。

4，本表应填报国家确定的认证机构认证的。处于有效期之内的环境标志产品，并在此表后附相关认证信息或查询网址。

报价一览表密封信封正面格式

报价一览表 项目编号： 项目名称： 包组号： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话：

报价一览表密封信封封口格式

…………于2026年9月16日14时30分前不准启封（加盖公章）………………… （封口处）

响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 包组号： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话：

响应文件密封信封封口格式

…………… 于2026年9月16日14时30分前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）