微山县人民医院医用设备及耗材采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：WSYH-2018-0007

采 购 人：微山县人民医院

代理机构：山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司

二零一八年十一月

目     录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  技术标准和要求

第四章  评分办法

第五章  采购合同书(参考)

第六章  报价文件格式

第一章  微山县人民医院医用设备及耗材采购项目

竞争性磋商公告

微山县人民医院医用设备及耗材采购项目经有关部门批准，现采用竞争性磋商的方式确定成交供应商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：微山县人民医院医用设备及耗材采购项目

2、采购项目编号：WSYH-2018-0007

3、项目概况：本项目为微山县人民医院医用设备及耗材采购项目,共分为两个包组。A包：《医用耗材采购一览表1》；B包：医用设备及《医用耗材采购一览表2》（具体要求详见采购文件第三章技术要求及明细表）。

4、采购人：微山县人民医院

联系人：王主任      联系电话：15653726001

地址：微山县城后路10号微山县人民医院

采购代理机构：山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司

联系人：张伟    姜坤       联系电话：15588755977   15863707191

地址：微山湖大道96-4号碧水明珠（格林豪泰南100米）

二、供应商资格要求

(一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）供应商须具备相关营业范围（提供营业执照副本原件）、医疗设备生产许可证或医疗设备经营许可证(或医疗设备经营备案凭证)、医疗器械注册证（非医疗器械除外）、产品年检测报告、产品计量合格证、卫生许可证、进口产品的生产企业对国内总代理商的授权书或经销协议；

（八）一个供应商只能提交一个报价文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动；

（九）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（十）本项目不接受联合体报价；

（十一）资格审查方式：资格后审；

（十二）本项目兼投兼中。

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1.时间：2018年11月7日开始至2018年11月13日止(（法定节假日除外），工作时间：8：30时--12：00时，14：00时--17：30时。)

2.地点： 微山湖大道96-4号碧水明珠（格林豪泰南100米）

3.联系人：张伟、姜坤          联系电话：15588755977、15863707191

4、采购文件工本费：300元/包,采购文件一经代理机构售出，概不退还。

5.方式：符合本项目资格要求的供应商，法定代表人/授权委托人报名时需提供以下证书及材料：

供应商若为生产商须具有有效的营业执照副本原件、医疗设备生产许可证（原件或复印件）、医疗器械注册证复印件（非医疗设备除外）

供应商若为代理商须具有有效的营业执照副本原件、医疗设备经营许可证（原件或复印件）（或医疗设备经营备案凭证复印件）、医疗器械注册证（原件或复印件）（非医疗设备除外）

以上材料需提供加盖单位公章的复印件一份

6、采购文件获取方式：微山县人民医院官网下载(http://www.wsxrmyy.com/)

7.本项目不接受联合体投标。

8.资格审查方式：资格后审。

9、本项目兼投兼中

四、报价时间及地点

1.时间：2018年11月19日9时00分（北京时间）

2.地点：微山县城后路10号微山县人民医院1号病房楼10楼

备注：报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以磋商小组资格后审为准。

2018年11月7日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、项目编号 | 项目名称：微山县人民医院医用设备及耗材采购项目 项目编号：WSYH-2018-0007 |
| 2 | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：微山县人民医院 联系人：王主任 联系电话：15653726001 |
| 3 | 代理机构、联系人、联系电话 | 采购代理机构：山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司 联系人： 张伟 姜坤 联系电话：15588755977 15863707191 |
| 4 | 采购内容 | 本项目为微山县人民医院医用设备及耗材采购项目（具体要求详见采购文件第三章技术要求及报价表） |
| 5 | 包组 | 两个包组（具体内容详见第三部分） |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 预算控制价 | 本项目预算控制价为人民币： A包：无预算控制价（报价为各单价的合计总价）； B包：医用设备控制价：50000元（伍万元整）； 医用耗材控制价：无预算控制价（报价为各单价的合计总价） （超出预算控制价的报价，磋商小组按无效报价处理） |
| 7 | 报价 有效期 | 90日历天（自报价截止之日起） |
| 8 | 纸质报价文件份数 | 报价文件正本 壹 份, 副本 伍 份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。 |
| 9 | 签字或盖章要求 | 报价文件应按第六章“报价文件格式”的要求进行签字或盖章，否则其报价文件作废标处理。 |
| 10 | 纸质报价文件的密封 | 1、报价一览表单独密封包装；报价文件单独密封包装。 2、密封套应标注项目名称、报价人名称等，密封套封口处应加盖报价单位公章。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 4、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其报价文件将被拒收。 |
| 11 | 纸质报价文件的装订要求 | 1、报价文件正、副本分别装订成册，一份正本，五份副本。 2、报价文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求装订。 4、未按照上述要求装订的，评标委员会将按无效投标处理。 |
| 12 | 报价文件递交截止时间及公开报价时间、地点 | 2018年11月19日9时00 分（北京时间） 微山县城后路10号微山县人民医院1号病房楼10楼 |
| 13 | 开标时间 | 2018年11月19日9时00分（北京时间） |
| 14 | 资金来源及付款方式 | 资金来源：自筹资金。 A包：供货验收合格分3月、6月、9月账期，具体方式由合同约定。 B包：分为设备付款方式与耗材付款方式： 设备付款方式：合同签订一个月后付至合同价款的70%，验收合格后付至合同价款的30%。 耗材付款方式：供货验收合格分3月、6月、9月账期，具体方式由合同约定。 |
| 15 | 服务期 | 两年 |
| 16 | 供货地点 | 甲方指定地点 |
| 17 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“技术标准和要求”。 |
| 18 | 投标保证金 | - 本项目的保证金A包为：5000元； 本项目的保证金B包为：5000元。 2、投标保证金递交形式：电汇或转账（以单位账户转出）形式交纳。 3、投标保证金必须在2018年11月19日9：00前到账（以到账时间为准）； 4、投标保证金汇入以下专用账户： 账户名称：山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司微山分公司 账号：9080108070642050001213 开户行：山东微山农村商业银行股份有限公司夏镇支行 交易附言内填写：微山县人民医院医用设备及耗材采购项目 包保证金 5、未中标供应商的保证金，在发出中标通知书后五个工作日内退还。中标供应商的保证金，在采购合同签订完成，验收手续办理完毕后3个工作日内退还。 |
| 19 | 供应商资格要求 | (一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件； （七）供应商须具备相关营业范围（提供营业执照副本原件）、医疗设备生产许可证或医疗设备经营许可证(或医疗设备经营备案凭证)、医疗器械注册证（非医疗器械除外）、产品年检测报告、产品计量合格证、卫生许可证、进口产品的生产企业对国内总代理商的授权书或经销协议 （八）一个供应商只能提交一个报价文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动； （九）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （十）本项目不接受联合体报价； （十一）资格审查方式：资格后审； （十二）本项目兼投兼中。 |
| 20 | 采购文件的获取 | 微山县人民医院官网(http://www.wsxrmyy.com/) |
| 21 | 采购文件的发布 | 采购文件在微山县人民医院官方网站(http://www.wsxrmyy.com/)上发布。 采购文件一经在微山县人民医院官方网站(http://www.wsxrmyy.com/)发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为发出采购文件的时间），各供应商应随时关注报名项目信息并及时在微山县人民医院官方网站获取采购文件。否则所造成的一切后果由供应商自负。 |
| 22 | 供应商 证件及 业绩的 提交 | 项目为资格后审，供应商须在报价文件递交截止时间前将下列资料证件提交磋商小组进行资格审查； 1、供应商若为生产商须具有有效的营业执照副本（原件）、产品年检测报告复印件（一次性使用无菌医疗器械需提交国家食品药品监督管理局指定的医疗器械检测中心的抽检报告）、产品计量合格证复印件（非计量产品无需提供）、卫生许可证复印件（本次集中采购只有消毒剂类别产品需递交）、医疗设备生产许可证复印件、医疗器械注册证复印件（非医疗设备除外） 2、供应商若为代理商须具有有效的营业执照副本（原件）、医疗设备经营许可证复印件（或医疗设备经营备案凭证复印件）、产品年检测报告复印件（一次性使用无菌医疗器械需提交国家食品药品监督管理局指定的医疗器械检测中心的抽检报告）、产品计量合格证复印件（非计量产品无需提供）、卫生许可证复印件（本次集中采购只有消毒剂类别产品需递交）、医疗器械注册证复印件（非医疗设备除外） 3、进口产品的生产企业对国内总代理商的授权书或经销协议复印件（注：仅限于进口产品需提供）、投标产品的中华人民共和国海关进口货物报关单复印件（①进口产品必须提交；②同时提交海关进口关税专用缴款书、海关代征增值税专用缴款书；③产品名称、规格、生产企业与所投产品一致） 4、提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图且加盖公章； 5、法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件；2018年以来任意月份的财务状况报告；2018年以来任意月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 报价文件递交截止时间后提交的证件一律不予接受。 报价文件递交截止时间后，供应商相关人员不得进入报价现场。 注：1、供应商必须按照上述要求提供相应的证件（复印件均需加盖供应商公章），否则将作为无效投标处理。 2、以上证件未按要求提供或提供不全的，磋商小组将视为资格审查不合格，按无效报价处理。合格供应商不足3家的，不得评标。 |
| 23 | 开标时供应商 需要携带的证件 | 1、供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及法定代表人授权委托书原件。 未按上述规定提交证件的供应商，其报价文件将按无效报价处理。。 2、保证金回执单。 注：（1）身份证原件和授权委托书原件（1份）应随身携带（请勿密封），在开标时提交给采购人。 （2）如采购文件“报价文件格式”中有相关要求，授权委托书还应按采购文件“报价文件格式”装订到报价文件一份。 |
| 24 | 供应商提报虚假材料应承担的 责任 | 供应商必须对其报价文件中提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性负责。如发现有提供虚假材料的行为，将取消其评审资格。 确定成交供应商之后，采购人仍保留对上述材料进行核查的权利，成交供应商应无条件配合，若发现违法违规行为，将取消其成交资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。 |
| 25 | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的后果和一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿损失。 |
| 26 | 文件工本费 | 文件费￥300元/包，售后不退。 |
| 27 | 在任何采购环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由评审小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |  |

供应商须知正文部分

1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规规定，本项目已具备采购条件，现采用竞争性磋商方式对该项目进行采购；

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表；

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表；

1.1.4 本项目名称、项目编号和包组划分：见供应商须知前附表；

1.1.5 本项目采购内容：见供应商须知前附表。

### 1.2采购方式、采购预算

1.2.1本项目采购方式见供应商须知前附表；

1.2.2本项目采购预算见供应商须知前附表。

### 1.3 供货期、质保期、质量要求

1.3.1本项目供货期见供应商须知前附表；

1.3.2本项目质保期见供应商须知前附表；

1.3.3本项目质量要求见供应商须知前附表。

### 1.4供应商资格要求

1.4.1具体详见供应商须知前附表。

### 1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

1.6.1参与采购活动的各方应对采购文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

1.7.1除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

### 1.8计量单位

1.8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1不统一组织踏勘现场，供应商可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3采购人在踏勘现场中介绍的设备场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

2. 采购文件

### 2.1 采购文件的组成

本次采购项目的采购文件包含以下部分：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评分办法；

（4）技术标准和要求；

（5）供应商须知前附表规定的其他材料；

（6）采购合同。

本采购文件第五章“采购合同”是采购文件的重要组成部分，供应商必须仔细阅读并充分理解。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全等，应及时向采购人提出。

2.2.2采购文件的澄清将通过微山县人民医院官方网站予以发布。采购文件澄清的内容可能影响报价文件编制的，将在报价截止时间5日前发出，不足5日的相应延长报价截止时间。

2.2.3采购文件的澄清一经在微山县人民医院官方网站(http://www.wsxrmyy.com/)发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注采购项目信息并及时在微山县人民医院官方网站下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

2.3 采购文件的澄清或修改

2.3.1采购人可对采购文件进行修改，并通过微山县人民医院官方网站(http://www.wsxrmyy.com/)予以发布。

2.3.2采购文件的澄清或修改均以采购人在微山县人民医院官方网站(http://www.wsxrmyy.com/)发布的内容为准。当采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以采购人在微山县人民医院官方网站(http://www.wsxrmyy.com/)最后发布的内容为准。

3. 报价文件

3.1 报价文件的组成

3.1.1 报价文件包括下列内容：

供应商应按采购文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对采购文件做出实质性响应，否则其投标资格有可能被评审小组否决。

3.1.1.1报价语言及计量单位：

3.1.1.1.1供应商和采购代理机构就报价交换的文件和来往信函均使用中文。

3.1.1.1.2、除采购文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.1.2报价文件的组成：

3.1.1.2.1法定代表人或授权代理人签署的报价函（附件一）

3.1.1.2.2资格、资质证明文件：

（1）供应商营业执照副本复印件；

（2）医疗设备生产或经营许可证复印件、医疗器械注册证复印件；

（3）所投标产品说明书复印件；产品计量合格证（非计量产品无需提供）；卫生许可证；

（4）进口产品的生产企业对国内总代理商的授权书或经销协议复印件（注：仅限于进口产品需提供）；

（5）产品检测报告、产品样册，配备原厂英文技术说明书，厂家生产设备及生产工艺介绍；

（6）提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图；

（7）2018年以来任意月份的财务状况报告；2018年以来任意月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

以上复印件必须加盖供应商公章。

3.1.1.2.3报价表

（1）报价一览表（附件三）；

3.1.1.2.4技术文件

（1）所报货物的品牌、型号规格、注册证号、详细配置、主要技术指标及性能、材质详细说明；

（2）所报货物的实验报告、鉴定报告、制造标准、彩页等详细资料；

（3）技术服务内容及措施；

（4）安装说明。

3.1.1.2.5商务文件：

（1）供应商同类项目经营业绩一览表（货物名称、品牌、型号、数量、购买时间、购买单位、联系人、联系电话）（附件六）；

（2）供应商年度财务报表，包括资产负债表、损益表；

（3）供应商提供的供货时间及安装完成时间；

（4）售后服务条款：

a.供应商必须提供成交货物齐全的资料（进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检报关证明文件）；

b.供应商对所有货物负责安装；

c.供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并能保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

d.供应商应有专职维护人员，定期对产品进行维护，出现故障及时解决，保证采购人的正常使用。

e.产品出现故障后，响应及排除故障的时间；

f.供应商对提供的所有产品，明确质保期限。在质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

g.质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

（5）优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在报价文件中明确列出，不包括报价优惠）。

（6）供应商认为需要加以说明的其他内容。

### 3.2报价有效期

3.2.1在供应商须知前附表规定的报价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其报价文件。

### 3.3资格审查资料

供应商必须具备的资格：见供应商须知前附表第22条。

3.4报价文件的编制

### 3.4.1报价文件应当对采购文件有关供货期、报价、质量要求、技术标准和要求等内容做出实质性响应。

3.4.2报价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。报价文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.4.3报价文件正本，副本份数见供应商须知前附表。

3.4.4报价文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。当报价文件的副本与正本不一致时，以正本为准。正副本具有法律效力。

4. 报价

4.1 报价文件的密封和标记

4.1.1报价文件的密封和标记详见供应商须知前附表规定。

### 4.2 报价文件的递交

4.2.1供应商应在规定的投标截止时间前递交纸质报价文件。

4.2.2 供应商递交纸质报价文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的纸质报价文件不予退还。

4.2.4 采购人收到纸质报价文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的纸质报价文件，采购人不予受理。

### 4.3 报价文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表中规定的报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的报价文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交报价文件的书面通知应按照供应商须知前附表的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照供应商须知前附表规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.开标

### 5.1 开标时间和地点

### 采购人在供应商须知前附表规定的报价截止时间（开标时间）和地点公开开标。所有供应商的法定代表人（或其委托代理人）应准时参加，供应商的法定代表人（或其委托代理人）未按时参加开标会的，其报价文件将被拒绝。

### 5.2 开标程序

### 主持人按下列程序进行开标：

### （1）供应商文件送达签到

### （2）供应商代表相互检查纸质报价文件密封情况，并签字确认。

### （3）现场公开唱标。

### （4）签字确认开标记录。由采购人、供应商、监标人、记录人等相关人员在开标记录上签字确认。

### （5）开标结束。

### 6. 磋商

### 磋商按下列程序进行：

### （1）组建评审小组；

### （2）评审准备工作。评审小组成员熟悉采购文件等相关文件资料；

### （3）按评审原则和评审方法进行评审；

### （4）向采购人提交书面评审报告。

### 6.1 组建评审小组

### 6.1.1评审小组依法组建，由技术、经济等方面采购人代表组成，成员人数为三人或五人以上单数，其中专家不得少于成员总数的三分之二。

### 6.1.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

### （1）采购人或供应商主要负责人的近亲属；

### （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

### （3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

### （4）曾因在采购、磋商以及其他与采购采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2评审准备

6.2.1评审小组成员签到

评审小组成员到达现场时应在签到表上签到以证明其出席。

6.2.2评审小组的分工

评审小组应推选一名评审小组负责人主持磋商会议。评审小组负责人在与其他评审小组成员协商的基础上，可以将评审小组划分为技术组和商务组。

6.2.3熟悉文件资料

（1）评审小组成员认真研究采购文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和供货期要求等，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用。未在采购文件中规定的标准和方法不得作为评审的依据。

（2）采购人或采购代理机构应向评审小组提供评审所需的信息和数据，包括采购文件、报价文件以及评审小组认为必要的其他信息和数据。

### 6.3评审原则和评审方法

6.3.1评审原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次竞争性磋商的基本原则，评审小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评审小组将严格按照采购文件要求的内容，对供应商的报价文件进行认真评审；评审小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素。

2、统一性原则：评审小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的报价文件进行评审。

3、独立性原则：评审工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评审小组成员对出具的专家意见承担个人责任。

4、保密性原则：评审小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密。

5、综合性原则：评审小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；评审小组成员出具的意见由个人负责，评审结果由评审小组共同负责。

6、集体决定的原则：成交供应商候选人由评审小组集体决定。

6.3.2评审方法

本次竞争性磋商采用综合评分法，评审小组成员综合评定各供应商提交的报价文件，由评审小组综合各成员意见，推荐成交供应商候选人，并按得分高低排列顺序.

6.3.2.1、确定合格的供应商

（1）供应商必须具备的资格：见供应商须知前附表第22条。

（2）提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉；

（3）能独立完成设备安装、调试和维护等工作，必须具有售后服务能力；

（4）资格审查方式：资格后审。

（5）本项目不接受联合体。

符合以上条件的供应商即为合格的供应商。

6.3.2.2、初步评审：

（1）评审小组将确定每一供应商是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指报价文件符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大负偏离或保留。

（2）如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

a.报价文件不完整；

b.未按规定报价；

c.报价有计算错误；

d.报价文件未按采购文件要求签字或盖章；

e.报价文件载明的交货时间超过采购文件规定的时间；

f.报价文件载明的包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

g.报价文件中的货物配置、技术参数明显不符合采购文件要求；

h.供应商没有按照要求参加公开报价仪式及询标事宜；

i.报价文件出现采购人名称、项目名称、技术参数等与采购文件相关内容严重不一致的；

j.不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

（3） 评审小组允许供应商修改报价文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改的内容不能改变报价文件的实质性内容，供应商修改的内容以书面文件为准。

（4） 磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的报价文件，供应商不能通过修正或撤销报价文件中的不符之处而使其成为实质性响应的报价文件。

（5） 评审小组对各供应商的报价文件进行评审，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价予以淘汰。评审小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，其报价可能低于成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组可以认定该供应商以低于成本的报价恶意竞标，其报价文件应作为废标处理。

（6） 评审小组通过上述评审，初步确定成交供应商名单，只有进入名单的供应商，才能进入综合评审阶段。

6.3.2.3、报价

（1）本次报价共两次报价，第二次报价不得高于第一次报价，第二次报价为现场报价，供应商在规定的时间内填写报价单并公开唱价,二次报价为最终报价。

（2）报价币种：人民币。

（3）报价为总承包价格，完税后的价格。是货物到达指定地点并验收合格所包含的所有费用，其内容包括设备的供应价、安装费、验收费及其它相关的全部费用。

（4）分项报价表中，必须明确产品名称、规格、数量、单价、生产商及产地等。

备注：B包分项报价分为医用设备分项报价和医用耗材分项报价。

（5）报价中应单独列出备品备件价格。

（6）报价表中标明的价格，在合同执行过程中不得以任何理由变更。凡因供应商对采购文件阅读不深、理解不透、误解、漏项或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

（7）最低报价不是中标的唯一依据。

（8）单独密封的报价一览表与报价文件正本不符，以报价文件正本为准。

（9）供应商须提供分项单价和总价，如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，供应商对同一种货物只允许有一个报价。

（10）大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

（11）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

各轮报价说明：

（1）按照供应商须知前附表规定的“报价文件递交截止时间及公开报价时间、地点”公开唱价。公开唱价由采购人代理公司主持，监督人员、采购人代表、报价单位参加。

（2）采购人将拒绝接收报价文件递交截止时间后送达的报价文件，在报价截止时间之后，报价单位不得补充、修改报价文件。

（3）工作人员当众拆启报价文件，唱价员宣读供应商名称、报价等内容。

（4）评审小组根据现场报价情况确定各轮报价的截止时间，所有供应商授权代表应在各轮报价截止时间通知书上签字确认，既不说明原因又拒不签字的供应商视为不参与本轮报价，按“在报价有效期内撤回报价”处理。

6.3.2.4、综合评审：

（1）本次评审采用综合评分法。

（2）评审小组采用“能够最大限度满足采购文件中规定的各项综合评价标准，并且报价合理”的方法对各供应商进行评审。

（3）得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术指标优劣用记名投票的方法推荐成交供应商候选人。

6.3.2.5、特殊情况下的评审方法

如出现供应商达不到法定数量、全部落标、串通报价、报价均超项目预算以及供应商互相诋毁，导致评审小组无法评审时，评审小组有权停止采购活动，否决所有报价，采购人依法重新组织采购。

6.3.2.6、废标

供应商有下列情形之一，其报价将被视为废标，采购人将按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿（两年内无权参加微山县人民医院组织的医疗设备采购）。

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假采购材料；

（2）供应商在报价有效期内撤回报价；

（3）在整个评审过程中，供应商有企图影响采购活动结果公正性的任何活动；

（4）供应商以任何方式诋毁其他供应商；

（5）供应商串通报价；

有下列情形之一的，视为串通报价，作废标处理：

a.不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同供应商的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

d.不同供应商的报价文件相互混装；

（6）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（7）成交供应商无故不按规定签订合同；

（8）法律、法规规定或磋商小组认定的其他情况。

7.定标

7.1定标方式

7.1.1评审小组对资格评审合格，并满足采购文件实质性要求的报价文件，按照采购文件规定的评分标准进行评分。各专家评分的算术平均值为供应商的最终得分。

7.1.2当出现二个或二个以上供应商的最终得分相同时，由评审小组依次按供应商的投标价高低、技术标得分高低进行排序，即报价低的排序优先，如报价相同时，则技术标得分高的排序优先。以上几项情况均相同的，由评审小组成员进行记名投票，按得票多少确定成交供应商候选人排名顺序。

7.1.3评审小组依据评审方法及评分办法，对报价文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并按得分高低排列顺序，推荐3名合格的成交供应商候选人。采购人应当确定排名第一的成交供应商候选人为成交供应商。排名第一的成交供应商候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评审小组提出的成交供应商候选人名单排序依次确定其他成交供应商候选人为成交供应商，也可以重新组织相应包组的采购。

7.1.4编制评审报告

评审小组向采购人提交评审报告。评审报告应当由全体评审小组成员签字评审报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评审小组成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评审标准、评审方法或者评审因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评审小组在评审过程中所形成的所有记载评审结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的供应商排序；

（9）确定的成交供应商与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

7.1.5评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审小组应当对此作出书面说明并记录在案。

7.1.6向采购人提交书面评审报告后，评审小组即告解散。

7.1.7评审小组经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新采购。

7.2成交通知

7.2.1成交供应商公示。成交供应商确定后，在微山县人民医院官方网站公示一日。公示期满未有异议，采购人以《成交通知书》的方式通知成交供应商其投标被接受。

7.2.2《成交通知书》将作为合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者成交供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

7.3履约担保：无

7.4签订合同

7.4.1采购人与成交供应商应自成交通知书发出之日起15日内，按照采购文件和成交供应商的报价文件订立书面合同。

7.4.2成交供应商如不按本采购文件的规定与采购人订立合同，则采购人将取消其中标资格，并依法承担相应的法律责任。

8.重新采购

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

8.1.1所有投标均被作为废标处理的；

8.1.2法律法规规定的其它情形。

9.纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第六章“评分办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

代理服务费等相关费用

1、采购代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格【2015】299号文件，执行市场调节价，由中标单位支付，A包采购代理服务费为：3500元；B包采购代理服务费为：3500元；

2、各供应商自行承担所参与报价的有关费用。

第三章、	技术要求及明细表

一、项目说明：

本项目为微山县人民医院医用设备及耗材采购项目，本次采购范围为部分医用设备及耗材。具备合法资质的国内生产企业或经营企业可对纳入《医用耗材采购一览表》中的所有品种进行投标。未纳入采购目录的品种不接受供应商报价。如不能确定企业产品是否在采购范围，可咨询。

本项目分为两个包组：

A包为医用耗材《医用耗材采购一览表1》；A包报价为各单价的合计总价；

B包为医用设备及耗材；B包报价分为医用设备报价；医用耗材报价，医用耗材报价为各单价的合计总价。

二、验收手续：

供应商送达货物后由采购人组织验收。

三、采购清单、技术规格及参数（详单请看附件①、附件②）

附件①

《医用耗材采购一览表1》A包

| 名称 | 规格 | 品牌 | 产地 | 注册证号 | 报价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒 | 单人份 |  |  |  |  |
| 低危人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒 | 单人份 |  |  |  |  |
| 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒 | 单人份 |  |  |  |  |
| 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒 | 单人份 |  |  |  |  |
| 沙眼衣原体核酸检测试剂盒 | 单管单人份 |  |  |  |  |
| 淋球菌核酸检测试剂盒 | 单管单人份 |  |  |  |  |
| 解脲脲原体核酸检测试剂盒 | 单管单人份 |  |  |  |  |
| 人巨细胞病毒核酸检测试剂盒 | 单人份 |  |  |  |  |
| 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒 | 单人份 |  |  |  |  |
| 肺炎支原体核酸检测试剂盒 | 单管单人份 |  |  |  |  |
| 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒 | 单管单人份 |  |  |  |  |
| EB病毒核酸扩增（PCR）荧光定量检测试剂盒 | 单管单人份 |  |  |  |  |
| 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒 | 单人份 |  |  |  |  |
| 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒 | 单人份 |  |  |  |  |
| 肠道病毒EV71/CA16核酸检测试剂盒 | 单人份 |  |  |  |  |
| 肠道病毒EV71/CA16/EV核酸检测试剂盒 | 单人份 |  |  |  |  |
| 甲型流感病毒核酸检测试剂盒 | 单人份 |  |  |  |  |
| 乙型流感病毒核算定量检测试剂盒 | 单人份 |  |  |  |  |
| B族链球菌 | 单人份 |  |  |  |  |
| 叶酸代谢能力检测试剂盒 | 单人份 |  |  |  |  |
| 核酸提取试剂盒（磁珠法） | 单人份 |  |  |  |  |
| 900ul 滤芯感应吸头 | 单个 |  |  |  |  |
| 200ul 滤芯感应吸头 | 单个 |  |  |  |  |
| 一次性磁棒套管 | 单个 |  |  |  |  |
| 150ml 试剂槽 | 单个 |  |  |  |  |
| 33ml 试剂槽 | 单个 |  |  |  |  |
| 2ml 96孔深孔板 | 单个 |  |  |  |  |
| 八联排管（PCR管） | 单排 |  |  |  |  |
| 各单价的合计总价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |

附件②

血栓弹力图仪技术规格及参数

- 原理：电磁法

2.测定项目：①普通检测：模拟进行凝血和纤溶全过程检测，判断血栓和出血 风险及其原因

②肝素酶杯检测：能进行肝素酶修饰对比检测，判断肝素、低分子肝素以及类肝素物质的使用效果和术后肝素的残留

③血小板图检测：能判断各类抗血小板类药物的效果，自动计算AA及ADP的抑制率，为病人提供个性化的用药选择。

④功纤检测：可精确检测患者纤维蛋白原的水平和功能，指导围术期、产科、创伤等患者精确成分输血。

3．检测通道：两个，可同时独立运行两个检测样本

4．样本要求：全血检测，不需要处理血样，检测时每个测试用血小于0.5毫升。

5．测定时间：20-30分钟

6．温度控制:每个通道独立控制检测温度，并且可以根据检测要求调节

7．电源标准：使用标准电源：220V±10%。

8.通道差：一台仪器每个通道测定同份血样的R、K、Angle、MA值百分极差小于3%。

9.测量重复性：主要指标如R、K、Angle、MA值CV小于3%。

10．软件功能：专用中文描记软件，自动记录检测结果，方便结果提取与查询

11.电子配件：①集成电子配件，插件结构，可以按照不同模块进行升级，便于机器的升级和维护。

②解码器内置，减少电磁干扰，保障数据传输的稳定性。

12.多机兼容:一台显示器可用于八台主机控制。

13.质控校准：有原厂质控品，同时适用第三方质控品，更加公正准确且成本更低。

并同时具备仪器及试剂质控品

14．标准参数：国际标准参数，各项参数有明确的意义，便于医生的了解和学习。

备注：血栓弹力图仪设备与耗材分别报价。

《医用耗材采购一览表2》B包

| 名称 | 规格/支 | 品牌 | 产地 | 注册证号 | 报价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血栓弹力图试验（活化凝血）试剂 |  |  |  |  |  |
| 血栓弹力图试验（肝素酶包被）试剂 |  |  |  |  |  |
| 血栓弹力图试验（血小板聚集功能-AA）试剂 |  |  |  |  |  |
| 血栓弹力图试验（血小板聚集功能-ADP）试剂 |  |  |  |  |  |
| 血栓弹力图试验（血小板聚集功能-AA＆ADP）试剂 |  |  |  |  |  |
| 各单价的合计总价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |

第四章  评分办法

采取综合评定办法：评标采用百分制（总分为100分），按报价医用耗材的质量、价格、服务共三个分项内容进行综合评分；中标采用“百分综合评标中标法”，综合得分最高的确定为中标人。

此项目共分为两个包组，评分办法分为两种：

A包评分标准：

| 项目及分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 40分 | 评标基准值：经评审满足采购文件要求的所有有效报价中，各单价的合计总价最低的供应商的报价得满分40分，并以各单价的合计总价最低价为评标基准值，其他供应商报价得分按下列公式计算：报价得分=（评标基准值/各单位总报价）×40 |
| 技术部分 40分 | - 由评标委员会根据所投产品在市场上的知名度、美誉度进行打分，好得6-8分，一般得3-6分，较差得0-3分； - 由评标委员会根据所投产品在市场上的占有率及销售状况进行打分，好得7-10分，一般得3-7分，较差得0-3分； - 由评标委员会根据所投产品支持医院新项目新技术开展的服务进行打分，好得8-12分，一般得3-8分，较差得0-3分； 4、由评标委员会根据所投产品运行稳定性、使用寿命进行打分，好得7-10分，一般得3-7分，较差得0-3分。 |
| 业绩 4分 | 供应商2014年1月1日以来完成的本次报价产品的销售业绩，每有一项得1分，满分4分。 注：需提供供应商与甲方采购合同原件，且原件的复印件须装订在报价文件中，否则不予认可。 |
| 售后服务及质保16分 | - 根据报价单位承诺的售后服务体系及后续工作的专家团队组成的合理性情况得0-8分； - 根据报价单位承诺的培训措施、产品保修、维护响应时间的情况得0-4分； 3、根据报价单位承诺免费维护服务保证措施及免费维护期外的技术支持服务承诺情况得0-4分。 |

B包评分标准：

| 项目及分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 40分 | 设备20分 | 评标基准值：经评审满足采购文件要求的所有有效报价中，各单价的合计总价最低的供应商的报价得满分20分，并以各单价的合计总价最低价为评标基准值，其他供应商报价得分按下列公式计算：报价得分=（评标基准值/各单位总报价）×20 |
|  | 耗材20分 | 评标基准值：经评审满足采购文件要求的所有有效报价中，各单价的合计总价最低的供应商的报价得满分20分，并以各单价的合计总价最低价为评标基准值，其他供应商报价得分按下列公式计算：报价得分=（评标基准值/各单位总报价）×20 |
| 技术部分 40分 |  | - 由评标委员会根据所投产品在市场上的知名度、美誉度进行打分，好得6-8分，一般得3-6分，较差得0-3分； - 由评标委员会根据所投产品在市场上的占有率及销售状况进行打分，好得7-10分，一般得3-7分，较差得0-3分； - 由评标委员会根据所投产品支持医院新项目新技术开展的服务进行打分，好得8-12分，一般得3-8分，较差得0-3分； 4、由评标委员会根据所投产品运行稳定性、使用寿命进行打分，好得7-10分，一般得3-7分，较差得0-3分。 |
| 业绩 4分 |  | 供应商2014年1月1日以来完成的本次报价产品的销售业绩，每有一项得1分，满分4分。 注：需提供供应商与甲方采购合同原件，且原件的复印件须装订在报价文件中，否则不予认可。 |
| 售后服务及质保16分 |  | - 根据报价单位承诺的售后服务体系及后续工作的专家团队组成的合理性情况得0-8分； - 根据报价单位承诺的培训措施、产品保修、维护响应时间的情况得0-4分； 3、根据报价单位承诺免费维护服务保证措施及免费维护期外的技术支持服务承诺情况得0-4分。 |

备注：价格得分=设备得分+耗材得分

医用设备及耗材购销合同

合同编号:

甲方：微山县人民医院                        乙方：

为了进一步加强医用设备及耗材购销管理，严格执行采购程序，规范供销渠道，医院根据临床需要通过公开采购的形式，向乙方采购所需产品。为确保产品质量，保证临床医疗安全，甲、乙双方根据国家相关法律、法规，在平等、互信、互利、互惠的基础上，一致达成如下供货协议，以资共同遵守：

一、技术规范、供货范围、品名及价格等

1、提交设备的技术规范应与报价文件相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、乙方提交的设备应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指针、参数及性能，并应附有此类供货完整、详细的技术数据和说明文件。

3、乙方为甲方提供各类医用耗材具体品名、规格型号、单位、单价、厂家等以双方集中采购结果为准，并附清单。计划外产品采购以双方临时议价为准。

二、交货时间、地点与方式

1、乙方对所供医用耗材应适当备货，确保甲方需要。甲方设备科下达的月采购计划应在10日内供货到位，临时采购计划在规定的时间内供货，急诊或急救耗材必须保证随时下达计划随时供货，不得因供货不急时影响甲方正常医疗工作。

2、乙方所供医用耗材必须事先送达甲方库房(设备科)办理验收入库手续。医院非正常入库耗材和非正常上班时间的急诊、急救（含手术）材料的供货，送货单必须由使用科室主任或负责人签收后再办理入库手续。

3、医用耗材的运达所产生的费用由乙方负责。运输途中的破损，由乙方负责。

三、资质保证：

乙方提供的医用耗材必须符合国家质量标准，并具有：

1、医疗器械经营企业许可证

2、医疗器械注册证（含注册登记表）

3、医疗器械生产企业许可证（生产企业提供）

4、委托授权书

5、企业法人营业执照

6、进口医用耗材须有进口医用耗材注册证和口岸药检所的检验报告书。

乙方所提供的医用耗材的有效期自货物通过最终验收之日起计算，且有效期限不低于3月；若在有效期内出现质量问题，要按质量承诺，由乙方负责退货并承担因此而导致的经济和法律责任。

四、付款方式：

A包：乙方按正常途径供货并办理入库手续后，甲方凭乙方开具的送货清单、发票，按医院财务规定的程序（  月账期）办理。

B包：（1）设备付款方式：合同签订一个月后付至合同价款的70%，验收合格后付至合同价款的30%。

（2）耗材付款方式：乙方按正常途径供货并办理入库手续后，甲方凭乙方开具的送货清单、发票，按医院财务规定的程序（  月账期）办理。

五、双方责任

1、乙方保证所供医用耗材相关资质证照齐备、有效并符合《国家医疗器械管理条例》；相关资证到期前必须及时到甲方设备科办理更新备案。

2、乙方保证所供医用耗材符合政府相关采购、销售管理规定。

3、乙方保证所供医用耗材为符合国家医用耗材质量标准的合格产品，确保临床医疗安全。

4、乙方出具的发票必须为符合国家税法规定的正规、有效税务发票；

5、乙方必须保证所供产品价格不高于政府采购价，有多个价时按“就低不就高”的原则。当市场价出现大的调整时，乙方必须及时降低供货价格，具体执行由双方协商解决。

6、乙方须备足货源，确保按上述时限要求及时供货、不延误甲方临床医疗工作；

7、乙方需在甲方办理公司印鉴、法人和业务经理签名备案手续；

8、甲方必须严格按照医院财务付款规定时限及时办理乙方货款的支付。

六、违约责任

1、乙方供货时，如未遵守上述“五：1、2、3、4、5”的款约定，甲方有权终止该品种的采购并有权终止本供货协议；如因货物问题导致甲方被国家相关行政部门查处，乙方须承担相关法律和经济责任并承担由此给甲方造成的经济损失，甲方将有权从应付货款中扣除。

2、乙方如逾期供货给甲方临床医疗工作造成不良影响或后果时，甲方将终止与乙方的所有供货业务关系。

3、乙方不按甲方规定办理公司印鉴、法人和业务经理签名备案手续的，出现公司业务、财务被不法侵害时一概与甲方无关

七、本供货协议有效期为   年：即从  2018  年    月 1日起至    201  年  月  日止；

八、如在合同期间，由于国家相关政策规定，甲方需对乙方所涉及的供货品种重新采购并确定了新的供货商，则本协议自动终止。如乙方无违约而被甲方终止供货业务关系，甲方应优先邀请乙方参与报价。

九、本合同自签订之日起，原与我院所签耗材供销协议自动失效。

十、本合同到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前一个月通知另一方。

十一、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方一份，均具有同等法律效力。

十二、本协议未尽事宜，由双方协商解决，协商不成双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方：                                乙方：

（盖章）                             （盖章）

法定代表：                           法定代表：

（或授权代表）：                      （或授权代表）：

时间：2018年   月   日                 时间：2018年   月   日

第六章 报价文件格式

正本/副本

（项目名称）    包

报  价  文  件

供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

附件一

报价函

微山县人民医院：

经研究，我们决定参加项目编号为                          项目并提交报价文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报件文件，正本一份，副本五份。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将履行报价文件中规定的每一项要求，并按我们报价文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们的报价文件报价有效期为90个日历天。

6、我们若未成为成交供应商，你公司有权不做任何解释。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

供应商代表姓名、职务：

供应商全称（印章）：

法定代表人签字：

附件二

- 法定代表人授权委托书

微山县人民医院：

我          （姓名）系                   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名、职务或职称）为我单位参与微山县人民医院医用设备及耗材采购项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件三

报价一览表（A包）

供应商：（盖章）                    法定代表人或授权代理人：（签字）

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 各单价的合计总价(元) | 小写： 大写： |
| 对采购文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

单位：元

特别说明：

1、报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、此表装订在报价文件的首页。另单独密封一式二份和报价文件一起递交。

年   月   日

报价一览表（B包）

供应商：（盖章）                    法定代表人或授权代理人：（签字）

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 设备报价（元） （设备预算控制价为伍万元整） | 小写： 大写： |
| 耗材各单价的合计总价(元) | 小写： 大写： |
| 对采购文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、此表装订在报价文件的首页。另单独密封一式二份和报价文件一起递交。

年   月   日

附件四

分项报价表（参考，可自拟）

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

单位：元

| 序号 | 名称 | 详细要求 | 总 价 | 提供报务 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

说明：报价单位应严格按上面表格的内容把所投包内的所有提供服务的具体情况填写清楚。

备注：B包分项报价分为医用设备分项报价和医用耗材分项报价。

年  月  日

附件五

服务承诺书

微山县人民医院： 一旦我方成交，本公司郑重承诺并声明： 1、我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。 2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。 3、完全服从和尊重评委会所作的评审结果和决定，同时清楚理解到报价报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。 4、同意按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。 5、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。 供应商名称： （加盖单位公章） 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）： 承诺日期：2018年 月 日

附件六

经营业绩一览表

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 购买时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

附件七

服务质量要求技术规格偏离表

| 供应商名称（盖章）： 法定代表人或授权代理人签字（或盖章）： 序号 | 名称 | 数量 | 采购文件技术规范要求 | 报价文件对应规范 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

说明：（1）供应商所报设备如果与采购文件的要求存在偏差，则填写上表。

（2）除本规格、技术偏离表所列的偏离指针外，其它所有规格、技术参数均完全响应“采购文件”中的要求。

附件八：

履行合同的设备及专业技术能力证明表

| 单位名称 |  | （盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 数量 |  |  | 管理人员 数量 |  |  | 生产人员 数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 专业技术能力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况无需设备的可只填写人员情况；

3、供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同的设备及专业技术能力证明表》。

附件九：

无违规违法声明

致微山县人民医院：

我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商全称：                                （盖单位公章）

年  月  日

注①重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

附件十：

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图

附件十一：

报价一览表密封信封正面格式

报价一览表 项目编号： 项目名称： （ ）包 供应商名称： （加盖公章）

报价一览表密封信封封口格式

……………于2018年11月19日9时00分前不准启封（加盖公章）………………… （封口处）

附件十二：

报价文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： （ ）包 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话：

报价文件密封信封封口格式

………于2018年11月19日9时00分前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）