微山县人民医院医疗设备及医用检查垫

采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：WSYH-2018-0006

采 购 人：微山县人民医院

代理机构：山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司

二〇一八年九月

目     录

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 供应商须知

第三部分 实质性条款

第四部分 公开报价、磋商、成交

第五部分 项目说明

第六部分 政府采购合同书(参考)

第七部分 报价文件格式

微山县人民医院腹腔镜器械及医用检查垫采购项目

竞争性磋商公告

一、采购人：微山县人民医院      地址：微山县城后路
联系方式：  王主任                 联系人：15653726001
采购代理机构：山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司

地址：微山县微山湖大道碧水明珠96-4号
联系方式：：15588755977    15863707191；

二、采购项目名称：微山县人民医院腹腔镜器械及医用检查垫采购项目

采购项目编号：WSYH-2018-0006

采购项目概况：本项目为微山县人民医院腹腔镜器械及医用检查垫采购项目（具体要求详见采购要示及明细表）。本项目共分为两个包组；A包为：腹腔镜器械；B包为：医用检查垫。

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定；

2、具备医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；

3、具备有效的营业执照、组织机构代码、证税务登记证（或三证合一的营业执照）；

4、未被被列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/）；

5、一个供应商只能提交一个报价文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动；

6、本项目不接受联合体报价；

7、资格审查方式：资格后审；

8、本项目兼投兼中。

四、获取磋商文件
⒈时间：时间：2018年9月25日开始至2018年9月30日止（法定节假日除外），工作时间：8：30时--12：00时，14：00时--17：30时。
⒉地点：微山县微山湖大道碧水明珠96-4号（格林豪泰南100米小河广告雕刻二楼）

联系方式：15588755977    1586370719
⒊方式：法定代表人或被授权人请携带营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（三证合一的情况，可只提供营业执照副本）；医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证原件；法定代表人身份证或法人授权委托书及被授权人的身份证等证件原件获取采购文件，同时携带以上材料的复印件（加盖单位公章）一套。
⒋售价：300元/份

5.采购文件获取方式：微山县人民医院官网下载(http://www.wsxrmyy.com)

备注：报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以磋商小组资格后审为准。

五、公告期限：2018年9月25日至2018 年9月30日

六、递交报价文件的时间及地点
⒈时间：2018年10月8日14时00 分至2018年10月8日14时30分（北京时间）
⒉地点：微山县城后路10号

七、磋商时间及地点
⒈时间：2018年10月8日14时30分（北京时间）
⒉地点：微山县城后路10号微山县人民医院1号病房楼10楼

八、采购项目联系方式

联系人：王主任       联系方式：15653726001

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见采购文件

十、采购项目需要落实的政府采购政策

1、政府采购促进中小企业发展暂行办法

2、山东省节能环保产品政府采购评审办法

3、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

4、财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

十一、其他说明事项

十二、竞争性磋商文件下载：

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：微山县人民医院腹腔镜器械及医用检查垫采购项目 |
| 2 | 采购人：微山县人民医院 地址：微山县城后路 联系人：王主任 联系方式：15653726001 采购代理机构：山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司 地址：微山县微山湖大道碧水明珠96-4号 联系人：张伟 姜坤 电话：15588755977 15863707191 |
| 3 | 采购内容：微山县人民医院腹腔镜器械及医用检查垫采购项目（具体要求详见采购文件第五部分采购清单及技术要求） |
| 4 | 此项目分为两个包组（具体内容详见采购文件第四部分） |
| 5 | 1、本项目的报价保证金A包为每家报价单位人民币：2000元（贰仟元整） 本项目的报价保证金B包为每家报价单位人民币：1500元（壹仟伍元整） 2、报价保证金递交形式：电汇或转账，还可以采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 3、报价保证金必须在提交报价文件的截止时间前交纳； 4、报价保证金账户： 账户名称：山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司微山分公司 账号：908 010 807 064 205 000 1213 开户行：山东微山农村商业很行股份有限公司夏镇支行 交易附言内填写：微山县人民医院腹腔镜器械及医用检查垫采购项目（ 包）报价保证金 保证金回执单复印件（或凭证）在报价文件递交时单独递交。 未按采购文件要求交纳保证金的，磋商小组将按无效报价处理。 |
| 6 | 报价有效期：公开报价后90个日历天 |
| 7 | 报价文件份数：一份正本； 五份副本. |
| 8 | 报价文件递交至：微山县城后路10号微山县人民医院1号病房楼10楼 |
| 9 | 《报价一览表》应另准备两份单独密封装在一个信封内与报价文件分别密封。 |
| 10 | 公开报价时间：2018年10月8日14时30分（北京时间） 地点：微山县城后路10号微山县人民医院1号病房楼10楼 |
| 11 | 资金来源：自筹资金。 付款方式：货到经验收合格后付合同金额的70%，剩余30%为质保金，质保期满后一次性付清。 |
| 12 | 交付安装日期：合同签订后15日内供货安装完毕。 |
| 13 | 供货地点：按照用户要求 |
| 14 | 样品提供：送样截止时间：2018年10月8日14时30分 1、未提供或提供样品不全的，其报价将被否决； 2、未成交供应商的样品，在发出成交通知书后五个工作日内退还； 3、成交供应商交货时所提供产品必须优于或等于报价时所提供的样品，否则采购人将拒绝签收； |
| 备注 | （1）本项目预算控制价为人民币：A包：10万元；B包：医用检查（护理）垫（大）单价金额：15元； 医用检查（护理）垫（小）单价金额：10元；（超出预算控制价的报价，磋商小组按无效报价处理） （2）在磋商文件无实质性变动的情况下，供应商的后一次报价均不得超过前一次报价，否则，磋商小组按无效报价处理。 |

一、定义

1、“采购人”系指微山县人民医院。

2、“采购代理机构”系指山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司。

3、“供应商”系指参与报价并向采购代理机构提交报价文件的法人或其他组织、自然人。

4、“成交供应商”系指由磋商小组综合评审确定的对采购文件作出实质性响应并取得与采购人签订合同资格的供应商。

二、合格的供应商

符合以下条件的供应商即为合格的供应商：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）满足竞争性磋商公告中规定的其他条件。

合格的供应商才具有参与报价的资格。

三、采购文件说明

- 适用范围：本采购文件仅适用于本次采购中所叙述的项目。

包含：腹腔镜器械设备及医用检查垫等等。 本项目为交钥匙工程。

2、供应商对采购文件的内容应予以保密，不得向他人泄露采购文件的任何内容。

3、本采购文件由采购文件目录所列内容组成。

4、采购文件的澄清：

供应商对采购文件提出的澄清要求，应以书面形式（包括信函、电报或传真）于 2018年9月30日18:00时前通知到采购代理机构。

5、采购文件的澄清或修改：

（1）采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容可能影响报价文件制作的，须在采购文件要求提交报价文件截止时间5日前，以更正公告的形式在相关网站发布。澄清或修改文件作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

（2）为使供应商有足够的时间按采购文件的要求修改报价文件，采购代理机构可酌情推迟递交报价文件的截止与公开报价的时间。

- 报价文件的编写（*必须胶装，否则磋商小组将按无效报价处理）

说明：供应商应按采购文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其报价对采购文件作出实质性响应，否则磋商小组将按无效报价处理。

（一）报价语言及计量单位：

1、供应商和采购代理机构就报价交换的文件和来往信函均使用中文。

2、除采购文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）报价文件的组成：

1、法定代表人或授权代理人签署、盖章的报价函

2、资格、资质证明文件：

- （1）供应商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件（或三证合一）；

- （2）供应商医疗器械生产许可证或经营许可证复印件；

- （3）法人授权委托书及授权代表身份证复印件；

（4）需要提供的其它相关资格证明文件。

报价单位参与报价时，法定代表人或其授权委托人须提供营业执照原件、组织机构代码证原件、税务登记证原件（三证合一的，仅需提供营业执照原件）；医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证原件；法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件；财务状况报告；依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；未被被列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供相关查询网页，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ））。否则，磋商小组将按无效报价处理。

3、报价表

（1）报价一览表；

（2）分项报价表；

4、报价要求：

（1）本次报价非一次性报价，第二次报价为最终报价，本次报价为完税后的价格。

（2）报价币种：人民币。

（3）供应商在报价时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个报价。

（4）报价由供应商结合项目情况自行填报。

（5）报价文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）报价文件中报价一览表（报价表）内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

（6）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入

总报价。

5、技术文件：与本项目相对应的技术资料。

6、其他文件：

（1）供应商同类业绩

（2）售后服务条款

（3）优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在报价文件中明确列出，不包括报价优惠。供应商在询标过程中增加的优惠条款将不作为评审考虑因素）。

（4）供应商认为需要加以说明的其它内容。

（三）报价文件装订：

供应商必须将报价文件（正本、副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册，并在首页编制“报价文件目录”。

（四）报价文件编写方式：

1、报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

2、“报价一览表”用A4幅面。

（五）报价文件签署、盖章：

供应商必须按采购文件的规定签署、盖章报价文件（正本、副本及各附件）。

（六）报价文件的密封和标记：

1、供应商应准备六份报价文件，一份正本和五份副本。在每一份报价文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不一致，以正本为准。

2、供应商应将报价文件正本、副本分别密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件八）：

1) 项目编号、项目名称   2) 正本或副本

3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真

3、为方便报价，请供应商另外准备一份“报价一览表”单独密封，与报价文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明项目编号、项目名称、供应商名称。

4、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于2018年10月8日14时30分之前不准启封”字样。

（七）报价文件的递交：

1、递交报价文件的截止时间：2018年10月8日14时30分（北京时间）；

2、报价文件递交地点：微山县城后路10号微山县人民医院1号病房楼10楼

3、电报、电话、传真、电子邮件方式的报价文件概不接受；

4、供应商的报价文件不予退还。

5、逾期送达的或者未送达指定地点或者未按要求进行密封的报价文件，采购人或采购代理机构不予接收。

如因采购文件的修改推迟递交报价文件的截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。

（八）报价文件签收：以供应商填报签到表为准。

（九）报价文件修改与撤回：

1、供应商在采购文件要求提交报价文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的报价文件，并书面形式通知采购代理机构。

2 、任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成报价文件的一部分，份数和密封要求同报价文件一致。

3、报价有效期内不得撤回所递交的报价文件。

五、报价有效期

- 1、自提交报价文件之日起90日历天。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，磋商小组将按无效报价处理。

- 2、特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回其所交纳的保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其所交纳的保证金的有效期，但不得修改报价文件的实质性内容。

六、代理服务费等相关费用

1、成交供应商在签订合同前，按规定向采购代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理服务费为：人民币:1600元（壹仟陆佰元整）。

2、各供应商自行承担所有参与报价的有关费用。

七、保证金

1、供应商在递交报价文件前，须按采购规定交纳保证金（详见供应商须知前附表）。

2、未按规定交纳保证金的，磋商小组将按无效报价处理。

3、未成交供应商的保证金，在发出成交通知书后五个工作日内退还。成交供应商的保证金，在采购合同签订完成并送交备案后五个工作日内退还。

第三部分  实质性条款

一、磋商小组将确定每一供应商是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

（一）采购文件第二部分 供应商须知—供应商须知前附表第5项（采购文件第6页）：未按采购文件要求交纳保证金的，磋商小组将按无效报价处理。

（二）采购文件第二部分 供应商须知—供应商须知前附表（采购文件第7页）：超出预算控制价的报价，磋商小组按无效报价处理；在磋商文件无实质性变动的情况下，供应商的后一次报价均不得超过前一次报价，否则，磋商小组按无效报价处理。

（三）采购文件第二部分 四、报价文件的编写（采购文件第9页）：报价文件必须胶装，否则磋商小组将按无效报价处理。

（四）采购文件第二部分 四、报价文件的编写（采购文件第9页）：（二）报价文件的组成：2、资格、资质证明文件：（5）需要提供的其它相关资格证明文件：法定代表人或其授权委托人须提供营业执照原件、组织机构代码证原件、税务登记证原件（三证合一的，仅需提供营业执照原件）；医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证原件；法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件；财务状况报告；依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；未被被列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供相关查询网页，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ））。否则，磋商小组将按无效报价处理。

（五）采购文件第二部分 四、报价文件的编写（采购文件第9页）：（二）报价文件的组成：4、报价要求：（5）报价文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：（一）报价文件中报价一览表（报价表）内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

（六）采购文件第二部分 五、报价有效期（采购文件第13页） 1、自提交报价文件之日起90日历天。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，磋商小组将按无效报价处理。

（七）采购文件第二部分 七、保证金（采购文件第14页）2、未按规定交纳保证金的，磋商小组将按无效报价处理。

（八）第四部分 公开报价、磋商、成交 三、磋商原则和评审办法（采购文件第19页） （二）评审办法1、确定合格的供应商：符合以下条件的供应商即为合格的供应商：（七）满足竞争性磋商公告中规定的其他条件。报价单位参与报价时，法定代表人或其授权委托人须提供营业执照原件、组织机构代码证原件、税务登记证原件（三证合一的，仅需提供营业执照原件）；医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证原件；法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件；财务状况报告；依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；未被被列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供相关查询网页，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ））。否则，磋商小组将按无效报价处理。

2、初步评审：（2） 如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

a) 未按采购文件要求提交保证金；

b) 报价文件未按采购文件要求签署、盖章、装订、制作；

c)报价文件载明的交货时间超过采购文件规定的时间，质保期不符合采购文件要求；

d)报价文件中的货物配置、技术参数不符合采购文件规定的实质性要求；

e) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜。

f) 不符合法律法规、采购文件规定的其他实质性要求。

（采购文件第22页）（5） 磋商小组对各供应商的报价进行评审，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价按无效报价处理。磋商小组发现供应商的报价明显低于其它供应商报价的，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价，应作为无效报价处理；

（九）第四部分 公开报价、磋商、成交三、磋商原则和评审办法评分办法（采购文件第25页）注：b、保证所有证件原件或加盖公章复印件的真实有效性，若出现造假行为，按无效报价文件处理，并应接受采购人及监督部门作出的一切处罚决定；要求报价单位提供的各种有效证书及硬性得分部分和证明复印件须装订在报价文件中；涉及到评分的证书原件必须携带至报价现场核对，并提供一套（加盖单位公章）的复印件。

备注：未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为投标（报价）无效理由。

第四部分 公开报价、磋商、成交

一、公开报价

1、时间：2018年10月8日14时30分（北京时间）。

2、地点：微山县城后路10号微山县人民医院1号病房楼10楼，

3、检查报价文件密封情况：公开报价时，由报价供应商或其推选的代表检查报价文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封。

4、报价：由工作人员对各供应商的报价文件当众拆封，并宣读“报价一览表”，记录员将报价内容分项记录

二、磋商小组

采购代理机构将根据本项目的特点组成磋商小组，由采购人代表和有关方面的专家等三人（含三人）以上的单数组成，其中专家不得少于成员总数的三分之二，磋商小组负责对报价文件进行评审，评选出成交候选人。

备注：采购人代表如参加项目评标（评审）活动，采购人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任磋商小组主要负责人。

三、磋商原则和评审办法

（一）磋商原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次采购的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：磋商小组将严格按照采购文件要求的内容，对供应商的报价文件进行认真评审；磋商小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素。

2、统一性原则：磋商小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的报价文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，磋商小组成员对出具的专家意见承担个人责任；

4、保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、集体决定的原则：成交候选供应商由磋商小组集体评审决定。

（二）评审办法

本次评审采用综合评分法，磋商小组成员综合评定各供应商提交的报价文件，由磋商小组综合各成员意见，评出成交候选供应商。

1、确定合格的供应商：

符合以下条件的供应商即为合格的供应商：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）满足竞争性磋商公告中规定的其他条件。

报价单位参与报价时，法定代表人或其授权委托人须提供营业执照原件、组织机构代码证原件、税务登记证原件（三证合一的，仅需提供营业执照原件）；医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证原件；法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件；财务状况报告；依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；未被被列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供相关查询网页，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ））。否则，磋商小组将按无效报价处理。

2、初步评审：

（1） 磋商小组将确定每一供应商是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

a) 未按采购文件要求提交保证金；

b) 报价文件未按采购文件要求签署、盖章、装订、制作；

c)报价文件载明的交货时间超过采购文件规定的时间，质保期不符合采购文件要求；

d)报价文件中的货物配置、技术参数不符合采购文件规定的实质性要求；

e) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜。

f) 不符合法律法规、采购文件规定的其他实质性要求。

（3） 磋商小组允许供应商修改报价文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改的内容不能改变报价文件的实质性内容，供应商修改的内容以书面文件为准。

（4） 磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的报价文件，供应商不能通过修正或撤销报价文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

（5） 磋商小组对各供应商的报价进行评审，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价按无效报价处理。磋商小组发现供应商的报价明显低于其它供应商报价的，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价，应作为无效报价处理；

（6） 磋商小组通过上述评审，确定入围供应商名单，只有成为入围供应商，才能进入综合评审阶段。

3、评审办法：

（1）本次评审采用综合评分法。

（2）为有助于对报价文件进行评审，对报价文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其报价文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成报价文件的组成部分。

（3）磋商小组综合评审，向采购人推荐成交候选供应商名单，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。采购人应当确定第一名（综合得分排名第一的供应商）为成交供应商。

（4）本次评审采用商务部分、技术及其他部分别单独评审的方式，技术及其他部分得分由磋商小组独立评审，报价部分得分由磋商小组进行计算并经代理机构复核；在商务部分和技术及其他部分全部评审完成前，磋商小组与代理机构工作人员均不得透漏评分情况。

评分标准

| 项目及分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 40分 | 评标基准值：经评审满足采购文件要求的所有有效报价中，各单价的合计总价最低的供应商的报价得满分40分，并以各单价的合计总价最低价为评标基准值，其他供应商报价得分按下列公式计算：报价得分=（评标基准值/各单位总报价）×40 |
| 技术部分 40分 | - 由磋商小组根据所投产品在市场上的知名度、美誉度进行打分，好得6-8分，一般得3-6分，较差得0-3分； - 由磋商小组根据所投产品在市场上的占有率及销售状况进行打分，好得7-10分，一般得3-7分，较差得0-3分； - 由磋商小组根据所投产品支持医院新项目新技术开展的服务进行打分，好得8-12分，一般得3-8分，较差得0-3分； 4、由磋商小组根据所投产品运行稳定性、使用寿命进行打分，好得7-10分，一般得3-7分，较差得0-3分。 |
| 业绩 5分 | 供应商2014年1月1日以来完成的本次投标产品的销售业绩，每有一项得1分，满分5分。 注：需提供供应商与甲方采购合同原件，且原件的复印件须装订在投标文件中，否则不予认可。 |
| 样品8分 | 根据样品质量、材料档次、功能、外观结构、安全性、耐用性等横向比较。优秀得6-8分；良好得3-5分；一般得0-2分。 |
| 优惠措施3分 | 根据实质性优惠承诺的情况在0-3分间打分 |
| 售后服务4分 | 针对售后服务内容、方案、响应时间等进行综合评审，由磋商小组在0-4分之间自主赋分。 |

备注：1、以上得分所涉及到证书、业绩等必须提供原件，复印件制作在报价文件中。

注：

a、评审程序按照先技术及其他部分，后商务部分的顺序进行评审；技术及其他部分未评审完毕，不得进行商务部分评审。

b、保证所有证件原件或加盖公章复印件的真实有效性，若出现造假行为，按无效报价文件处理，并应接受采购人及监督部门作出的一切处罚决定；要求报价单位提供的各种有效证书及硬性得分部分和证明复印件须装订在投标书中；涉及到评分的证书原件必须携带至报价现场核对，并提供一套（加盖单位公章）的复印件。

c、本次报价采用综合评分法，即以综合得分最高的供应商为成交供应商，不以最低价为成交标准，满分为100分（节能环保产品加分除外）。

d、采购文件征求过意见或参与论证的专家，不得再作为评审专家参与评审。

备注：

一、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件规定，供应商属小型或微型企业并以其自身产品和服务投标，质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的前提下，可给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%～10%的扣除；大中型企业和小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2%～3%的价格扣除，否则不予扣除。

中型、小型、微型企业投标的，应符合以下条件：

（1）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定，供应商应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

给予小型和微型企业价格扣除：

（1）给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格给予6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

（2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

二、按照山东省财政厅《关于印发<山东省节能环保产品政府采购评审办法>的通知》（鲁财库〔2007〕32号）规定：对采用最低评标价法评审的，可给予节能环保产品分别给予5%～10%的价格扣除；对采用综合评分法评审的，在价格评标项中可给予环保、节能产品价格评标总分值的4%～8%的加分，在技术评标项中可给予环保、节能产品给予技术评标总分值的4%～8%的加分。本项目给予4%的加分。

三、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（ 财库[2014]68 号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业规同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。

四、按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。如供应商为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

既是监狱企业，又属小型企业、微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣。

4、终止采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

5、按照《中华人民共和国政府采购法》第77条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

- 四、成交通知书

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的一个组成部分。

五、签订合同

1、《成交通知书》发出之日起30日内，采购人与成交供应商按照采购文件确定的事项签订合同。

提示：成交单位签订合同后，请及时将合同文本送交代理机构（一份），如不按时提交合同，在项目的验收、结款引发的后果，由成交单位自行承担。

2、采购文件、成交供应商的报价文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

3、政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任

六、项目验收  按照相关规定执行。

七、解释权

本采购文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第五部分    项目说明

一、项目说明及要求：

本项目为“交钥匙”工程，报价包括货物范围内的原料成本、制作成本、运输费、包装费、安装费、劳务费、清理费、保险、验收、安全、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

质量标准：执行招标文件相关规定和国家现行有关标准、规范、规定及行业认同的货物本身的规格、技术条件。

保修期：质保期内，免费维修，超出质保期后配件只收取成本费；质保期至少为半年。

验收：供应商所供货物应附质检证明及有关标准，采购人会同相关部门和供应商按照相关程序进行验收，对验收不合格部分供应商要及时更换，损失由供应商负责。

在包装与运输时，均应按国家现行标准进行，以便于收货时验收。不得出现标示不清或混装现象，供应商在货物装卸、运输中发生损坏或短缺后，要5日内予以调换和补充缺件，否则，供应商应承担采购人因此而带来的一切损失。

成交供应商须在签订合同前与业主进行对接，确定具体供货事宜。

文件中出现的品牌为参考内容，相当于或者达到参考品牌技术要求的其他品牌均可以参与报价

二、售后服务要求：

供应商必需在采购人指定地点安装调试设备直至用户认可设备符合技术性能为止。

供应商必须在采购人指定地点为采购人提供培训服务。

供应商提供免费的现场技术培训和临床培训，在质保期内，设备出现故障，售后要在4小时内响应，24小时内免费到达现场提供维修等服务。设备终生免费维护，质保期后更换配件，只收取配件成本费用。

如供应商售后服务不能达到采购文件要求或不能达到投标文件做出的承诺，供应商承担违约责任，违约金在质保金中扣除。

三、技术参数及要求：

A包：腹腔镜器械

主要技术规格及系统参数要求：

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 腹腔内窥镜10/30° （高清） | 工作长度320mm，插入直径Φ10mm±0.1mm 粗糙度≤0.8um 视场角≥70°,视向角30° 角分辨率3.4C/（°） 有效景深范围3-100mm 视场质量：高清晰：4号分辩率板可视18-21组。圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡） 颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥93 耐腐蚀性能 b级，耐酸、耐碱 内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种 |
| ▲双极电凝钳 （有分离功能） | 硬度：钳头HRC40~HRC45， 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA， 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA， 功能及用途：外观光滑、平直、无锋利、毛刺、裂纹,能顺利通过相应的穿刺器或转换器，配合性能良好.转柄360°旋转自如，无卡滞现象，钳芯拆卸、组装方便,钳头二片相互吻合，无错口、偏摆现象，钳齿清晰完整，无缺齿、烂齿、毛齿等缺陷.开闭灵活，无卡滞现象,各联接部位牢固可靠，焊缝平整，无脱焊堆焊现象. |
| 高频电缆线（双极） | L(工作长度)3000mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 功能及用途：手术钳和高频发生器的连接导线。 |
| 高频电缆线（单极） | L(工作长度)3000mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 功能及用途：手术钳和高频发生器的连接导线。 |
| 弯剪 | 硬度：头部300HV0.2~~~~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 剪刀刃口锋利，能剪切8层21支纱布。头部开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。 |
| 直剪（钩型） | 硬度：头部300HV0.2~~~~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 剪刀刃口锋利，能剪切8层21支纱布。头部开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。 |
| 弯分离钳 | 硬度：头部300HV0.2~~~~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。 |
| 电钩 | 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 功能及用途： 电凝器能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，无卡滞现象。 |
| 电棒 | 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 功能及用途： 电凝器能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，无卡滞现象。 |
| 冲吸器 | 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 换向开关可靠，转动部位旋转灵活，能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，无卡滞现象，联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱落或堆焊现象。 |
| 穿刺器 | 器械通道宽度：Φ5.5±0.2 针头经热处理，硬度为330HV0.2~420HV0.2 粗糙度：穿刺针针头和穿刺套管表面粗糙度Ra值≤0.8um 穿刺针针头锋利，在100N力作用下能顺利进入腹腔，其刃边无臼口、缺口和毛刺等缺陷。穿刺套管和穿刺针的最大配合间隙为0.2mm，穿刺器的阻气阀有良好的阻气性能，经4kPa气压，冒出的气泡小于20个。穿刺器表面处理成有光亮或无光亮，穿刺器表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼就能识别的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。 |
| 穿刺器 | 器械通道宽度：Φ10.5±0.2 针头经热处理，硬度为330HV0.2~420HV0.2 粗糙度：穿刺针针头和穿刺套管表面粗糙度Ra值≤0.8um 穿刺针针头锋利，在100N力作用下能顺利进入腹腔，其刃边无臼口、缺口和毛刺等缺陷。穿刺套管和穿刺针的最大配合间隙为0.2mm，穿刺器的阻气阀有良好的阻气性能，经4kPa气压，冒出的气泡小于20个。穿刺器表面处理成有光亮或无光亮，穿刺器表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼就能识别的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。 |
| 转换器 | 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ10 L(工作长度)50mm±1mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 功能及用途：转换器主要由导管、手把、封帽组成，作用于微创手术中，可将φ10.5穿刺器插口转换成φ5器械使用。方便术者手术中频繁转换各类器械使用。 |
| 持针钳 | 钳头硬度：300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。夹持缝合针时稳定，可靠。 |
| 气腹针 | 尺寸：D（直径）Ф2.2 鞘管头部经热处理，硬度≥210HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.4um L(工作长度)100~150mm 鞘管头部角度为30°，允差±10° 穿刺锋利，在外力释放后，针芯能及时无阻碍的从鞘管弹出复位，各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象。 器械的耐腐蚀性能达到YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定。 |
| 组织抓取钳 长颌抓钳 | 硬度：头部300HV0.2~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器或转换器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。 |
| 钛夹钳 | 硬度：头部400HV0.2~~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ10±0.2 ， L(工作长度)330mm； 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N 钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。 |

表中所标示“▲”项为须提供样品各1件，样品应在明显部位标注货物品名、供应商名称。样品提供不全者，样品得分为0分。

B包：医用检查（护理）垫：

| 产品名称 | 规格型号 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| ▲医用检查（护理）垫（大） |  |  |
| ▲医用检查（护理）垫（小） |  |  |

注：1、因医用检查（护理）垫规格型号种类繁多，特分为大与小两种规格，

≥80cm～≤180cm为大，≥60cm～≤90cm为小，请各供应商根据不同尺寸分为大、小两种。

2、表中所标示“▲”项为须提供样品，样品应在明显部位标注货物品名、 供应商名称。所有规格型号必须全部提供样品，样品提供不全者，样品得分为0分。

第六部分  政府采购合同书（参考）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购及有关事项协商一致，同意按照以下条款和条件，订立本合同。

一、合同文本构成

（一）本合同条款；

（二）中标（成交）通知书；

（三）中标（成交）供应商投标文件；

（四）中标（成交）供应商在评标过程中做出的书面说明或承诺；

（五）磋商文件；

（六）本合同附件。

二、内容

以招标文件内容为准，

三、合同金额

合同金额为人民币：                                    。

大写：                                    。

四、项目完成期限      天

五、合同价款支付

支付方式：

六、本合同约定的甲、乙双方责任与义务

6.1 甲方的责任与义务

(1) 甲方协调人及电话：_________________________________

(2) 按时支付本合同约定金额的服务费；

(3) 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

6.2 乙方的责任与义务

(1) 乙方指定联系人及电话：___________________________

(2) 乙方必须提供针对本项目服务方面充足的专业的人员力量，在合同生效后，应认真履行合同规定的各项内容；

(3) 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

七、售后服务

乙方应按磋商文件、报价文件及乙方在磋商过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

其他售后服务内容：_______________________________________

八、合同生效

本合同为附条件生效合同，除双方签字盖章，还应满足以下条件：

乙方应提交：(一)中标服务费；

九、违约

（一）乙方未按合同约定履行义务，给甲方造成经济损失应予以赔偿。

（二）甲方未按约定时间支付货款的，仅承担继续支付应付货款本金的违约责任，但不承担支付应付货款的利息和其它违约责任。

（三）其他未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规为准，无相关规定的，双方协商解决。

十 、不可抗力

双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知其他两方，双方互不承担责任，并在10日内提供相应证明。

未履行合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十一、争议

合同发生纠纷时，双方应协商解决，如果协商不成，可依法向合同履约地人民法院起诉。

十二、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

附加协议条款：

十三、合同份数

本合同一式柒份，其中甲、乙双方各两份，济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心、代理机构、微山县财政局各持一份，均具同等效力。

甲      方：（公章）              乙      方：（公章）

住      所：                      住      所：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电      话：                      电      话：

开户银行：                        开户银行：

账      号：                      账      号：

行      号：                      行      号：

签订日期：                        签订日期：

鉴证方（盖章）：

全权代表 （签字）：

签署日期：  年  月  日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 （小型或微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （小型或微型） 企业。

2.本公司参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（小型或微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：     年  月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：     年  月  日

微山县政府采购

项目评审授权委托书

本单位现授权本单位          （身份证号：                ）为单位代理人，作为本单位参加政府采购项目（项目名称：             编号：             ）评审的采购人代表。授权代理人在项目评审过程中的一切活动（含签署文件与处理相关事务等），我单位均予以认可。

本授权自盖章之日起生效

采购单位：              （单位法人代表书面授权并盖章）

年      月      日

在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
　　（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
　　（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
　　（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
　　（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
　　（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

第七部分 报价文件格式

正本/副本

（项目名称）

报  价  文  件

报价人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

报价函

微山县人民医院：

经研究，我们决定参加项目编号为：WSYH-2018-0006的微山县人民医院腹腔镜器械及医用检查垫采购项目并提交报价文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报件文件，正本一份，副本五份。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将履行报价文件中规定的每一项要求，并按我们报价文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按文件要求交纳保证金，遵守对本次项目所做的有关规定。

6、我们的报价文件报价有效期为90个日历天。

7、我们若未成为成交供应商，你公司有权不做任何解释。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

供应商代表姓名、职务：

供应商全称（印章）：

法定代表人签字（或盖章）：

法定代表人授权委托书

微山县人民医院：

我          （姓名）系                   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名、职务或职称）为我单位参与此次竞争性磋商项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附法定代表人及授权代理人身份证明复印件）

授权代理人姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期：   年   月  日

报价一览表（另准备一份单独密封）

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

项目编号：                                   单位：元

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 总报价(元) | 大写： 小写： |
| 供货期限 | 天 |
| 对采购文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、B包:报价应报大、小两种规格的单价，

报价（大）：大写：                 小写：

报价（小）：大写：                 小写：

年   月   日

分项报价表（参考，可自拟）

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

单位：元

| 序号 | 名称 | 详细要求 | 总 价 | 提供报务 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

说明：报价单位应严格按上面表格的内容把所投包内的所有提供服务的具体情况填写清楚。

年  月  日

服务质量要求技术规格偏离表

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购文件技术规范要求 | 报价文件对应规范 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

年   月   日

说明：（1）供应商所报设备如果与采购文件的要求存在偏差，则填写上表。

（2）除本规格、技术偏离表所列的偏离指针外，其它所有规格、技术参数均完全响应“采购文件”中的要求。

经营业绩一览表

| 序号 | 名称 | 用户名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

履行合同的设备及专业技术能力证明表

| 单位名称 |  | （盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 数量 |  |  | 管理人员 数量 |  |  | 生产人员 数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 专业技术能力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况无需设备的可只填写人员情况；

3、供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同的设备及专业技术能力证明表》。

无违规违法声明

致微山县人民医院：

我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商全称：                                （盖单位公章）

年  月  日

注①重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

报价一览表密封信封正面格式

报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章）

报价一览表密封信封封口格式

……………………于2018年10月8日14:30时前不准启封（加盖公章）………………… （封口处）

报价文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

报价文件密封信封封口格式

……………………于2018年10月8日14:30时前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）