微山县人民医院医疗设备及耗材采购项目

更正公告

一、招标人：微山县人民医院                   地址：微山县城后路10号

联系方式：19905475739

招标代理机构：山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司

地址：微山县微湖大道96-4号             联系方式：15588755977

二、采购项目名称：微山县人民医院医疗设备及耗材采购项目

采购项目编号：WSYH-2019-GK016

三、首次公告日期：2019年10月23日

四、变更内容:

变更内容一：

第五部分  项目说明及要求中： A1:特定蛋白仪技术参数

3、检测项目至少包含CRP、项目,可以对同一样本的测试项目进行组合测试

A2：特定蛋白仪耗材

| 特定蛋白仪耗材报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格 | 报价/人份 | 报价/（盒/桶） |
| 1 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（散射比浊法） |  |  |  |  |  |
| 各单价（报价/毫升或人份）的合计总价 |  |  |  |  |  |  |

注: 1、每盒（桶）的单价应四舍五入到元。

2、报价一览表中只需填各单价（报价/毫升或人份）的合计总价的价格。

3、所有医用耗材均需提供相对应的资质证明（非械字号的除外，须注明）。

4、供货商需严格按照报价表要求认真填写，不得漏项，不得擅自更改报价表格格式。

5、各供货商务必把设备所用耗材全部报价（赠送耗材可以按0元报价）。

变更为：A1:特定蛋白仪技术参数

3、检测项目至少包含CRP、SAA项目,可以对同一样本的测试项目进行组合测试

A2：特定蛋白仪耗材

| 特定蛋白仪耗材报价 |  |  |  | （ ）元/人份 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列出所包含人份试剂的名称、生产厂家、注册证号、规格、人份试剂价格 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格 | 报价/人份试剂 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | （ ）元/人份 |

注: 1、请列出所包含人份试剂的报价，并且此报价合计价格等于特定蛋白仪耗材报价（元/人份）。

2、所有医用耗材均需提供相对应的资质证明（非械字号的除外，须注明）。

3、供货商需严格按照报价表要求认真填写，不得漏项，不得擅自更改报价表格格式。

4、各供货商务必把设备所用耗材全部报价（赠送耗材可以按0元报价）。

变更内容二：第五部分  项目说明及要求中：B2: 全自动粪便分析仪耗材

| 全自动粪便分析仪耗材报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称（注册证名称） | 规格 | 生产厂家 | 注册证号 | 报价/人份 | 报价/（盒/桶） |
| 1 | 潜血卡 |  |  |  |  |  |
| 2 | 取样杯 |  |  |  |  |  |
| 3 | 稀释液 |  |  |  |  |  |
| 4 | 清洗液 |  |  |  |  |  |
| 各单价（报价/毫升或人份）的合计总价 |  |  |  |  |  |  |

注: 1、每盒（桶）的单价应四舍五入到元。

2、报价一览表中只需填各单价（报价/毫升或人份）的合计总价的价格。

3、所有医用耗材均需提供相对应的资质证明（非械字号的除外，须注明）。

4、供货商需严格按照报价表要求认真填写，不得漏项，不得擅自更改报价表格格式。

5、各供货商务必把设备所用耗材全部报价（赠送耗材可以按0元报价）。

变更为：B2: 全自动粪便分析仪耗材

| 全自动粪便分析仪耗材报价 |  |  |  | （ ）元/人份 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列出所包含人份试剂的名称、生产厂家、注册证号、规格、人份试剂价格 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格 | 报价/人份试剂 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | （ ）元/人份 |

注: 1、请列出所包含人份试剂的报价，并且此报价合计价格等于全自动粪便分析仪耗材报价（元/人份）。

2、所有医用耗材均需提供相对应的资质证明（非械字号的除外，须注明）。

3、供货商需严格按照报价表要求认真填写，不得漏项，不得擅自更改报价表格格式。

4、各供货商务必把设备所用耗材全部报价（赠送耗材可以按0元报价）。

变更内容三：第五部分  项目说明及要求中：C2: 全自动血细胞分析仪耗材

| 全自动血细胞分析仪耗材报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称（注册证名称） | 规格 | 生产厂家 | 注册证号 | 报价/人份 | 报价/（盒/桶） |
| 1 | M-5 LEO(I)溶血剂 中文/1L*4 |  |  |  |  |  |
| 2 | M-5 LEO(I)溶血剂 中文/*4L |  |  |  |  |  |
| 3 | M-5 LEO(II)溶血剂 中文/1L*4 |  |  |  |  |  |
| 4 | M-5 LEO(II)溶血剂 中文/500ml*4 |  |  |  |  |  |
| 5 | M-53LH溶血剂 |  |  |  |  |  |
| 6 | M-53LH溶血剂 |  |  |  |  |  |
| 7 | M-5D稀释液（中文/20L*1) |  |  |  |  |  |
| 8 | 探头清洁液（中文/50ml*1） |  |  |  |  |  |
| 9 | C-反应蛋白（CRP)质控品I（中文/5*1ml） |  |  |  |  |  |
| 10 | C-反应蛋白（CRP)质控品II（中文/5*1ml） |  |  |  |  |  |
| 11 | C-反应蛋白（CRP)校准品（中文/5*0.5ml） |  |  |  |  |  |
| 12 | LC溶血剂（中文/200ml*1） |  |  |  |  |  |
| 13 | 质控品 |  |  |  |  |  |
| 14 | C-反应蛋白（CRP)乳胶试剂（中文/2*25ml） |  |  |  |  |  |
| 各单价（报价/毫升或人份）的合计总价 |  |  |  |  |  |  |

注: 1、每盒（桶）的单价应四舍五入到元。

2、报价一览表中只需填各单价（报价/毫升或人份）的合计总价的价格。

3、所有医用耗材均需提供相对应的资质证明（非械字号的除外，须注明）。

4、供货商需严格按照报价表要求认真填写，不得漏项，不得擅自更改报价表格格式。

5、各供货商务必把设备所用耗材全部报价（赠送耗材可以按0元报价）。

变更为：C2: 全自动血细胞分析仪耗材

| 全自动血细胞分析仪耗材报价 |  |  |  | （ ）元/人份 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列出所包含人份试剂的名称、生产厂家、注册证号、规格、人份试剂价格 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格 | 报价/人份试剂 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | （ ）元/人份 |

注: 1、请列出所包含人份试剂的报价，并且此报价合计价格等于全自动血细胞分析仪耗材报价（元/人份）。

2、所有医用耗材均需提供相对应的资质证明（非械字号的除外，须注明）。

3、供货商需严格按照报价表要求认真填写，不得漏项，不得擅自更改报价表格格式。

4、各供货商务必把设备所用耗材全部报价（赠送耗材可以按0元报价）。

变更内容四：F2: 呼道病原体试剂

| 呼道病原体试剂报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称（注册证名称） | 规格 | 生产厂家 | 注册证号 | 报价/人份 | 报价/盒（桶） |
| 1 | B型流感病毒IgM抗体检测试剂盒 |  |  |  |  |  |
| 2 | A型流感病毒IgM抗体检测试剂盒 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人呼吸道合胞病毒IgM检测试剂盒 |  |  |  |  |  |
| 4 | 人副流感病毒IgM抗体检测试剂盒 |  |  |  |  |  |
| 5 | 柯萨奇B组病毒IgM抗体检测试剂盒 |  |  |  |  |  |
| 6 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒 |  |  |  |  |  |
| 7 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒 |  |  |  |  |  |
| 8 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒 |  |  |  |  |  |
| 9 | EB病毒壳抗原（VCA）IgM抗体检测试剂盒 |  |  |  |  |  |
| 10 | 嗜肺军团菌抗体检测试剂盒 |  |  |  |  |  |
| 各单价（报价/毫升或人份）的合计总价 |  |  |  |  |  |  |

变更为：F2: 呼道病原体试剂

| 呼道病原体试剂报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称（注册证名称） | 规格 | 生产厂家 | 注册证号 | 报价/人份 | 报价/盒（桶） |
| 1 | B型流感病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  |  |  |  |  |
| 2 | A型流感病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  |  |  |  |  |
| 3 | 人呼吸道合胞病毒IgM检测试剂盒（酶联免疫法） |  |  |  |  |  |
| 4 | 人副流感病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  |  |  |  |  |
| 5 | 柯萨奇B组病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  |  |  |  |  |
| 6 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  |  |  |  |  |
| 7 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  |  |  |  |  |
| 8 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  |  |  |  |  |
| 9 | EB病毒壳抗原（VCA）IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  |  |  |  |  |
| 10 | 嗜肺军团菌抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  |  |  |  |  |
| 各单价（报价/毫升或人份）的合计总价 |  |  |  |  |  |  |

变更内容五：第七部分 投标文件格式中

（   包）投标报价一览表（另准备两份单独密封）

供应商：（盖章）                法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

项目编号：                                           单位：元

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备单价 | 大写： 元/台 小写： 元/台 |
| 耗材报价 | 各单价（报价/毫升或人份）的合计总价大写： 元；小写： 元 |
| 供货安装时间 |  |
| 质保期 |  |
| 对招标文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、投标报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

（   包）分项报价表（耗材）

供应商名称（盖章）：               法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

单位：元

| （ ）耗材报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称（注册证名称） | 检测方法 | 规格 | 生产厂家 | 注册证号 | 报价/人份 | 报价/（盒/桶） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各单价（报价/毫升或人份）的合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、每盒（桶）的单价应四舍五入到元。

2、报价一览表中只需填各单价（报价/毫升或人份）的合计总价的价格。

3、所有医用耗材均需提供相对应的资质证明（非械字号的除外，须注明）。

4、供货商需严格按照报价表要求认真填写，不得漏项，不得擅自更改报价表格格式。

5、各供货商务必把设备所用耗材全部报价（赠送耗材可以按0元报价）。

变更为：（A、B、C包）投标报价一览表（另准备两份单独密封）

供应商：（盖章）                法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

项目编号：                                           单位：元

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备单价 | 大写： 元/台 小写： 元/台 |
| 耗材报价 | （ 耗材）报价/人份）大写： 元；小写： 元 |
| 供货安装时间 |  |
| 质保期 |  |
| 对招标文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、投标报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

（D、E、F包）投标报价一览表（另准备两份单独密封）

供应商：（盖章）                法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

项目编号：                                           单位：元

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备单价 | 大写： 元/台 小写： 元/台 |
| 耗材报价 | 各单价（报价/毫升或人份）的合计总价大写： 元；小写： 元 |
| 供货安装时间 |  |
| 质保期 |  |
| 对招标文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、投标报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

（A、B、C包）分项报价表（耗材）

供应商名称（盖章）：               法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

| （ ）耗材报价 |  |  |  | （ ）元/人份 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列出所包含人份试剂的名称、生产厂家、注册证号、规格、人份试剂价格 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格 | 报价/人份试剂 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | （ ）元/人份 |

注: 1、请列出所包含人份试剂的报价，并且此报价合计价格等于(    ）耗材报价（元/人份）。

2、所有医用耗材均需提供相对应的资质证明（非械字号的除外，须注明）。

3、供货商需严格按照报价表要求认真填写，不得漏项，不得擅自更改报价表格格式。

4、各供货商务必把设备所用耗材全部报价（赠送耗材可以按0元报价）。

（D、E、F包）分项报价表（耗材）

供应商名称（盖章）：               法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

单位：元

| （ ）耗材报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称（注册证名称） | 检测方法 | 规格 | 生产厂家 | 注册证号 | 报价/人份 | 报价/（盒/桶） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各单价（报价/毫升或人份）的合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、每盒（桶）的单价应四舍五入到元。

2、报价一览表中只需填各单价（报价/毫升或人份）的合计总价的价格。

3、所有医用耗材均需提供相对应的资质证明（非械字号的除外，须注明）。

4、供货商需严格按照报价表要求认真填写，不得漏项，不得擅自更改报价表格格式。

5、各供货商务必把设备所用耗材全部报价（赠送耗材可以按0元报价）。

五、采购项目联系方式：

联系人：山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司

联系方式：15588755977